华科合作需求

一.储能项目投资规划需求

1.研究储能需求容量精准预测模型：

通过分析影响储能需求容量的关键因素，建立精准预测模型，实现储能需求容量的预测，为储能规划提供科学依据。如：在模型中输入：地区能源结构（如风光装机占比）、用电负荷特性（峰谷差、季节性波动）、政策要求（储能配置比例）等核心数据后，可以输出分年度、分场景的储能需求容量，支撑区域储能项目布局与容量动态调整。

2. 提供独立储能选址决策的理论支撑：

先选取关键指标，如区域能源供需缺口（如风光弃电率）、电网安全需求（如电压支撑点）、经济可行性（建设运维成本）等；再通过权重赋值与综合评分，量化各区域适配度；最后结合政策导向动态调整，输出储能建设优先级区域清单，提升选址精准性与效益。

3.建立独立储能电站调频调用次数预测模型：

研究影响储能电站调频调用次数的关键影响因素，通过统计分析或机器学习建立调频调用次数预测模型，同时，修正电网检修、极端天气等影响因素，输出分时段、分工况的调用次数预测结果。

4.建立不同区域独立储能电站收益预测模型：

核心是基于储能电力交易成熟区域数据，推导不同区域的收益特征，为独立储能电站收益预测提供方法支撑。

通过拆解成熟省份关键因素，包括能源结构（风光装机占比）、供需特征（峰谷价差幅度）与收益构成（现货交易、辅助服务收益占比），明确各因素对收益的影响权重；再建立 “因素 - 收益” 映射模型，代入目标省份的差异化参数（如当地电价政策、负荷特性）进行修正，最终输出该省份的储能收益结构与规模特征。

二.新能源项目投资规划需求

1.研究不同区域光伏或风电未来装机容量预测模型：

该模型核心为精准预测各省风光未来装机规模，支撑区域能源规。模型以多维度数据为输入：整合资源禀赋（风功率密度、太阳辐照度）、政策目标（省级装机规划）、技术约束（地形、生态红线）及电网消纳能力。采用 “现状解析 - 情景建模 - 空间优化” 逻辑，通过机器学习算法融合物理规则，分政策、建设速度等情景推算，最终输出分年度、分类型的装机预测值，适配各省开发差异。

2.研究不同省份未来光伏或风电的平均价格预测模型

核心为精准预测各省未来光伏或风电的电价，支撑电站投资决策与收益评估，适配 136 号文后的市场化转型背景。

模型输入涵盖政策规则（存量/增量机制电价划分、竞价上下限）、供需特征（峰谷价差、消纳能力）、成本数据（光伏度电成本）及市场结构（交易电量占比）等，通过拆解成熟省份 “因素 - 价格” 映射关系确定权重，采用 AI算法融合政策情景修正，最终输出分年度、分项目类型的电价预测值，适配各省市场化程度差异。

3.提炼影响电力断面风光限电的因素，并提供推断限电率的简便方法。

例如：历史数据统计法：收集断面近 3-5 年的输电容量、风光实际出力、计划出力及负荷数据，计算限电天数占比、限电量占计划发电量比例，结合未来风光装机增长趋势修正，得到基础限电率。

多因素回归法：以断面输电容量、风光装机占比、区域负荷增长率、调峰资源量为自变量，历史限电率为因变量，建立线性或非线性回归模型，代入未来预测参数得到限电率。

三.虚拟电厂业务需求

针对虚拟电厂中分布式能源出力波动、负荷预测精度不足、资源协同效率低等问题，加快在聚合建模、潜力评估、协同优化调度、智慧交易等方向的人工智能应用，持续推动虚拟电厂核心技术及运营模式迭代创新。

1.用能特性分析与调节能力预测研究：深入了解和分析不同资源类型的用电时序特征，基于行业特性、用电敏感性等指标进行异构资源精细化建模，通过历史数据学习、相似日匹配等算法模型，形成带置信区间的资源调节范围，助力市场决策。

2.灵活性资源聚合与协同调控技术研究：汇聚并监测具有时域互补性、功能互补性的多元可调节资源，形成“日前-日内-实时”全时间尺度的可调度资源池，设计鲁棒优化算法与动态聚合策略，输出各类型市场交易场景下的资源组合方案。

3.基于人工智能的市场化运营策略研究：结合资源状态的实时变化及市场信息预测结果，综合考虑电网调节指令、市场竞价行为、资源响应程度等多重不确定因素的影响，实现虚拟电厂参与电力市场的智慧交易决策，提升整体盈利水平。

4.运行曲线优化分解：基于不同资源的负荷基线、可调潜力、运行计划等信息，在满足经济性、可靠性等目标的基础上形成经济最优运行曲线。