虚拟电厂政策

汇编与分析

2025 年 5 月

目录

1 国家政策	1

1.1 基础政策	1

1.2 现货市场	2

1.3 调峰调频	3

2 华中区域政策	5

2.1 湖北省	7

2.1.1 现货市场	7

2.1.2 调峰调频	7

2.2 湖南省	9

2.2.1 现货市场	9

2.2.2 调峰调频	10

2.3 河南省	10

2.3.1 基础政策	10

2.3.2 调峰调频	12

2.4 江西省	12

2.4.1 基础政策	12

2.4.2 分时电价	13

2.4.3 调峰调频	13

3 其他区域	15

4 其他省份	17

4.1 山西省	17

4.2 山东省	18

4.3 广东省	19

5 附件	22

5.1 国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见	22

5.2 加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）	26

5.3 国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见	31

5.4 电力现货市场基本规则（试行）（节选）	34

5.5 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于全面加快电力现货市场建设工作的通知	36

5.6 国家发展改革委 国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见	38

5.7 电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）	43

5.8 新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）	48

5.9 华中能源监管局关于修订新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则部分条款的复函	52

5.10 国网华中分部调度控制中心关于修订《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》部分条款的请示	53

5.11 国家能源局华中监管局关于印发《华中区域电力辅助服务管理实施细则》和《华中区域电力并网运行管理实施细则》的通知	55

5.12 关于印发《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》的通知	63

5.13 湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则	66

5.14 国家能源局华中监管局关于印发《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》的通知	69

5.15 .湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）	73

5.16 湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）	73

5.17 虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）	83

5.18 河南省发展和改革委员会 国家能源局河南监管办公室关于河南省2024年电力交易有关事项的通知	88

5.19 河南省电力市场运营基本规则（试行）	98

5.20 河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划	108

5.21 河南电力辅助服务市场交易细则 （征求意见稿）	122

5.22 河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划	125

5.23 河南新能源和新型并网主体涉网安全能力提升工作方案（征求意见稿）	131

5.24 江西省新型储能发展规划（2024-2030年）	135

5.25 大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）	142

5.26 关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）	145

5.27 南方区域电力市场运行规则（试行）	148

5.28 北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年版）	153

5.29 电力市场规则体系（V15.0）	157

5.30 关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知	160

5.31 山东电力市场规则（试行）	162

5.32 广东电力市场运行规则	168

5.33 广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案	173

国家政策

基础政策

政策文件列表：

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（发改能源〔2024〕1128号）

《国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》（国能发法改〔2024〕93号）

《国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）

- 小结：

- 新型电力系统的关键建设方向

政策文件[1]围绕电力系统稳定性、新能源消纳、智慧调度等关键领域提出多项行动。在稳定性方面，要求优化电网主网架，提升新能源、储能的涉网性能，并推广构网型技术以增强电网支撑能力。新能源消纳方面，政策提出提高输电通道新能源电量占比，建设系统友好型新能源电站，确保其置信出力提升至10%以上。配电网升级是另一重点，要求建立可开放容量发布机制，提升新能源和充电设施接网能力。智慧调度体系建设强调主配微网协同，探索新型有源配电网调度模式。此外，政策推动共享储能电站建设，支持多种储能技术路线，并鼓励电动汽车与电网互动，推广智能有序充电。试点示范方面，支持智能微电网、算力-电力协同等创新模式，推动新一代煤电技术示范，以提升系统灵活性和低碳运行能力。

- 新型经营主体的分类与支持政策

政策文件[2]中指出新型经营主体被划分为单一技术类（如分布式光伏、储能、可调节负荷）和资源聚合类（如虚拟电厂、智能微电网）。政策旨在降低准入门槛，规定新型经营主体原则上可豁免电力业务许可证，并允许小规模资源通过聚合方式参与市场。在运行管理上，新型经营主体需满足“可观、可测、可调、可控”要求，并与电网企业明确权责边界。市场参与方面，政策强调公平竞争，推动分时段中长期交易、现货市场报量报价等灵活方式，并探索备用、爬坡等新型辅助服务品种。结算机制上，资源聚合类主体的数据由被聚合资源加总形成，暂由电网企业统一清分结算，以简化交易流程。

- 虚拟电厂的发展路径与市场机制

在构建新型电力系统背景下，虚拟电厂作为新型经营主体的一类，政策文件[3]明确了虚拟电厂的定义、功能定位和发展目标，强调其作为聚合分布式能源、储能和可调节负荷的新型运营模式，可提供调峰、调频、备用等辅助服务，并参与电力市场交易。发展目标设定为2027年调节能力达2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上。为实现这一目标，政策鼓励民营企业等社会资本参与投资和运营，支持商业模式创新，如节能服务、能源数据分析、碳交易等。在技术层面，虚拟电厂需接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统，确保安全可靠运行。市场机制方面，政策允许虚拟电厂以独立主体身份参与电力中长期、现货及辅助服务市场，并完善需求响应补偿和分摊机制，以提升市场活跃度。

现货市场

政策文件列表：

- 《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规〔2023〕1217号）

- 《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2025〕394号）

小结：

政策文件[1]和[2]共同构建了我国电力现货市场建设的政策框架。政策文件[1]作为基本规则，明确了现货市场的定义、参与主体和市场架构，强调要建立"省间+省/区域"协同运行的市场体系，完善日前、日内、实时交易机制，推动新型经营主体参与市场。政策文件[2]则制定了具体实施路径，要求2025年底前基本实现现货市场全覆盖，并明确了各省份市场建设的时间节点，包括湖北、浙江等地的正式运行时间表。

- 加快电力现货市场建设的时间节点要求

政策文件[2]对全国电力现货市场建设制定了明确的时间表。根据政策要求，湖北电力现货市场需要在2025年6月底前转入正式运行，浙江电力现货市场则要在2025年底前完成这一目标。同时，福建、四川、辽宁等15个地区被要求在2025年底前启动连续结算试运行，南方区域电力现货市场也需在同期启动连续结算试运行。对于安徽和陕西两地，政策设定了力争在2026年6月底前转入正式运行的目标。值得注意的是，京津冀电力市场需要在2025年底前创造条件启动模拟试运行。此外，政策还特别强调省间现货市场要在2025年底前实现发电企业参与购电，并着手研究售电公司和用户直接参与交易的机制。

- 市场运行机制于评估要求

政策文件[2]对电力现货市场的运行机制和评估提出了严格要求。首先，市场必须连续运行一年以上，并经过独立第三方评估确认符合政策文件[1]的相关规定后，才能转入正式运行。这一评估过程必须保持独立性，评估结果需要向社会公开，并报国家发改委和能源局备案。其次，对于准备开展连续结算试运行的地区，政策要求必须事先委托专业第三方机构对技术支持系统进行全面校验，未通过系统校验的地区将不得进入试运行阶段。最后，政策明确规定，到2025年底，所有正式运行和试运行省份都必须实现用户侧主体参与现货市场的完整流程，包括申报、出清和结算等环节，同时要建立适应虚拟电厂、储能等新型经营主体需求的市场机制。

- 市场结构与交易机制设计

政策文件[1]为现货市场建设提供了基本框架。在市场结构方面，政策要求构建"省间+省/区域"协同运行的现货市场体系，完善日前、日内和实时市场三个时间维度的交易机制。在交易机制设计上，政策着重强调要加强中长期市场与现货市场的衔接，明确中长期分时交易曲线和价格形成机制，同时推动调频、备用等辅助服务市场与现货市场的联合出清。为促进市场创新，政策特别提出要推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与市场交易，并要求设计适应新能源特性的专门市场机制。在责任分担方面，政策确立了代理购电用户偏差电量按现货价格结算的原则，同时规定为保障居民和农业用电价格稳定所产生的损益由全体工商业用户共同分担。

调峰调频

政策文件列表：

- 《国家发展改革委 国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》

- 《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》（发改能源〔2024〕1803号）

小结：

随着风电、光伏发电等新能源装机规模持续扩大，新能源出力波动性日益增强，对电力系统的调节能力提出更高要求。统筹优化布局建设和用好各类型调节资源，推动形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，对支撑建设新型电力系统、促进能源清洁低碳转型和确保能源电力安全稳定供应具有重要意义。目前电力系统调节能力尚难以完全适应新能源发展需要，导致电力运行高峰时段顶峰能力不足与低谷时段消纳问题并存，成为影响电力供需平衡、制约新能源高效利用的突出问题。

政策文件[1]提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。在调峰能力方面，《指导意见》明确，大力提升电网优化配置可再生能源能力。充分发挥大电网优化资源配置平台作用，加强可再生能源基地、调节性资源和输电通道的协同，强化送受端网架建设，支撑风光水火储等多能打捆送出。

关于智能化调度，《指导意见》提出，推进新型电力调度支持系统建设。推动“云大物移智链边”、5G等先进数字信息技术在电力系统各环节广泛应用，增强气象、天气、水情及源网荷储各侧状态数据实时采集、感知和处理能力，实现海量资源的可观、可测、可调、可控，提升电源、储能、负荷与电网的协同互动能力。

政策文件[2]在调节能力建设方面强调，深入挖掘负荷侧资源调节潜力。明确以虚拟电厂、智能微电网等方式规范化、规模化、常态化、市场化参与系统调节的方案，健全完善负荷侧响应资源的调度运行机制和市场交易机制，实现可观、可测、可调、可控。

华中区域政策

政策文件列表：

- 《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则》（华中监能市场〔2021〕262号）注：有修改，见[2]

- 《华中能源监管局关于修订新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则部分条款的复函》

- 《国网华中分部调度控制中心关于修订<新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）>部分条款的请示》（华中电调〔2024〕21号）

小结：

为进一步发挥新型市场主体的调节作用，促进市场资源优化配置，国网华中分部调度控制中心结合电网运行和市场运营实际情况，提出新型市场主体可参与省间调峰辅助服务交易时段为市场运行日全时段。并提出调整新型市场主体申报限价，最低限价暂定为0.1元/千瓦时。除此之外，明确了服务卖出省省级电网企业的支出费用以及线管新型市场主体的收入费用。

政策解读：

- 华中能源监管局关于《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》的政策解读

华中能源监管局对《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》进行了政策解读，主要涵盖出台背景和主要内容两个方面。

在出台背景方面，为助力实现碳达峰、碳中和目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，适应电力市场化改革，挖掘电网运行调节资源，结合华中区域分布式能源、储能、电动汽车等交互式能源设施快速发展的实际情况，依据《国家能源局关于印发 <完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案> 的通知》等相关文件要求，华中能源监管局组织制定了该规则。2021年11月，国家能源局明确要求推动新型储能、电动汽车充电网络等参与辅助服务市场，进一步促进了规则的出台。

在主要内容方面，该规则是在《华中电力调峰辅助服务市场运营规则》基础上，将新型市场主体纳入调峰辅助服务市场，提升市场调节潜力。新型市场主体可参与日前、日内省间调峰辅助服务交易，在华中电网范围内跨省提供调峰需求响应，交易时段为市场运行日的低谷时段（23：00-06：00）和腰荷时段（12：00-16：00）。

新型市场主体包括除抽水蓄能外的各类储能装置、电动汽车充电桩及负荷侧各类可调节资源，可独立参与市场，也可通过聚合商以聚合方式（虚拟电厂）参与市场，允许区域性聚合商分省聚合资源参与。最大可提供调峰能力低于 20 兆瓦的新型市场主体，可作为市场统一出清价格的接受者优先成交，并优先满足省内调峰需求。

报价机制采用单边报价，新型市场主体申报调峰能力以及价格等信息，参与省间调峰辅助服务交易申报的调峰辅助服务价格为省间调峰辅助服务买入省对应售出电量的上网电价。

市场出清方面，在满足电网安全和电力平衡约束的条件下，市场参与主体（不含作为价格接受者的新型市场主体）按照集中竞价、统一边际电价出清机制进行市场出清，作为价格接受者的新型市场主体以“出清替代”方式实现优先成交。

省间调峰辅助服务交易费用计算方法为，省间调峰辅助服务卖出省相关新型市场主体通过提供省间调峰辅助服务获取收益，收益为省间调峰辅助服务交易贡献量与价差的乘积。省间调峰辅助服务交易贡献量为该时段中标电量与实际响应电量两者中的小值，价差为省间调峰辅助服务卖出省电网企业代理购电价格与调峰辅助服务出清价格、省内输电费、省间输电费的差值。

费用分摊上，新型市场主体参与省间调峰辅助服务产生的售出电量按华中电力调峰辅助服务市场相关分摊细则进行分摊。

政策文件：

国家能源局华中监管局关于印发《华中区域电力辅助服务管理实施细则》和《华中区域电力并网运行管理实施细则》的通知（华中监能市场〔2023〕129号）

小结：

为推动构建新型电力系统，规范电力辅助服务管理，保障华中区域电力系统安全、优质、经济运行，促进源网荷储协调发展，华中能源监管局会同河南、湖南、四川能源监管办组织制定细则。其中，将新型储能、直控型可调节负荷等负荷侧资源均纳入管理范围，并明确新型储能补偿标准的有偿辅助服务主要包含有偿一次调频、有偿调峰、有偿无功调节。其中，有偿调峰的补偿标准为300元/MWh。其中提到，装机容量4MW/4MWh以上的独立储能、配建储能（与其他类型电源联合的储能）、发电侧主体、负荷侧主体均可作为市场主体，参与电力辅助服务。此外，还明确了用户侧、发电侧主体均需参与辅助服务费用分摊。其中用户侧分摊系数不超过50%，独立储能，调试期根据相关规则分摊辅助服务费用，或根据上网电量分摊辅助服务费用。用户侧独立新型储能按当月下网电量分摊辅助服务费用。同时，细则制定了新型储能的并网运行考核条款，包括调度管理、可用功率、可用能量、一调频、AGC、爬坡性能、无功补偿、电压曲线、非计划停运、检修管理、技术指导和管理等考核。

湖北省

现货市场

政策文件列表：

- 《湖北省电力现货市场交易实施细则（V3.0）（征求意见稿）》（鄂能源调度〔2024〕72号）

小结：

细则中指出虚拟电厂（负荷类）作为现货市场的重要主体之一，需具备1万千瓦及以上可调节能力，且连续调节时间不少于1小时。现阶段，虚拟电厂与市场化机组（新能源为场站）均以“报量报价”方式参与现货市场。

在2025年，批发用户、售电公司和虚拟电厂在中长期与现货市场衔接中，月度和月内短周期交易各小时买入（卖出）电量不得超过年度交易分月对应小时电量的30%，日滚动交易各小时买入（卖出）电量不超过年度、月度、月内交易对应小时电量的50%。发电侧日滚动申报上下限与现货市场保持一致。

在日前现货市场中，虚拟电厂（负荷类）按申报的调节电力量价曲线参与出清，出清结果与中长期合同叠加形成用电计划（上调电力取正值，下调取负值）。市场初期，虚拟电厂不参与实时市场申报，沿用日前出清的计划曲线；市场成熟后，具备实时响应能力的能量型虚拟电厂可参与实时市场申报并优化出清。

调峰调频

政策文件列表：

- 《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》（华中监能市场〔2022〕251号）

- 《湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则》（华中监能市场〔2023〕194号）

- 《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》（华中监能市场规〔2025〕35号）

小结：

政策文件[1]和[2]共同构建了华中区域调峰辅助服务市场体系。政策文件[1]明确了虚拟电厂作为重要市场主体参与调峰服务的要求，规定独立运营电力用户需具备5兆瓦以上可调节负荷，负荷聚合商需具备10兆瓦以上调节能力，且均需满足连续调节1小时以上的技术要求。市场准入方面，要求参与者具备法人资格、独立核算能力，并建设符合标准的监控平台和数据传输系统。交易机制采用"日前申报，集中竞价，边际出清"方式，组织燃煤机组、新型储能与虚拟电厂同台竞价，并设置了价格优先、时间优先的出清规则。

政策文件[3]则对华中三省市的调频辅助服务市场规则进行了统一修订。该政策将虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体纳入调频市场主体范围，要求其作为统一调频单元参与市场。为保障系统安全，政策设置了新型经营主体中标容量不超过总需求30%的限制（α3值），并保留后续调整空间。该规则同时明确了市场成员的组成，包括发电企业、售电公司、电力用户等经营主体，以及电力交易机构和调度机构等运营主体。

政策共同体现了促进源网荷储协调发展的监管思路。政策文件[1]建立了调峰市场的完整运行框架，政策文件[3]则完善了调频市场机制，两者通过容量要求、准入条件、交易规则等制度设计，为虚拟电厂等新型主体参与辅助服务市场提供了规范化路径，有助于提升电力系统调节能力和清洁能源消纳水平。

湖南省

现货市场

政策文件列表：

- 《湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）》

- 《湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）》

- 《虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）》

小结：

湖南省电力市场近期出台的三项政策对虚拟电厂（VPP）的参与规则进行了系统规定，分别从市场交易、结算机制和专项管理等方面明确了相关要求。

在政策文件[3]中，虚拟电厂被纳入电力现货市场的参与主体范围，符合条件的分布式电源和储能资源可通过虚拟电厂聚合后参与交易。政策要求并网容量不低于5MW/10MWh的新型储能可自主选择是否进入现货市场，而虚拟电厂可作为聚合商代理用户侧资源，如分布式电源、储能等，参与市场竞价。此外，燃气机组在非度夏（冬）期的灵活参与模式也为虚拟电厂等可调节资源提供了参考。

政策文件[2]则进一步细化了虚拟电厂的结算规则。文件规定，虚拟电厂在现货市场中的结算方式参照负荷侧主体执行，并在辅助服务市场中依据聚合资源的关口总加计算基线负荷。对于虚拟电厂聚合售电公司代理用户的情况，电量偏差暂由用户与售电公司协商处理，未来可能随技术完善调整规则。

而专门针对虚拟电厂的政策文件[3]则提供了更全面的管理框架。该文件明确虚拟电厂的准入条件，包括可调节容量不低于10MW、连续响应时间至少1小时，并要求运营商具备售电资质或电力批发用户资格。政策限制虚拟电厂不得跨市州聚合资源，且同一资源仅能由一家运营商代理。在市场参与方面，虚拟电厂可进入中长期交易、辅助服务及现货市场，但分布式电源的交易电量受到限制（不超过上月总上网电量的1.2倍）。结算方面，上网电量优先按合同电价结算，超出部分按政策执行，运营商需与聚合资源分别结算代理服务费。

总体来看，三项政策共同构建了虚拟电厂在湖南电力市场中的运行框架，既强调技术标准和市场准入，也明确了交易、结算的具体规则。其中，[1]和[2]侧重现货市场的交易与结算机制，而[3]作为专项细则，进一步细化了虚拟电厂的运营管理要求，为这一新兴主体参与电力市场提供了清晰的政策依据。其中政策文件[3]对虚拟电厂如何参与湖南电力市场交易进行了详细规定包括如下几点：

定义与范围：虚拟电厂包括运营商及其聚合的可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车等资源。现阶段不得跨市州聚合资源，且聚合资源应为电网调度机构调度范围之外的资源，同一资源只能被一家运营商聚合。

准入条件：虚拟电厂运营商应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。现阶段，虚拟电厂运营商应为已取得售电资质，并在电力交易平台正式注册的售电公司，或具有电力市场交易资格的电力批发用户。具体如下：1.按照要求签订相关协议，接入新型电力负荷管理系统，纳入常态化管理。2.可调节容量不小于10兆瓦，连续响应时间不低于1小时。3.具备完善的技术支持系统，具备对聚合资源的调节和控制能力，具备监测、预测、接收指令分解执行等功能。4.具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足要求，能够按要求上传量测数据。5.满足新型电力负荷管理系统接入要求，并通过相关能力及要求测试。现阶段，参与聚合的可调节负荷、分布式电源等聚合资源应为具有国网湖南省电力营销户号、已在电力交易平台注册生效，直接参与电力市场交易的市场主体（不含电网企业代理购电用户）。

虚拟电厂参与电力现货市场交易：按照湖南省电力现货试运行有关规则、方案执行。

调峰调频

政策文件列表：

- 《虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）》

小结：

定义、范围以及准入条件同上，细则中还指出虚拟电厂可参与辅助服务市场交易：1.代理聚合资源参与深度调峰辅助服务市场，参照《湖南省电力辅助服务市场交易规则》执行。2.虚拟电厂运营商通过新型电力负荷管理系统获取调峰需求信息、按要求申报相关信息、履行调峰指令。

河南省

基础政策

政策文件列表：

- 《河南省发展和改革委员会 国家能源局河南监管办公室关于河南省2024年电力交易有关事项的通知》（豫发改运行〔2024〕18号）

- 《河南省电力市场运营基本规则（试行）》（豫发改电力〔2022〕533号）

- 《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》（豫政〔2021〕58号）

- 《河南新能源和新型并网主体涉网安全能力提升工作方案（征求意见稿）》

小结：

政策文件[1]进一步优化了电力市场交易机制，明确鼓励虚拟电厂等新型市场主体参与电力市场交易，尤其是现货市场和辅助服务市场。文件提出，虚拟电厂可作为负荷聚合商，整合分布式能源、储能、可调节负荷等资源，参与电能量市场和调峰辅助服务市场交易。同时，政策要求虚拟电厂需满足一定的技术标准，如具备实时监测、远程调控能力，并需通过电力调度机构的审核认证。此外，文件还规定了虚拟电厂参与市场交易的结算方式，明确其收益分配机制，确保市场公平性和透明度。政策文件[2]是河南省电力市场的基础性规则，首次将虚拟电厂正式纳入电力市场交易主体范畴。政策规定，虚拟电厂可参与中长期交易、现货市场及辅助服务市场，并明确了其市场准入条件，包括聚合资源规模（原则上可调节电力不低于5MW、连续调节时间不低于1小时）、数据交互能力及安全合规要求。文件还细化了虚拟电厂的市场申报流程，要求其在交易日前提交预测曲线，并参与市场出清。此外，政策强调了虚拟电厂在需求响应中的作用，鼓励其通过市场化方式提供调峰、调频等服务，并明确了相关补偿机制。政策文件[3]作为河南省能源发展的顶层设计文件，该规划明确提出要加快探索虚拟电厂技术，推动其在新型电力系统中的规模化应用。政策强调，虚拟电厂是提升需求侧灵活性的重要手段，可通过聚合分布式光伏、储能、电动汽车等资源，优化电力系统运行，促进新能源消纳。文件还提出，要完善虚拟电厂参与电力市场的配套政策，包括财税支持、金融激励等，并鼓励开展“源网荷储”一体化示范项目，推动虚拟电厂与智能电网协同发展。此外，规划还设定了新型储能发展目标（力争装机2.2GW），为虚拟电厂提供了重要的储能支撑。政策文件[4]提到纳入涉网安全能力提升工作范围的并网主体为集中式新能源、分布式新能源、新型储能、虚拟电厂、微电网等新型并网主体。

调峰调频

- 《河南电力辅助服务市场交易细则 （征求意见稿）》（豫监能函〔2024〕11号）

- 《河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》（豫发改新能源〔2023〕88号）

小结：

两项政策均强调虚拟电厂在提升电力系统灵活性、促进新能源消纳方面的价值，并推动其市场化参与机制。政策文件[1]聚焦辅助服务市场的具体交易规则，细化虚拟电厂的操作流程和技术标准；而政策文件[2]则从宏观规划角度，提出产业培育和配套政策支持，为虚拟电厂长期发展提供制度框架。

政策文件[1]明确将虚拟电厂列为电力辅助服务市场的重要参与主体，规定其可通过直接参与或代理方式（如负荷聚合商）进入调峰辅助服务市场，并需签订合同明确收益分配及责任划分。在市场初期，虚拟电厂采取“报量不报价”模式，优先于火电出清，主要参与低谷和腰荷时段的调峰服务。准入条件要求可调节电力不低于5兆瓦、连续调节时间至少1小时，并需在交易日前向调度机构申报96点电力预测曲线。此外，政策还规范了虚拟电厂的申报流程、出清规则及执行要求，以增强市场透明度和公平性。

政策文件[2]从战略层面提出加快虚拟电厂技术探索，强调其作为需求侧灵活性资源的重要作用，以促进新能源就地消纳。政策鼓励结合综合能源服务、电力需求响应等新模式，推动虚拟电厂与分布式电源、储能等协同发展，并支持通过市场化机制培育调峰辅助服务市场。同时，规划提出完善财税金融支持体系，包括绿色金融、政府与社会资本合作等，为虚拟电厂等新兴业态提供资金保障。

江西省

基础政策

政策文件列表：

- 《江西省新型储能发展规划（2024-2030年）》（赣能电力字〔2024〕2号）

- 《大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）》（赣府发〔2019〕10号）

小结：

政策文件[1]鼓励用电量大、电能质量要求高的电力用户配置新型储能设施，通过探索虚拟电厂等商业模式，降低用户用电成本，提高电力供应质量。结合新型基础设施建设，支持依托新型储能发展虚拟电厂、智慧能源等新模式，不断拓展新型储能应用模式和应用场景。政策文[2]提出通过电力需求管理打造虚拟电厂，培育发展“变电站+数据中心站+储能站”三站合一等新兴业务，打造智慧能源综合服务平台，形成都市圈能源互联网生态圈。

分时电价

政策文件列表：

- 《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）》

小结：

文件中指出除了冬季之外，其他月份都将新增2小时午间深谷电价。深谷浮动比例由原平段下浮60%扩大到70%，全年高峰、平段、低谷浮动比例统一调整为1.6：1：0.4。

此外，文件提出，鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。对原暂缓执行的一般工商业用户恢复执行分时电价。工商业用电执行分时电价产生的损益纳入系统运行费用，按月向全体工商业用户分摊或分享。现货连续结算试运行后，代理购电用户执行分时电价产生的损益，由代理购电用户分摊或分享。

调峰调频

政策文件列表：

- 《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》（华中监能市场规〔2025〕35号）

小结：

新型经营主体含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等。不受调度单独调控的新能源场配建储能，可以风储、光储形式作为一个调频单元参与调频市场。

参与提供调频辅助服务的调频单元综合调频性能系数K应不低于0.6，若调频单元因自身原因同一运行日内持续8个中标时段未能达到0.6，则当日不获得调频里程补偿费用。调频里程申报价格上、下限分别暂定为15元/兆瓦、5元/兆瓦，已获得容量电费但未主动参与市场申报的调频单元自动参与市场申报，默认报价缺省值为5元/兆瓦。电力现货市场连续运行前，由发电侧经营主体（含新型储能上网电量）全额分摊，发电侧经营主体中参与分摊的主体与华中区域“两个细则”分摊主体保持一致。《规则》明确风储光储和风光新能源小于10秒、新型储能小于3秒、虚拟电厂和负荷聚合商等新型经营主体小于30秒的调节过程为随机波动，不纳入调节过程统计、考核与补偿。据调频辅助服务市场运行参数表，新型经营主体合计中标容量占比为湖北30%，江西30%，重庆30%。

其他区域

政策文件：

- 《南方区域电力市场运行规则（试行）》

小结：

文件提到，区域市场开展的电力批发交易包括中长期和现货电能量交易，面向符合条件的发电企业、售电公司、电力用户以及储能企业、负荷聚合商（含虚拟电厂）等新兴经营主体开放，在提升电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，保障电力安全可靠供应的前提下，通过市场化竞争实现电力资源在区域范围内优化配置。

区域市场跨省与省（区）内中长期电能量交易“两级市场、有序衔接”，跨省与省（区）现货电能量交易“联合出清、协同运作”，形成多层次统一电力市场体系。

中长期电能量交易采用双边协商交易和集中交易两种方式，其中集中交易包括集中竞价交易、滚动撮合交易和挂牌交易等形式。除计划电量执行政府确定的价格或价格机制外，电力中长期交易的成交价格应当由经营主体通过双边协商、集中交易等市场化方式形成，第三方不得干预。

除国家有明确规定的情况外，中长期双边协商交易原则上不进行限价。中长期集中竞价交易中，为避免市场操纵以及恶性竞争，可对报价或者出清价格设置上、下限。价格上、下限原则上由相应电力市场管理委员会提出，经能源监管机构和政府有关部门审定，应当避免政府不当干预。

广州电力交易中心协同各省（区）电力交易机构组织南方区域内参与现货市场优化的发电主体以及用电主体开展统一申报。初期，采用“发电侧报量报价、用户侧报量不报价”模式，售电公司、批发用户申报的用电需求曲线作为日前现货电能量交易结算依据，不作为日前现货电能量交易出清的边界条件；逐步过渡到“发电侧报量报价、用户侧报量报价”模式，售电公司、批发用户申报的用电需求量价曲线作为日前现货电能量交易出清计算依据。实时现货电能量交易采用日前封存的申报信息，经营主体无须再次申报。现货市场每日连续运行，经营主体需在规定时间前向市场运营机构提交申报信息，迟报、漏报或不报者均默认采用缺省值作为申报信息。其中，经营主体既未申报，也无缺省值时，按零作为该运行日的正式申报数据。若经营主体的申报信息超出交易参数限值，则对申报信息超出部分修正成相应参数限值，并作为该运行日的正式申报信息。

现货市场采用“日清月结”的结算模式，每日对已执行的成交结果进行清分计算，以自然月为周期出具结算依据并开展电费结算，根据需要开展退补清算。

政策文件：

- 北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年修订稿）（京电交市〔2024〕38号）

小结：

该文件贯彻落实国家关于电力体制改革、电力市场建设等方面政策文件，在电力中长期交易基本规则（889号文）框架下，按照新制定的电力市场运行、信息披露等基本规则，修订完善相关章节内容，参考并细化其中与跨区跨省中长期市场相关的规定。在思路原则、方向观点、机制措施、措辞表述等方面，与国家政策、上位规则保持一致。

市场架构方面。一是规范交易品种，包括电能量交易、合同转让、合同变更、绿电交易，满足省间中长期市场的品种功能需求。其中提出以平台聚合方式开展跨区跨省绿电交易，做好与绿电实施细则的衔接。二是明确交易优先级，统筹考虑电量成分属性、电源类型、成交时间，提升交易组织与通道利用的规范性和透明度。

连续运营方面。一是强化分时段、带曲线交易，细化交易申报要求，明确申报、出清等场景下电量与曲线处理方法。二是进一步理顺各类交易方式的操作流程，统筹交易需求及电力保供等要求，新增交易要约机制。三是明确月内按工作日连续交易机制，新增多通道集中竞价交易，构建跨区跨省多买方-多通道-多卖方的竞争格局，提升交易灵活性，促进资源灵活配置。四是理清年度、月度、月内市场运营具体时间，明确交易日历、市场运营信息发布方式、市场交易公告内容，保障市场有序运营。

交易结算方面。完善结算体系，一是新增输电损耗结算一节，在第三监管周期输配电价政策框架下，明确输电损耗的分类及清分、结算原则，统一输电损耗处理方式。二是新增波动偏差结算一节，明确了波动偏差的价格和结算机制，偏差电量管理及交易结算更加精细化。

交易平台方面。新增一章，首次在省间实施细则中提出交易平台账号注册、身份认证的管理办法，规范企业管理员账号和子账号的设立、管理及操作权限，强调企业账号在交易平台的操作行为代表市场成员的真实意愿表达，并对账号信息安全保障提出具体要求。

其他省份

山西省

政策文件列表：

- 《电力市场规则体系（V15.0）》（晋能源规〔2024〕7号）

小结：

文件中关于虚拟电厂信息变更，“负荷类”虚拟电厂聚合资源变更期限不得少于3个月。虚拟电厂应通过交易平台提交变更申请，文件中应明确承诺变更后各时段调节容量、最大、最小用电负荷，以及调节速率等参数（不应低于技术指标要求）。预计变更（增加或减少，保证虚拟电厂调节容量不低于20MW）的调节容量不超出最近一次测试认定的额定调节容量的30%时，暂不对其进行系统测试，将申请文件中承诺的变更后各时段调节容量、最大、最小用电负荷视作“额定调节容量、最大、最小用电负荷”参与市场交易，并开展各类量价约束考核。若累计免测试调节容量变更值超出最近一次测试认定调节容量的30%时，应重新进行系统测试，以测试认定的“额定调节容量、最大、最小用电负荷”参与市场交易，并开展各类量价约束考核。每月10日前汇总变更生效的虚拟电厂更新准入目录，报备省能源局，参与次月交易。虚拟电厂变更是指与负荷资源零售合同的变更，其他变更的情况参照《售电公司管理办法》执行。

虚拟电厂不满足现货市场运行条件时，应于次月中长期月度交易前向市场运营机构申请暂停“报量报价”参与现货市场交易，暂停期间按照普通售电公司相关规则参与交易。暂停时间需按整月申报，全年暂停时长不得超过3个月。

虚拟电厂注册条件：（1）虚拟电厂运营商应为已取得售电资质，并在电力交易平台正式注册的售电公司，或具有山西电力市场交易资格的电力批发用户。（2）在山西省智慧能源服务平台完成响应资源认定和系统测试。进行虚拟电厂调节能力测试时，以虚拟电厂运营商下辖用户为单位分别进行调节能力测试，总加结果即为虚拟电厂运营商整体调节能力。在后续交易中根据用户实际生产周期等客观因素灵活调整整体调节能力，做到调节能力动态界定。（3）“负荷类”虚拟电厂聚合资源，已在电力交易平台注册生效选择参与电力交易的用电企业。（4）“源网荷储一体化”虚拟电厂的注册条件，按照相关规则执行。

虚拟电厂注册流程：（1）按照《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》要求，完成建设及入市流程后，向电力交易机构提交注册申请。（2）虚拟电厂在交易平台网站自助注册，申请注册账号，注册时需要提供的注册资料包括但不限于：立项方案、评估结果、公示情况、系统测试报告、调度协议、技术性能测试参数等，同时提供与聚合资源签订的聚合协议。（3） 虚拟电厂取得调度协议后，应在通过电力交易平台提出注册申请，交易中心收到申请后5个工作日反馈注册情况。交易中心每月第10日前汇总流程完整、注册有效的虚拟电厂主体，列入虚拟电厂准入目录，并报省能源局备案。完成注册的虚拟电厂可自次月起按照本实施细则参与各类电力交易。

山东省

政策文件列表：

- 《关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知》（鲁发改运行〔2025〕279号）

- 《山东电力市场规则（试行）》（鲁监能市场规〔2024〕24号）

小结：

政策文件[1]指出，要探索促进虚拟电厂高质量发展的激励机制、运行机制和市场机制，引导推动虚拟电厂规范化、常态化、规模化、市场化发展。通知明确了示范项目的认定标准，应当在达到申报试验示范调节能力、接入相关平台和系统、参与现货交易的基础上，达到储能容量、调节能力、响应速度等方面先进性要求。符合条件的示范项目享受政策支持，鼓励虚拟电厂按照市场规则参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等。发电储能类虚拟电厂，允许通过配建储能方式，在分布式光伏接入受限地区新装、聚合分布式光伏和储能资源。全电量负荷类虚拟电厂，根据调节能力适当放宽中长期偏差收益回收比例，其中：调节能力占聚合容量10%及以下，比例上限上浮5个百分点、下限下浮10个百分点；调节能力占聚合容量10%-20%，比例上限上浮10个百分点、下限下浮15个百分点；调节能力占聚合容量20%以上，比例上限上浮15个百分点、下限下浮20个百分点，提升填谷等灵活可调节服务能力，促进电力系统安全运行、电力有序供应和新能源消纳。引导虚拟电厂试验示范项目与需求侧响应制度相衔接。虚拟电厂试验示范项目应当积极探索“常态自调+需时调控”的调节机制，作为需求侧主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等，按市场规则获取经济收益。

政策文件[2]明确，虚拟电厂是指实现分布式发电、储能设备和可控负荷的聚合、优化和控制的组织或系统。虚拟电厂运营商是指开展虚拟电厂资源聚合业务，并参与电力系统运行或电力市场的主体。虚拟电厂运营商可通过聚合分布式光伏、分散式风电、储能、电动汽车（充电桩）、蓄冷蓄热空调、电热水器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调节资源聚合为一个整体，实现资源的聚合、协调、优化，独立参与市场交易。虚拟电厂机组按照聚合资源类型分为发电储能类机组（#1机）、负荷类机组（#2机）。负荷类机组（#2机）聚合直接参与市场交易的用户，参与电能量交易时，其签约的售电公司和虚拟电厂运营商应属于同一法人。负荷类资源根据聚合方式、聚合资源能力等分为全电量负荷类机组（#2F机）、调节量负荷类机组（#2R机）。现阶段，虚拟电厂运营商参与电能量或辅助服务市场，应满足国家售电公司注册相关要求，并在山东电力交易平台进行注册。参与需求响应，需在智慧能源服务平台进行注册。参与现货市场，虚拟电厂以机组为单位参与现货市场，可选择以报量报价或报量不报价的方式参与。参与调频辅助服务时，虚拟电厂申报调频容量限制为可调节容量的fe%。参与需求响应时，虚拟电厂总调节能力不低于5兆瓦，单日持续响应时间不低于2小时，可在接收电网通知后4小时内快速响应。

广东省

政策文件列表：

- 《广东电力市场运行规则》（南方监能市场〔2025〕13号）

- 《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》

小结：

政策文件[1]文件提到，现阶段，广东电力市场主要开展电能量市场交易以及电力辅助服务交易。根据电力市场运行和发展需要，可配套建立容量补偿（容量市场）、输电权交易等市场化机制。

现阶段，虚拟电厂与电力用户等可调节资源自主在电力交易平台签订需求响应等电力服务合同，系统将自动进行关键信息登记，建立代理关系。条件成熟时，虚拟电厂可参与电能量市场。现阶段，外来电作为现货电能量交易边界条件。支持省外电源与省内用户（售电公司）进行直接交易，具备条件时协同开展省间与省内中长期电能量交易。支持省外电源参与广东现货电能量交易，逐步实现与南方区域电力现货市场的融合发展。

经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电公司、电力用户和新型经营主体（含新型储能企业、虚拟电厂、智能微电网等）。

现货电能量交易采用全电量申报、集中优化出清的方式开展。现阶段，现货电能量交易采用“发电侧报量报价、用户侧报量不报价”模式，售电公司、批发用户申报的用电需求曲线作为日前市场结算依据，不作为日前市场出清的边界条件；具备条件时，引入用户侧报量报价开展交易，售电公司、批发用户申报的用电需求量价曲线作为日前市场出清计算的依据。电网企业代理购电参与现货电能量交易按照广东省有关规定执行。

现货电能量交易采用节点电价机制。现阶段，发电侧、独立储能、抽水蓄能按照所在节点价格进行结算，用户侧按照统一结算点价格进行结算，虚拟电厂等新型经营主体现货电能量结算电价按照相关方案及细则要求执行。综合考虑边际机组成本、电力供需情况等因素进行市场限价，包括报价限价、出清限价等。研究建立现货市场稀缺定价机制，通过价格信号反映电力稀缺程度。

政策文件[2]则明确了虚拟电厂注册、资源代理方式、电能量交易机制、需求响应交易机制、辅助服务交易机制等内容。参与电能量市场时，负荷类虚拟电厂资源、发电类虚拟电厂资源所在现货市场出清节点（220 千伏及以上电压等级母线）为单位聚合为交易单元，单个交易单元的调节能力不小于1 兆瓦、连续响应时间不低于 1 小时。虚拟电厂可参与年度、月度、多日（周）等周期的双边协商、挂牌、集中竞争和绿电交易，具体以相关细则及交易安排为准。负荷类虚拟电厂作为用电侧主体参与交易，其交易方向、交易电量约束、中长期交易偏差考核、用电需求申报偏差考核等参照售电公司相关规定执行。发电类虚拟电厂作为发电侧主体参与交易，其交易方向、交易电量约束、中长期交易偏差考核等参照新能源机组相关规定执行。

虚拟电厂按所在节点报量报价，全电量参与现货电能量交易出清。其中，负荷类虚拟电厂需申报24 小时的分时用电量、价格信息和用电需求上下限，其中具备调节能力时段的用电需求上下限之差需符合准入核定的调节能力；发电类虚拟电厂需申报 96 点短期/超短期功率预测曲线、量价信息。

虚拟电厂运营商代理聚合负荷类虚拟电厂资源，形成负荷类虚拟电厂参与市场化需求响应。建立虚拟电厂常态化参与灵活避峰、填谷需求响应交易机制，支持全省、地区等多场景的交易和调用。负荷类虚拟电厂资源所在地市为单位聚合为交易单元，单个交易单元调节能力不小于 5 兆瓦、连续响应时间不低于1小 时。

直控型虚拟电厂按照南方区域和广东省电力辅助服务交易规则相关规定，参与各类辅助服务市场交易、结算和费用分摊。其中，相关辅助服务指令和执行结果等信息通过调度机构相关技术系统下发和采集。

附件

国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见

国家发展改革委 国家能源局关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见
发改能源〔2025〕357号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，北京市城市管理委员会，天津市工业和信息化局、辽宁省工业和信息化厅、上海市经济和信息化委员会、重庆市经济和信息化委员会、甘肃省工业和信息化厅，国家能源局各派出机构，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司，有关中央企业：

随着新型电力系统建设和电力市场建设的加快推进，虚拟电厂的发展条件日益成熟、作用日益显著、需求日益增长。为加快推进虚拟电厂发展，现提出如下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，加快提升虚拟电厂的发展规模和水平，充分发挥调节作用。坚持统一认识，明确虚拟电厂的定义和功能定位。坚持开放包容，健全支持虚拟电厂发展的政策和市场体系。坚持安全可靠，将虚拟电厂纳入电力安全管理体系并明确安全管理要求。坚持多元参与，鼓励民营企业等各类社会资本结合自身优势参与虚拟电厂投资、建设和运营。

到2027年，虚拟电厂建设运行管理机制成熟规范，参与电力市场的机制健全完善，全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上。到2030年，虚拟电厂应用场景进一步拓展，各类商业模式创新发展，全国虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。

二、规范虚拟电厂的定义和定位

（一）虚拟电厂的定义。虚拟电厂是基于电力系统架构，运用现代信息通信、系统集成控制等技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与电力系统优化和电力市场交易的电力运行组织模式。

（二）虚拟电厂的功能定位。虚拟电厂对增强电力保供能力、促进新能源消纳、完善电力市场体系具有重要作用。在系统运行方面，可提供调峰、调频、备用等多种调节服务。在需求侧管理方面，可组织负荷资源开展需求响应。在市场交易方面，可聚合分散的资源参与市场交易。

三、积极推动虚拟电厂因地制宜发展

（三）加快培育虚拟电厂主体。省级主管部门要结合本地区实际制定虚拟电厂发展方案，在发展规模、业务类型、运营模式、技术要求等方面作出安排，针对省级、地市级电力调节需要，培育不同特点的虚拟电厂主体，完善虚拟电厂发展体系，围绕聚合分散电力资源、增强灵活调节能力、减小供电缺口、促进新能源消纳等场景加快推进虚拟电厂规模化发展。鼓励能源企业、能源产业链上下游企业及其他各类企业积极投资虚拟电厂，大力支持民营企业参与虚拟电厂投资开发与运营管理，共同推动技术及模式创新。

（四）持续丰富虚拟电厂商业模式。省级主管部门及有关单位要推动虚拟电厂立足核心功能，公平参与各类电力市场或需求响应，获取相应收益。鼓励虚拟电厂开展业务创新，提供节能服务、能源数据分析、能源解决方案设计、碳交易相关服务等综合能源服务，拓宽收益渠道。

四、持续提升虚拟电厂建设运行管理水平

（五）建立健全虚拟电厂建设运行管理机制。省级主管部门组织制定本地区虚拟电厂建设运行管理办法，统一省内虚拟电厂建设运行管理规范，明确项目建设、接入管理、系统调试、能力检测、上线运行等流程，提升虚拟电厂项目实施和运行效率。动态监测评估虚拟电厂的运行效果、发展趋势等，不断完善虚拟电厂管理体系。

（六）完善虚拟电厂接入调用机制。虚拟电厂根据参与业务的技术要求、电力市场建设进程及运行管理需要接入相应系统。参与需求响应的虚拟电厂接入新型电力负荷管理系统（以下简称负荷系统）；参与电力现货市场、辅助服务市场的虚拟电厂接入电力调度自动化系统（以下简称调度系统），或通过接入负荷系统参与部分交易品种。电力调度机构或电力负荷管理中心要根据虚拟电厂发展需要优化工作机制，做好系统接入服务，开展虚拟电厂调节能力评估，确保满足参与电力市场或需求响应的准入要求，高效有序实施虚拟电厂调用或资源组织。

（七）提升虚拟电厂资源聚合水平。虚拟电厂运营商建立相关技术支持系统，具备监测、预测、指令分解执行等信息交互功能，按有关规则响应调度系统或负荷系统的指令，对聚合资源进行优化调控。参与现货市场的虚拟电厂所聚合资源原则上应位于同一市场出清节点，电网条件和市场规则允许的情况下，也可跨节点聚合资源。单一资源不能同时被两个及以上虚拟电厂聚合。

五、完善虚拟电厂参与电力市场等机制

（八）明确参与电力市场的准入条件。虚拟电厂在满足《电力市场注册基本规则》要求及相应市场的准入要求后，可按独立主体身份参与电力中长期市场、现货市场及辅助服务市场。各类分散资源在被虚拟电厂聚合期间，不得重复参与电力市场交易。省级主管部门、国家能源局派出机构结合职责，明确并组织发布虚拟电厂参与各类电力市场的规则细则。在虚拟电厂参与电力市场初期，可结合实际适当放宽准入要求，并根据运行情况逐步优化。

（九）健全参与电能量市场的机制。加快推进虚拟电厂作为资源聚合类新型经营主体整体参与电力中长期市场和现货市场交易，并明确相应的电量电费计算原则。虚拟电厂在电力中长期市场和现货市场开展购售电业务，应具备售电公司资质。健全完善中长期市场价格形成机制，适当拉大现货市场限价区间。在具备条件的地区，积极探索虚拟电厂参与跨省电力交易。

（十）完善参与辅助服务市场的机制。加快推进辅助服务市场向虚拟电厂开放，针对虚拟电厂特点完善交易品种和技术要求。完善辅助服务市场交易和价格机制，公平设定各类辅助服务品种申报价格上限，不应对各类主体设立不同上限。建立完善适应虚拟电厂发展阶段的考核机制，保障虚拟电厂调节能力可靠性。

（十一）优化需求响应机制。完善虚拟电厂参与市场化需求响应机制，扩大聚合分散需求侧资源的规模，提升需求侧资源响应水平。根据“谁服务、谁获利，谁受益、谁承担”的原则，合理确定需求响应补偿标准，需求响应价格上限由省级价格主管部门研究确定，同步健全需求响应分摊机制。

六、提高虚拟电厂安全运行水平

（十二）提升虚拟电厂参与电力系统运行的安全水平。纳入涉网安全管理范围的虚拟电厂，要接受电力调度机构统一调度，执行涉网安全管理规章制度。虚拟电厂与调度系统、负荷系统等交互应满足相应系统的网络安全防护要求，加强软硬件配置和安全监测，确保安全可靠。将虚拟电厂纳入电力安全应急模拟演练，制定电网应急预案和处置流程，明确虚拟电厂与电网企业各部门的责任和分工，不断提升应急响应与快速恢复水平。虚拟电厂根据接入的系统，定期向电力负荷管理中心或电力调度机构提交聚合资源清单和变更申请。电网发生紧急情况时，虚拟电厂聚合资源应按要求执行调节指令。

（十三）提升虚拟电厂自身安全水平。虚拟电厂运营商要加强自身安全管理，落实技术监督等要求，在相关协议中明确虚拟电厂及各分散资源的安全责任。加快网络安全防护体系建设，严格遵守《电力监控系统安全防护规定》等政策法规和标准规范，落实网络安全防护要求。加强数据安全管理，使用满足要求的密码产品，确保数据源头加密和防篡改。加强异常监测，及时发现数据安全隐患并快速排除。

七、推动虚拟电厂技术创新和标准规范体系建设

（十四）加强虚拟电厂关键技术研发应用。开展虚拟电厂资源聚合、调节能力、智慧调控、交易辅助决策、安全稳定及评估检测等领域的关键技术攻关，推进智能量测与通信技术的研发应用，支撑实现分散资源广泛感知、精准响应、高速互联，持续提升虚拟电厂调节性能和运行控制水平。

（十五）建立健全虚拟电厂全环节标准体系。加快推动虚拟电厂聚合响应、并网调控、智能计量、数据交互、安全防护等技术标准的立项、编制与发布。对行业亟需但标准尚未覆盖的领域，应通过技术指引等政策性文件先行规范。结合发展实际修订已发布标准中的不适应条款，增强标准的适用性。

八、加强组织实施

（十六）落实各方责任。省级主管部门牵头建立完善虚拟电厂发展工作机制，协调解决推进过程中的问题，支持各有关主体建立虚拟电厂发展交流平台；会同有关部门编制虚拟电厂发展方案、建设运行管理规范等政策文件；与国家能源局派出机构按分工编制虚拟电厂参与电力市场交易的配套文件。省级价格主管部门牵头完善相关价格政策。电网企业、电力市场运营机构持续提升服务虚拟电厂参与系统运行和电力市场的水平，虚拟电厂运营商高效组织分散资源参与电力系统互动。电网企业与虚拟电厂运营商按各自职责承担相应的电力安全供应责任。国家能源局派出机构加强监管，及时发现问题并结合职责推动解决。

（十七）完善支持政策。积极落实“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）等政策，对符合条件的虚拟电厂项目，给予资金支持。鼓励金融机构为虚拟电厂提供低息贷款、信用担保、绿色债券等支持。

（十八）加强评估推广。国家发展改革委、国家能源局结合虚拟电厂建设、运行情况，适时总结先进项目和经验，做好推广工作，及时完善考核等相关政策。省级主管部门要加强对虚拟电厂相关支持政策、标准规范和市场化运营机制等的宣传培训和政策解读，培育先进虚拟电厂运营商，形成良好的发展氛围。

国家发展改革委
国家能源局
2025年3月25日

加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）

关于印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》的通知
发改能源〔2024〕1128号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局、数据管理部门，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出机构，有关中央企业：

为深入贯彻落实习近平总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》有关要求，进一步加大工作力度，加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。现印发给你们，请认真组织实施，因地制宜加快推进各项任务。

国家发展改革委
国家能源局
国家数据局
2024年7月25日

加快构建新型电力系统行动方案

（2024—2027年）

为深入贯彻落实习近平总书记关于构建新型电力系统的重要指示精神和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的意见》有关要求，进一步加大工作力度，在一些关键环节力争取得新突破，加快推进新型电力系统建设，为实现碳达峰目标提供有力支撑，制定本行动方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕规划建设新型能源体系、加快构建新型电力系统的总目标，坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，选取典型性、代表性的方向开展探索，以“小切口”解决“大问题”，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在 2024—2027 年重点开展 9 项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。

二、电力系统稳定保障行动

（一）优化加强电网主网架。适应电力发展新形势需要，组织开展电力系统设计工作，优化加强电网主网架，补齐结构短板，夯实电力系统稳定的物理基础，保障电力安全稳定供应和新能源高质量发展。

（二）提升新型主体涉网性能。针对新能源、电动汽车充电基础设施、新型储能等快速发展的实际，制修订并网技术标准和管理要求，合理提高新型主体对频率、电压扰动的耐受能力和主动支撑调节能力，加强并网检测，确保涉网性能达标，源网荷储协同提升电力系统稳定水平。

（三）推进构网型技术应用。根据高比例新能源电力系统运行需要，选择典型场景应用构网型控制技术，具备主动支撑电网电压、频率、功角稳定能力，提升系统安全稳定运行水平。

（四）持续提升电能质量。严格落实《电能质量管理办法（暂行）》，指导地方电力管理部门做好电能质量管理工作，压实各方电能质量管理责任，加强常态化管理，持续提升电力系统电能质量水平。

三、大规模高比例新能源外送攻坚行动

（五）提高在运输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力，有效提高在运输电通道新能源电量占比。

（六）开展新增输电通道先进技术应用。优选一批电力规划明确的“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道，在保障送出通道电力供应能力的前提下，依托先进的发电、调节、控制技术，开展新型交直流输电技术应用，有效降低配套煤电比例，实现高比例或纯新能源外送。

四、配电网高质量发展行动

（七）组织编制建设改造实施方案。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，指导各省份能源主管部门编制配电网发展实施方案，明确工作目标、任务举措、项目安排、资金保障等内容，并做好与配电网规划的衔接。

（八）健全配电网全过程管理。指导各地开展新能源接网影响 分析，建立配电网可开放容量定期发布和预警机制。在电动汽车发 展规模较大的重点省份，组织开展配电网可接入充电设施容量研究。针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力。加快健全配电网 工程定额与造价管理体系，完善模块化设计、规范化选型、标准化建设，提高配电网工程建设效率和安全质量。

（九）制定修订一批配电网标准。对现有配电网技术标准进行全面梳理，按照“推动修订、加快制定、深入研究”分类形成配电网标准清单，细化责任分工、工作要求和进度安排，推动构建系统完备、科学规范、安全可靠的配电网标准体系。

（十）建立配电网发展指标评价体系。按照客观、系统、科学、可行的原则开展规划建设、运维管理、电能质量、投资效益等环节的具体指标设计，探索建立配电网发展指标评价体系，科学评价各省（区、市）和有关重点城市的配电网发展成效。

五、智慧化调度体系建设行动

（十一）加强智慧化调度体系总体设计。适应大规模高比例新能源和新型主体对电力调度的新要求，全面推进调度方式、机制和管理的优化调整。研究新一代电力调度系统的基本定义、主要特征、分阶段实现路径、关键技术等内容，加快新型调度控制技术应用，做好调度与电力市场的衔接。

（十二）创新新型有源配电网调度模式。重点在分布式新能源、用户侧储能、电动汽车充电设施等新型主体发展较快的地区，探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式，鼓励其他地区因地制宜同步开展探索。通过完善市、县级电力调度机制，强化分布式资源管控能力，提升配电网层面就地平衡能力和对主网的主动支撑能力。

六、新能源系统友好性能提升行动

（十三）打造一批系统友好型新能源电站。整合源储资源、优化调度机制、完善市场规则，提升典型场景下风电、光伏电站的系统友好性能。改造升级一批已配置新型储能但未有效利用的新能源电站，建设一批提升电力供应保障能力的系统友好型新能源电站，提高可靠出力水平，新能源置信出力提升至10%以上。

（十四）实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的 “绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。

（十五）建设一批智能微电网项目。鼓励各地结合应用场景，因地制宜建设智能微电网项目。在电网末端和大电网未覆盖地区，建设一批风光储互补的智能微电网项目，提高当地电力供应水平。在新能源资源条件较好的地区，建设一批源网荷储协同的智能微电网项目，提高微电网自调峰、自平衡能力，提升新能源发电自发自用比例，缓解大电网调节和消纳压力，积极支持新业态新模式发展。

七、新一代煤电升级行动

（十六）开展新一代煤电试验示范。探索与新型电力系统发展相适应的新一代煤电发展路径。以清洁低碳、高效调节、快速变负荷、启停调峰为主线任务，推动煤电机组深度调峰、快速爬坡等高效调节能力进一步提升，更好发挥煤电的电力供应保障作用，促进新能源消纳；应用零碳或低碳燃料掺烧、碳捕集利用与封存等低碳煤电技术路线，促进煤电碳排放水平大幅下降。以合理的政策、市场机制支持煤电机组优化运行方式。

（十七）推进新一代煤电标准建设。针对新一代煤电技术路线，推动开展煤电降碳效果核算标准制定。组织开展《大中型火力发电厂设计规范》修编工作，重点完善新一代煤电系统设计及设备选型标准体系，更好适应电力系统清洁低碳、灵活智能的发展要求。对行业亟需的先进性指标要求，先行研究制定文件予以规范，后续在标准修编中明确。

八、电力系统调节能力优化行动

（十八）建设一批共享储能电站。在用好常规调节措施的基础 上，聚焦新型储能优化系统调节能力。针对部分地区短期内新能源 快速发展、系统调节需求快速提升的实际，科学开展调节能力需求 分析，在确保安全的前提下，布局一批共享储能电站，同步完善调 用和市场化运行机制，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。

（十九）探索应用一批新型储能技术。围绕不同应用场景对爬坡速率、容量、长时间尺度调节及经济性、安全性的需求，探索建设一批液流电池、飞轮、压缩空气储能、重力储能、二氧化碳储能、液态空气储能、钠离子电池、铅炭电池等多种技术路线的储能电站。通过合理的政策机制，引导新型储能电站的市场化投资运营。

九、电动汽车充电设施网络拓展行动

（二十）完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。

（二十一）加强电动汽车与电网融合互动。充分利用电动汽车储能资源，全面推广智能有序充电。支持开展车、桩、站、网融合互动探索，研究完善电动汽车充电分时电价政策，探索放电价格机制，推动电动汽车参与电力系统互动。

（二十二）建立健全充电基础设施标准体系。加快以快充技术为代表的先进充换电技术标准制修订，探索建立车网互动相关标准，健全完善充电基础设施规划、设计、建设、运营等方面标准体系，提升标准国际化引领能力。

十、需求侧协同能力提升行动

（二十三）开展典型地区高比例需求侧响应。在尖峰负荷问题突出或新能源消纳困难的地区实施高比例需求侧响应。依托新型电力负荷管理系统，建立需求侧灵活调节资源库，优化调度运行机制，完善市场和价格机制，充分激发需求侧响应活力，实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的 5%或以上，着力推动具备条件的典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的 10%左右。

（二十四）建设一批虚拟电厂。结合电力保供、新能源发展等需求，利用当地源荷储资源，建设一批虚拟电厂。建立健全虚拟电厂技术标准体系，完善虚拟电厂的市场准入、安全运行标准和交易规则，常态化参与系统调节，提升电力保供和新能源就地消纳能力。

十一、加强组织实施

（二十五）成立工作机制。国家发展改革委、国家能源局会同国家数据局建立健全工作机制，贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进全国新型电力系统建设，加强指导和协调，明确推进路径和重点工作，有序推进任务落实落地。研究完善配套支持措施，做好政策衔接，鼓励多元主体参与项目投资建设。

（二十六）强化责任落实。承担新型电力系统建设具体任务的单位，要切实履行主体责任，精心组织实施，高质量完成技术应用、标准制修订、机制调整、模式探索等任务，配套完善支持政策。及时总结提升，形成可复制可推广可持续的工作推进模式，具备条件的加快扩大实施范围。

国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见

国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见
国能发法改〔2024〕93号

各省（自治区、直辖市）能源局，有关省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团发展改革委，天津市、辽宁省、上海市、重庆市、四川省、甘肃省经信委（工信委、工信厅），国家能源局各派出机构，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国广核集团有限公司、华润（集团）有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司，北京、广州电力交易中心：

为深入贯彻党的二十届三中全会关于能源改革的相关部署，充分发挥新型经营主体在提高电力系统调节能力、促进可再生能源消纳、保障电力安全供应等方面的作用，鼓励新模式、新业态创新发展，培育能源领域新质生产力，加快构建新型电力系统，依据《能源法》等有关法律法规，提出以下意见。

一、新型经营主体的概念和范围。新型经营主体是具备电力、电量调节能力且具有新技术特征、新运营模式的配电环节各类资源，分为单一技术类新型经营主体和资源聚合类新型经营主体。其中，单一技术类新型经营主体主要包括分布式光伏、分散式风电、储能等分布式电源和可调节负荷；资源聚合类新型经营主体主要包括虚拟电厂（负荷聚合商）和智能微电网。虚拟电厂是运用数字化、智能化等先进技术，聚合分布式电源和可调节负荷等，协同参与系统运行和市场交易的电力运行组织模式。智能微电网是以新能源为主要电源、具备一定智能调节和自平衡能力、可独立运行也可与大电网联网运行的小型发配用电系统。配电环节具备相应特征的源网荷储一体化项目可视作智能微电网。

二、支持新型经营主体创新发展。新型经营主体应当持续提升技术管理水平和调节能力，更好适应新型电力系统需要。鼓励虚拟电厂聚合分布式光伏、分散式风电、新型储能、可调节负荷等资源，为电力系统提供灵活调节能力。支持具备条件的工业企业、工业园区等开展智能微电网建设，提高新能源就地消纳水平。探索建立通过新能源直连增加企业绿电供给的机制。新型经营主体原则上可豁免申领电力业务许可证，另有规定除外。电网企业要做好新型经营主体并（联）网或平台接入等服务，明确服务流程、可接入容量等信息，提高服务效率。

三、完善新型经营主体调度运行管理。新型经营主体应落实安全生产及涉网安全管理相关政策要求，满足国家、行业有关技术标准。各地加快推动新型经营主体实现可观、可测、可调、可控。鼓励调节容量5兆瓦及以上、满足相应技术指标要求的新型经营主体提供电能量和辅助服务。各地可结合电力系统调节需求和电力市场运营能力，进一步降低调节容量要求。电网企业应协助新型经营主体按所提供服务需求接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统，满足信息网络安全防护相关要求。新型经营主体应当与电网企业通过协议明确资产、调控、安全等方面的权责边界。当自然灾害、设备故障等突发情况影响电力系统安全稳定运行时，新型经营主体及被聚合资源应接受电力调度机构统一指挥。

四、鼓励新型经营主体平等参与电力市场。新型经营主体参与市场与其他经营主体享有平等的市场地位，并按有关规定公平承担偏差结算和不平衡资金分摊等相关费用，缴纳输配电价、系统运行费用和政府性基金及附加等。鼓励资源聚合类新型经营主体整合调节容量小的资源，整体参与电力市场、实现协同调度。资源聚合类新型经营主体与被聚合资源协商确定权利义务，签订代理服务合同，并在电力交易机构备案。被聚合资源在同一合同周期内，原则上仅可被一家资源聚合类新型经营主体代理。

五、优化新型经营主体市场注册。各地电力交易机构应为新型经营主体设置注册类别，不得增设注册门槛。具备条件的新型经营主体进入或退出电力市场，按照电力市场注册相关规则办理手续。其中，资源聚合类新型经营主体和被聚合资源均应履行注册手续，鼓励资源聚合类新型经营主体集中办理注册手续。

六、完善适应新型经营主体的电力市场交易机制。提升电力中长期交易灵活性，引入分时段标准化交易产品，加快实现分时段交易结算，引导新型经营主体根据自身电力电量平衡需求灵活参与各时间尺度电力中长期交易。加快电力现货市场建设，推动新型经营主体以报量报价或报量不报价等灵活方式参与电力现货市场，探索电力现货市场出清节点向更低电压等级延伸，为新型经营主体响应市场需求提供更加准确的价格信号。完善辅助服务市场，推动新型经营主体公平参与辅助服务市场，研究适时引入备用、爬坡等辅助服务新品种。提高信息披露及时性、准确性，推动电力市场价格信号以适当方式向社会公开披露。

七、做好计量结算工作。新型经营主体按照参与电能量和辅助服务交易类型，依据电能量计量装置进行结算，由电力交易机构出具新型主体结算依据。资源聚合类新型经营主体在批发市场中结算数据由被聚合资源计量数据加总形成。资源聚合类新型经营主体暂由电网企业清分结算到户。

八、加强组织保障。国家能源局会同有关部门及时完善适应新型经营主体发展的市场机制，明确监管要求，加快制修订新型经营主体相关标准。国家能源局派出机构和地方政府有关部门应按照职责分工做好对新型经营主体的监督管理，结合实际及时制定出台适应新型经营主体发展的技术要求、交易细则等，持续规范新型经营主体电力市场交易行为，防止市场操纵。电网企业、电力市场运营机构要持续提升对新型经营主体参与电力交易和系统运行的技术支持能力和服务水平。

国家能源局
2024年11月28日

电力现货市场基本规则（试行）（节选）

发改能源规〔2023〕1217号

第一章 总  则

第一条  为规范电力现货市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）和有关法律、法规规定，制定本规则。

第二条  本规则所称电力现货市场是指符合准入条件的经营主体开展日前、日内和实时电能量交易的市场。电力现货市场通过竞争形成体现时空价值的市场出清价格，并配套开展调频、备用等辅助服务交易。

所称市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等）；市场运营机构包括电力调度机构和电力交易机构。

- 第二章总体要求

- 第二节建设路径

第九条 电力现货市场近期建设主要任务：

（一）按照“统一市场、协同运行”的框架，构建省间、省（区、市）/区域现货市场，建立健全日前、日内、实时市场。

（二）加强中长期市场与现货市场的衔接，明确中长期分时交易曲线和交易价格。

（三）做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接，加强现货市场与调峰辅助服务市场融合，推动现货市场与辅助服务市场联合出清。

（四）推动电力零售市场建设，畅通批发、零售市场价格传导。

（五）稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。

（六）直接参与市场的电力用户、售电公司、代理购电用户等应平等参与现货交易，公平承担责任义务；推动代理购电用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算，代理购电用户偏差电量按照现货价格结算，为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益（含偏差电费），由全体工商业用户分摊或分享。

（七）省间市场逐步引入其他经营主体，放开各类发电企业、用户、售电公司等参与交易；兼顾送受端利益，加强省间市场与省（区、市）/区域市场在经济责任、价格形成机制等方面的动态衔接。

国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于全面加快电力现货市场建设工作的通知

国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于全面加快电力现货市场建设工作的通知
发改办体改〔2025〕394号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，天津市工业和信息化局、内蒙古自治区工业和信息化厅、辽宁省工业和信息化厅、广西壮族自治区工业和信息化厅、重庆市经济和信息化委员会、四川省经济和信息化厅、甘肃省工业和信息化厅，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出机构，中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、华润（集团）有限公司、中国广核集团有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司，北京电力交易中心、广州电力交易中心、中国电力企业联合会：

为贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕构建全国统一大市场要求建设全国统一电力市场，全面加快电力现货市场建设，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行，充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用，现就有关工作通知如下：

一、湖北电力现货市场要在2025年6月底前、浙江电力现货市场要在2025年底前转入正式运行，安徽、陕西力争在2026年6月底前转入正式运行。2025年底前，福建、四川、辽宁、重庆、湖南、宁夏、江苏、河北南网、江西、河南、上海、吉林、黑龙江、新疆、蒙东、青海要启动现货市场连续结算试运行。

二、2025年底前，南方区域电力现货市场要启动连续结算试运行，京津冀电力市场要创造条件启动模拟试运行，省间现货市场要实现发电企业参与省间现货购电，并加紧研究售电公司、电力用户直接参与省间现货交易的机制。市场建设要充分考虑各地合理诉求，加快形成工作合力，更好促进资源大范围优化配置。

三、电力现货市场连续运行一年以上，且经第三方评估满足《电力现货市场基本规则（试行）》规定的正式运行启动条件的，可按程序转入正式运行。第一责任单位应采取独立、公开的方式选定和委托具备专业能力和经验，且未参与所在省（区）电力市场方案规则编制、技术支持系统建设的第三方机构开展评估，形成评估报告，并以适当方式向社会公开。省级现货市场转入正式运行，应经省级人民政府批准同意，并报国家发展改革委、国家能源局备案。

四、拟开展连续结算试运行的，第一责任单位应事先委托具备专业能力和经验的第三方机构，对现货市场开展技术支持系统校验，并主动公开校验报告。未通过系统校验的地区不得转入连续结算试运行。

五、现货市场正式运行和连续结算试运行的省份，2025年底前要实现用户侧主体参与现货市场申报、出清、结算，并建立适应新型经营主体需求的准入要求、注册程序、报价方式、结算考核等机制。参与现货市场交易的经营主体中长期签约履约比例必须要符合国家能源安全保供要求。

六、各省（区、市）现货市场第一责任单位及国家电网公司、南方电网公司要按照本通知要求，切实加快推进电力现货市场建设工作，确定时间表、路线图，明确任务分工，完善工作机制，强化监督管理、风险防范、培训宣传等工作，每年底前向社会公开年度电力市场建设运营情况。各级电力交易机构、调度机构要加强支撑服务和运营保障，做好市场运行信息的归集、分析和披露。国家能源局各派出机构要积极参与电力现货市场规则制修订，确保各地现货市场规则与国家基本规则要求保持一致。国家发展改革委、国家能源局将加强对各级电力市场建设的督促指导，定期调度市场建设进度，协调解决重点问题。

国家发展改革委办公厅
国家能源局综合司
2025年4月16日

国家发展改革委 国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

国家发展改革委 国家能源局关于加强

电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见

各省、自治区、直辖市发展改革委、能源局，北京市城管委，天津市、辽宁省、上海市、重庆市、四川省、甘肃省工信厅（经信委），中国核工业集团有限公司、国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、华润集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国广核集团有限公司：
  电网调峰、储能和智能化调度能力建设是提升电力系统调节能力的主要举措，是推动新能源大规模高比例发展的关键支撑，是构建新型电力系统的重要内容。为更好统筹发展和安全，保障电力安全稳定供应，推动能源电力清洁低碳转型，现就加强电网调峰、储能和智能化调度能力建设提出如下意见。
  一、总体要求
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹发展和安全，深入推进能源革命，统筹优化布局建设和用好电力系统调峰资源，推动电源侧、电网侧、负荷侧储能规模化高质量发展，建设灵活智能的电网调度体系，形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，支撑建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型，确保能源电力安全稳定供应。
  ——问题导向，系统谋划。聚焦电力系统调节能力不足的关键问题，坚持全国一盘棋，推动规划、建设、运行各环节协同发展，推动技术、管理、政策、机制各方面协同发力，充分发挥源网荷储各类调节资源作用。
  ——市场主导，政策支持。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，完善体现灵活调节价值的市场体系和价格机制，充分调动各类主体建设调节能力的积极性。
  ——因地制宜，科学配置。综合考虑各地资源条件、源网结构、负荷特性、承受能力等因素，结合实际推动各类调节资源合理配置和优化组合，保障新能源合理消纳利用。
  ——坚守底线，安全充裕。坚持底线思维、极限思维，坚持安全第一、先立后破，动态研判电力系统对调节能力的需求，适度加快调峰、储能及智能化调度能力建设，推动电力系统调节能力保持合理裕度，增强极端情况防范应对能力，确保电力系统安全稳定运行。
  到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平，保障电力供需平衡和系统安全稳定运行。
  二、加强调峰能力建设
  （一）着力提升支撑性电源调峰能力。深入开展煤电机组灵活性改造，到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”。在新能源占比较高、调峰能力不足的地区，在确保安全的前提下探索煤电机组深度调峰，最小发电出力达到30%额定负荷以下。在气源有保障、气价可承受、调峰需求大的地区，适度布局一批调峰气电项目，充分发挥燃气机组快速启停优势，提升系统短时顶峰和深度调节能力。探索核电调峰，研究核电安全参与电力系统调节的可行性。
  （二）统筹提升可再生能源调峰能力。积极推动流域龙头水库电站建设，推动水电扩机增容及发电潜力利用，开展梯级水电站协同优化调度，提升水电调峰能力。充分发挥光热发电的调峰作用。推动系统友好型新能源电站建设，通过加强高精度、长时间功率预测技术和智慧集控技术的应用，实现风光储协调互补，推动电站具备一定的电网调峰和容量支撑能力。
  （三）大力提升电网优化配置可再生能源能力。充分发挥大电网优化资源配置平台作用，加强可再生能源基地、调节性资源和输电通道的协同，强化送受端网架建设，支撑风光水火储等多能打捆送出。加强区域间、省间联络线建设，提升互济能力，促进调峰资源共享。探索应用柔性直流输电等新型输电技术，提升可再生能源高比例送出和消纳能力。
  （四）挖掘需求侧资源调峰潜力。全面推进需求侧资源常态化参与电力系统调峰。深入挖掘可调节负荷、分布式电源等资源潜力，支持通过负荷聚合商、虚拟电厂等主体聚合形成规模化调节能力，推动实施分钟级、小时级需求响应，应对短时电力供需紧张和新能源消纳困难问题。
  三、推进储能能力建设
  （五）做好抽水蓄能电站规划建设。综合考虑电力系统需求和抽水蓄能站点资源建设条件，在满足本地自用需求的基础上，优化配置区域内省间抽水蓄能资源，统筹规划抽水蓄能与其他调节资源，合理布局、科学有序开发建设抽水蓄能电站，避免盲目决策、低水平重复建设等问题，严防生态安全隐患。
  （六）推进电源侧新型储能建设。鼓励新能源企业通过自建、共建和租赁等方式灵活配置新型储能，结合系统需求合理确定储能配置规模，提升新能源消纳利用水平、容量支撑能力和涉网安全性能。对以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型新能源基地，合理规划建设配套储能并充分发挥调节能力，为支撑新能源大规模高比例外送、促进多能互补发展发挥更大作用。
  （七）优化电力输、配环节新型储能发展规模和布局。在电网关键节点，结合系统运行需求优化布局电网侧储能，鼓励建设独立储能，更好发挥调峰、调频等多种调节功能，提升储能运行效益。在偏远地区和输变电站址资源紧张地区，合理建设电网侧储能，适度替代输变电设施。
  （八）发展用户侧新型储能。围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户，依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能，提升用户供电可靠性和分布式新能源就地消纳能力。探索不间断电源、电动汽车等用户侧储能设施建设，推动电动汽车通过有序充电、车网互动、换电模式等多种形式参与电力系统调节，挖掘用户侧灵活调节能力。
  （九）推动新型储能技术多元化协调发展。充分发挥各类新型储能的技术经济优势，结合电力系统不同应用场景需求，选取适宜的技术路线。围绕高安全、大容量、低成本、长寿命等要求，开展关键核心技术装备集成创新和攻关，着力攻克长时储能技术，解决新能源大规模并网带来的日以上时间尺度的系统调节需求。探索推动储电、储热、储冷、储氢等多类型新型储能技术协调发展和优化配置，满足能源系统多场景应用需求。
  四、推动智能化调度能力建设
  （十）推进新型电力调度支持系统建设。推动“云大物移智链边”、5G等先进数字信息技术在电力系统各环节广泛应用，增强气象、天气、水情及源网荷储各侧状态数据实时采集、感知和处理能力，实现海量资源的可观、可测、可调、可控，提升电源、储能、负荷与电网的协同互动能力。
  （十一）提升大电网跨省跨区协调调度能力。充分利用我国地域辽阔、各区域负荷特性和新能源资源存在差异、互补潜力较大的特点，挖掘跨省跨区送受端调节资源的互济潜力，通过灵活调度动态优化送电曲线，实现更大范围的电力供需平衡和新能源消纳。适应新能源出力大幅波动带来的省间电力流向调整，加强电网灵活调度能力建设，提升电网安全稳定运行水平。
  （十二）健全新型配电网调度运行机制。推动配电网调度控制技术升级，实现动态感知、精准控制，推动主网和配网协同运行，提升灵活互动调节能力。建立配电网层面源网荷储协同调控机制，支撑分布式新能源和用户侧储能、电动汽车等可调节资源并网接入，提升配电网资源配置能力和新能源就地消纳水平，保障电网安全运行。
  （十三）探索多能源品种和源网荷储协同调度机制。依托多能互补发展模式，探索流域水风光一体化基地联合调度机制以及风光水火储多品种电源一体化协同调度机制，提升大型可再生能源基地整体调节性能。推动源网荷储一体化、负荷聚合商等主体作为整体接入公用电网并接受电网统一调度，实现内部多主体的协同优化，降低大电网的调节压力。
  五、强化市场机制和政策支持保障
  （十四）积极推动各类调节资源参与电力市场。明确源网荷各侧调节资源和风光储联合单元、负荷聚合商、虚拟电厂等主体的独立市场地位。加快电力现货市场建设，支持调节资源通过市场化方式获取收益。完善辅助服务市场建设，探索煤电机组通过市场化启停调峰获取收益，根据各地系统运行需求探索增加备用、爬坡、转动惯量等辅助服务品种。按照“谁受益、谁承担”的原则，建立电力用户参与的辅助服务分担共享机制。
  （十五）建立健全促进调节资源发展的价格机制。综合考虑电力系统需要和终端电价承受能力，落实煤电容量电价机制，健全储能价格形成机制。指导地方进一步完善峰谷分时电价政策，综合考虑系统净负荷曲线变化特征，动态优化时段划分和电价上下浮动比例，通过实施尖峰电价等手段提高经济激励水平，引导用户侧参与系统调节。
  （十六）健全完善管理体系。建立健全电力系统调峰、储能和智能化调度相关技术标准和管理体系。结合地区电网发展实际，完善新能源并网技术标准，制定储能并网管理细则及调度规范，建立虚拟电厂等主体涉网及运行调度技术标准。制定煤电深度调峰改造相关技术标准，切实保障煤电深度调峰运行安全。强化新型电力系统网络安全保障能力，加强调度智能化信息安全风险防范。
  六、加强组织实施
  （十七）健全完善工作机制。国家发展改革委、国家能源局建立健全工作机制，统筹推进全国电网调峰、储能和智能化调度能力建设，加强对各地的工作指导和协调，研究解决工作推进中遇到的重大问题，持续完善相关政策和标准体系。
  （十八）统筹制定实施方案。省级政府主管部门制定调峰储能能力建设实施方案，科学确定各类调节资源建设目标、布局和时序；电网企业制定统筹推进主网、配网智能化调度能力建设实施方案，报国家发展改革委、国家能源局。
  （十九）加强实施方案评估和落实。国家发展改革委、国家能源局完善电力系统调峰能力考核制度，组织相关机构对各地及电网企业的实施方案开展评估，指导相关单位完善实施方案，逐年推动落实。
  （二十）压实地方和企业责任。省级政府主管部门落实属地责任，负责本地区调峰、储能能力建设的组织实施，保障本地区电力安全稳定供应和可再生能源高质量消纳。能源电力企业落实主体责任，依据实施方案做好调峰、储能项目建设和运行工作，电网企业做好调峰、储能资源的智能化调度工作。

国家发展改革委

国 家 能 源 局

2024年1月27日

电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）

国家发展改革委 国家能源局关于印发
《电力系统调节能力优化专项行动实施方案
（2025—2027年）》的通知

发改能源〔2024〕1803号

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、能源局，北京市城市管理委员会，天津市、辽宁省、上海市、重庆市、四川省、甘肃省工信厅（经信委），国家能源局各派出机构，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家开发投资集团有限公司、华润（集团）有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国国际工程咨询有限公司，中国电力企业联合会，电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国核电力规划设计研究院有限公司：

为进一步落实《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》和《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，着力提升电力系统调节能力和调用水平，有效支撑新能源消纳利用，国家发展改革委、国家能源局制定了《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025—2027年）》。现印发给你们，请认真组织落实，因地制宜推进调节能力建设。

国家发展改革委
国家能源局
2024年12月20日

电力系统调节能力优化专项行动实施方案

（2025—2027年）

为加快实施《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》和《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》有关要求，着力提升电力系统调节能力和调用水平，支撑新型电力系统构建，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，充分发挥市场作用，更好发挥政府作用，着力针对各地区新能源合理消纳利用要求，科学分析调节能力需求规模和特征，制定各类调节资源合理配置和优化组合方案，优化各类调节资源调用方式，优化电力系统调节能力，加快推进新型电力系统建设。

到 2027年，电力系统调节能力显著提升，各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善，各类调节资源调用机制进一步完善。通过调节能力的建设优化，支撑2025—2027 年年均新增 2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于 90%。

二、编制调节能力建设方案

调节能力建设方案是能源电力发展规划的组成部分。各省（区、市）能源主管部门要落实本实施方案要求，编制本地区调节能力建设方案，于 2025 年 6 月底前报送国家发展改革委、国家能源局，并于每年年初结合“十五五”能源电力规划相关工作，报送年度实施进展、滚动修编等情况，国家能源局派出机构同步做好监管。

（一）科学测算调节能力需求。充分统筹新能源发展规模、技术经济性及电力市场运行等因素，衔接落实国家能源电力发展规划，以保障电力系统安全稳定运行和新能源合理消纳利用为目标，科学确定调节能力需求。

（二）着力增强抽水蓄能调节能力。高质量建设一批生态友好、条件成熟的抽水蓄能电站，充分发挥抽水蓄能削峰填谷等多重作用，提升系统支撑调节能力。

（三）着力提升火电调节能力。按照 2027 年实现存量煤电机组“应改尽改”原则制定灵活性改造推进方案。在保障安全前提下，探索煤电机组深度调峰，最小技术出力达到新一代煤电升级有关指标要求，并确保煤耗不大幅增加，机组涉网性能符合系统运行要求。鼓励煤电企业结合市场需求自主配置调频储能。在具备条件的地区适度布局一批调峰气电项目，进一步提升气电调峰能力。

（四）改造或建设一批调度机构统一调度的新型储能电站。推动具备条件的存量新能源配建储能实施改造，由电力调度机构统一调度运行，提升调用水平。在统筹安排各类调节资源建设规模基础上，结合系统供电保障和安全稳定运行需要，优化选择适宜新型储能技术，高质量建设一批技术先进、发挥功效的新型储能电站。

（五）统筹提升可再生能源调节能力。大力支持流域龙头水库电站建设，积极推进流域水电扩机增容等灵活性提升改造，着力提高流域整体调节能力。积极布局系统友好型新能源电站建设，充分发挥新能源主动调节能力。因地制宜建设光热电站，鼓励生物质发电发挥调节能力。

（六）大力提升电网资源配置调节能力。充分考虑区域间、省间电力供需互补情况，合理提出区域间、省间调节资源优化配置方案，通过加强网架、优化运行方式、健全跨省跨区市场机制等措施，实现各类调节资源共享调配。加强并网接入管理，按照新型电力系统发展建设要求，加强调节性电源送出工程建设，完善新建电源接网程序，及时、规范做好项目并网接入工作。

（七）深入挖掘负荷侧资源调节潜力。优化省内负荷布局，以市场化方式引导具备条件的可调节负荷参与电力运行调节，明确以虚拟电厂、智能微电网等方式规范化、规模化、常态化、市场化参与系统调节的方案，健全完善负荷侧响应资源的调度运行机制和市场交易机制，实现可观、可测、可调、可控。

三、完善调节资源调用方式

（八）完善调节资源的分级调度。立足现行调度体系，结合各类调节资源功能定位，科学确定调度关系，强化各级调度优化衔接。科学开展电力调度，严格按照“三公”原则实施调度和“两个细则”考核管理。国家电力调度中心、南网总调、区域调度中心分别做好

调节资源在区域间和省间的优化调用，推动调节资源跨地区共享。电力调度机构应推动智能化调度控制技术应用，实现各类调节资源分级精细化管理。

（九）明确各类调节资源的调用序位。综合考虑系统需要、调度安全性、调节经济性等因素，各地区应研究提出各类调节资源的合理调用序位表，明确资源调用原则、优先级等，尽量减少主力煤电机组频繁深度调峰、日内启停调峰，实现资源优化配置。在电力现货市场连续运行地区，遵循市场交易结果调用各类调节资源，加强交易结果与序位表的校核分析，偏差过大时及时修订完善，促进市场机制更加合理。

（十）差异化发挥抽水蓄能电站调节作用。按照电站定位确定调节服务范围，省内调节电站重点发挥促进本地新能源消纳及保障电力安全供应作用；区域调节电站应由省级以上电力调度机构调用，优先保障电力安全供应。

（十一）优化煤电机组的调用方式。经济合理调用各类煤电机组，在确保安全的前提下，最大限度发挥煤电机组的经济调节能力。探索挖掘自备煤电机组的调节潜力。

（十二）提升新型储能调用水平。电力调度机构应结合本地实际制定新型储能调度运行细则，明确新型储能的调度关系。优化新型储能调度运行，发挥移峰填谷和顶峰发电作用，增强本地电力供应保障能力，实现应用尽用。在新能源消纳困难时段优先调度新型储能，实现日内应调尽调，减少弃风弃光。

（十三）推动系统友好型新能源电站一体化调用。电力调度机构根据相关标准明确系统友好型新能源电站涉网性能、涉网参数及运行管理要求。完善相关市场机制，鼓励系统友好型新能源电站充分发挥配套储能和智慧调控的作用，科学制定相对确定的出力曲线，并按照一体化的方式调用。

（十四）探索沙戈荒大型风电光伏基地和水风光基地一体化调用。结合市场、价格等机制，试点探索沙戈荒基地和水风光基地一体化协同调用机制，优化基地整体涉网性能，提升稳定支撑能力。

四、完善调节资源参与市场机制

（十五）完善峰谷电价机制。电力现货运行地区，科学设置市场价格上下限，通过市场竞争形成合理峰谷价差，积极推动各类调节资源参与现货市场。尚未实现现货运行地区，进一步完善峰谷分时电价政策，引导各地区根据净负荷曲线优化峰谷时段划分，提升峰谷差价经济激励水平。完善用户侧峰谷分时电价机制，实现与发电侧电价机制联动。推动售电公司与用户签订峰谷分时电价合同。

（十六）加强区域内调节能力统筹和优化。建立健全调频、备用辅助服务市场体系，鼓励各地区因地制宜设置备用、爬坡、转动惯量等辅助服务品种，基于调节速率、响应时间、调节时长、调节精度等细分性能，建立以调节效果为导向的市场机制，公平反映各类调节资源调节价值。强化辅助服务市场规则执行，规范开展考核补偿工作。积极推动完善区域级辅助服务市场。在电网安全运行范围内，鼓励建立区域内负荷侧可调节资源的跨省调用和交易机制。

（十七）加快建立市场化容量补偿机制。现货市场连续运行地区，加快建立市场化容量补偿机制，以市场为导向确定容量需求和容量价值，对有效容量合理补偿，引导各类资源向系统提供中长期稳定容量。

五、加强组织实施

（十八）加强组织领导。国家发展改革委、国家能源局负责统筹协调，全面指导各地调节能力建设工作。地方能源主管部门建立完善与电力运行、价格、国土、消防等相关主管部门、能源监管机构、各类电力企业等协同合作的工作机制，因地制宜协同推进工作。

（十九）积极推动先行先试。加快提升电力系统调节能力的新技术试点应用，作为各地推动新型电力系统建设的创新举措，在后续新型电力系统建设成效评价中重点予以考虑。重大创新项目以及推进过程中的重要问题及时上报国家发展改革委、国家能源局。

（二十）落实各方责任。地方能源主管部门要做好方案编制、组织开展调节能力建设试点项目申报，多措并举做好本地调节能力建设方案落实落地，切实推动本地区调节能力建设。地方电力运行主管部门负责负荷侧资源开发利用、指导电力调度运行和做好电力市场相关工作。地方价格主管部门负责制定市场限价规则和市场化容量补偿机制方案。电力调度机构严格执行调用方式，保障各类调节资源充分调用。能源电力企业按照调节能力建设方案，切实做好调节资源的高质量建设和健康规范运营，积极参与各类调节资源试点项目申报工作。

（二十一）加强经济性评估。地方能源主管部门会同价格主管部门，在编制本地区调节能力建设方案时，要基于电力市场供需形势、市场电价水平、系统净负荷曲线等开展长周期仿真测算，评估调节能力经济性和对当地电价水平影响，具有较好经济性的调节能力建设项目可同步纳入相关能源电力发展规划。

（二十二）强化监管评估。国家能源局组织派出机构开展调节资源建设和调用情况监管，对新能源利用率大幅下降、新能源发展规模与调节能力不匹配、调节资源建设滞后、可调用调节能力未充分发挥的地区，督促省级能源主管部门分析原因并予以整改，及时出台有关政策措施，切实保障新能源合理利用率。全国电力规划实施监测预警中心按年度动态评估各地调节能力建设方案实施情况和发挥效果，基于各地上报方案统筹优化全国调节资源，开展全国调节能力经济性评估，报国家发展改革委、国家能源局。

附件：调节能力建设方案（2025—2027 年）编制大纲

新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）

新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）

（节选）

- 第一章总 则

- 为发挥华中电力调峰辅助服务市场在挖掘各类电网运行调节资源中的重要作用，建立储能装置、电动汽车充电桩及 负荷侧各类可调节资源参与电网运行调节和提供电力辅助服务的长效机制，促进电力系统安全、经济、高效运行，制定本规则。

- 本规则依据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及相关配套文件、《国家能源局综合司关于积极推进跨省跨区电力辅助服务补偿机制建设工作的通知》（国能综监管〔2014〕456号）、《国家能源局关于印发<完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案>的通知》（国能发监管〔2017〕67号）、《国家发展改革委 国家能源局关于提升电力系统调节能力的指导意见》（发改能源〔2018〕364号）等国家相关法律、法规制定。

- 新型市场主体可以是独立运营商，以储能装置（不含抽水蓄能）、电动汽车充电桩及其它负荷侧可调节资源独立参与市场；也可以是负荷聚合商，通过聚合方式（虚拟电厂）代理相关资源参与市场。允许聚合商以分省聚合资源的方式参与市场。

- 本规则适用于华中区域湖北、河南、湖南、江西四省省间开展的新型市场主体电力调峰辅助服务交易。本规则作为《华中电力调峰辅助服务市场运营规则》（华中监能市场〔2019〕248号）的补充。新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场根据《华中电力调峰辅助服务市场运营规则》（华中监能市场〔2019〕248号）和本规则执行。

- 新型市场主体可结合自身实际情况参与华中电力调 峰辅助服务市场的日前、日内省间调峰辅助服务交易，跨省提供调峰需求响应。新型市场主体原则上应进行市场报价。初期从培育市场角度考虑，新型市场主体最大可提供调峰能力低于20兆瓦的，作为市场统一出清价格的接受者，优先成交。新型市场主 体优先满足省内调峰需求。

- 新型市场主体可参与省间调峰辅助服务交易时段为市场运行日的低谷时段（23：00-06：00）、腰荷时段 （12：00-16：00）。

- 第二章市场注册与市场准入

- 新型市场主体按照有关规定履行承诺、注册、公示、备案等相关手续。注册需要提供资料包括但不限于：营业执照、银行开户许可证、法定代表人身份证、授权委托书。电力交易机构应在完成新型市场主体注册后的30日内向能源监管机构备案。

- 新型市场主体准入条件：

- 参加华中电力调峰辅助服务市场的新型市场主体，应 是具有独立法人资格、独立财务核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体，或是经法人单位授权的非独立法人主体。

- 新型市场主体应具备执行市场出清结果的能力，能够响应省级及以上电力调度机构指令，其生产运行信息应满足相关电力调度机构的接入要求，可实现电力、电量数据分时计量与传输，确保数据的准确性与可靠性。

- 新型市场主体应与相关电力调度机构签订入市技术管理协议，并与相关电网企业签订辅助服务交易结算协议。

- 新型市场主体独立参与或以聚合方式参与市场可提供 的单次调节容量应不小于2.5兆瓦时，最大调节功率应不小于5兆瓦。

- 新型市场主体进入市场后参与市场运行至少6个自然月，如退出市场应至少提前30个工作日书面通知负责市场运营的相关电力调度机构和电力交易机构，妥善处理交易相关事宜并结清参与市场产生的费用，按合同约定补偿有关方面损失后退出市场。

- 第三章权利和义务

- 新型市场主体的权利和义务：

- 按照自主意愿参与市场，自行承担市场风险。

- 负责运行和维护华中电力调峰辅助服务市场本侧终端。

- 严格遵守市场规则，服从调度管理和市场管理，自觉维护市场秩序。

- 获得市场相关信息，按照市场规则进行市场申报。

- 根据市场出清结果签订和履行交易合同。以聚合方式参与市场的，由聚合商签订和履行交易合同，聚合商将市场出清结果下发至其聚合的主体，并组织执行。

- 负责向电力调度机构实时、准确传送市场相关运行数 据，传送可调用的调峰资源运行信息，按要求提供相关历史数据。以聚合方式参与市场的，由聚合商向电力调度机构传送其聚合资源及相关个体资源的运行信息。

- 以聚合方式参与市场的，聚合商按照公平合理的原则与其聚合的主体分配市场收益。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

- 电力调度机构的权利和义务：

- 区域电力调度机构负责组织市场运营，依据市场规则组织市场出清；省级电力调度机构配合区域电力调度机构做好市场运营相关工作。

- 电力调度机构负责组织新型市场主体进行市场申报，并对新型市场主体的市场申报数据进行校核。新型市场主体纳入电网统一调度的，按照调度关系由相应电力调度机构组织其进行市场申报；未纳入电网统一调度的，原则上由新型市场主体所在省的省级电力调度机构组织其进行市场申报。

- 负责组织新型市场主体执行交易合同。新型市场主体纳入电网统一调度的，按照调度关系由相应电力调度机构向其下发市场出清结果及电力计划曲线；未纳入电网统一调度的，原则上由新型市场主体所在省的省级电力调度机构向其下发市场出清结果及电力计划曲线。

- 负责向电力交易机构提供市场出清结果、执行情况等市场交易结算所需信息。

- 按规定披露和提供市场信息。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

- 电力交易机构的权利和义务：

- 负责市场主体交易注册工作。

- 负责提供电力交易结算依据及相关服务。

- 按规则分摊调峰辅助服务售出电量。

- 按规定披露和发布市场信息。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

- 电网企业的权利和义务：

- 为新型市场主体提供公平的输电服务，按规定收取输电费用。

- 作为输电方签订并履行交易合同。

- 负责提供交易结算服务。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

- 第四章市场申报与出清

- 电力调度机构组织新型市场主体进行市场申报。市场申报周期为日。电力调度机构可在节假日前集中组织多日的市场申报。

- 新型市场主体参与省间调峰辅助服务交易市场申报。

- 储能主体申报次日96点基准充、放电功率曲线（兆 瓦）；申报次日低谷时段可提供充电容量（兆瓦时）、腰荷时段可提供充电容量（兆瓦时）；按照全天96点格式申报次日低谷时段、腰荷时段可提供省间调峰辅助服务的能力（兆瓦）；申报功率调节速率（兆瓦/分钟）；申报提供省间调峰辅助服务的时间范围；申报省间调峰辅助服务价格（元/兆瓦时）。

- 电动汽车（充电桩）主体申报次日96点基准充电功 率曲线（兆瓦）；按照全天96点格式申报次日低谷时段、腰荷时 段可提供省间调峰辅助服务的能力（兆瓦）；申报功率调节速率 （兆瓦/分钟）；申报提供省间调峰辅助服务的时间范围；申报省 间调峰辅助服务价格（元/兆瓦时）；申报参与日内调峰辅助服务交易对应的调峰需求响应准备时间（分钟）。

- 负荷侧可调节资源主体、负荷聚合商（虚拟电厂）主体申报次日96点基准功率曲线（兆瓦）；申报次日低谷时段可提供省间调峰辅助服务的电量上限（兆瓦时）、腰荷时段可提供省间调峰辅助服务的电量上限（兆瓦时）；按照全天96点格式申报次日低谷时段、腰荷时段可提供省间调峰辅助服务的能力（兆瓦）；申报功率调节速率（兆瓦/分钟）；申报提供省间调峰辅助服务的时间范围；申报省间调峰辅助服务价格（元/兆瓦时）；申 报参与日内调峰辅助服务交易对应的调峰需求响应准备时间（分钟）。

- 新型市场主体参与日内省间调峰辅助服务交易沿用日前的市场申报信息。

- 新型市场主体参与省间调峰辅助服务交易申报的调峰辅助服务价格为省间调峰辅助服务买入省对应售出电量的 上网电价（元/兆瓦时）。

华中能源监管局关于修订新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则部分条款的复函

华中能源监管局关于修订新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则部分条款的复函

国网华中分部调度控制中心：

《国网华中分部调度控制中心关于修订<新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）>部分条款的请示》（华中电调〔2024]21号）收悉，经商河南、湖南能源监管办，同意你单位的修订建议。《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》有效期延长一年，至2025年11月18日下一步，请及时完善相关技术支持系统，规范组织新型经营主体参与市场交易，进一步扩大市场运行成效，有问题及时报告

特此函复。

国家能源局华中监管局

2024年11月18日

国网华中分部调度控制中心关于修订《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》部分条款的请示

国网华中分部调度控制中心关于修订《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》部分条款的请示

国家能源局华中监管局：

《新型市场主体参与华中电力调峰辅助服务市场规则（试行）》（华中监能市场〔2021〕262号，以下简称《规则》）出台后华中区域在源网荷储跨省协同互动方面进行了有益探索，通过市场机制引导新型市场主体参与华中电网运行调节和提供电力辅助服务。《规则》实施以来，储能跨省提供调峰服务2次，最大调峰电力6万千瓦，电量27万千瓦时；虚拟电厂跨省提供调峰服务3次，最大调峰电力 19.5万千瓦，电量314万千瓦时。近年来随着新型电力系统建设加速推进，华中区域电源结构、负荷特性供需形势发生较大变化，同时各省相继出台或调整分时电价机制，《规则》在交易时段、申报限价、交易结算等方面的部分条款已难以适应市场运作的实际需要。为进一步发挥新型市场主体的调节作用，促进市场资源优化配置，国家电网有限公司华中分部调度控制中心结合电网运行和市场运营实际情况，对《规则》相关条款提出修订建议，具体内容如下。

一、拓展新型市场主体交易时段

《规则》第六条建议修订为：新型市场主体可参与省间调峰辅助服务交易时段为市场运行日全时段。

二、调整新型市场主体申报限价

《规则》第十九条建议修订为：为确保市场运行平稳有序，初期对新型市场主体市场申报价格设立最低限价。最低限价暂定为0.1元/千瓦时，根据市场运行情况适时进行调整。

三、明确交易结算相关计算公式

（一）《规则》第三十一条第四款建议修订为：服务卖出省省级电网企业购入省间调峰电量，支付购电费用，并向新型市场主体支付其提供的省间调峰辅助服务费用。

支出费用=调峰辅助服务交易电量x（调峰辅助服务出清价格+输电价格1+输电价格2）+调峰辅助服务交易电量x（服务卖出省省级电网企业在对应时段的代理购电价格-调峰辅助服务出清价格-输电价格1-输电价格2）

（二）《规则》第三十一条第五款建议修订为：服务卖出省相关新型市场主体通过提供省间调峰辅助服务获取服务费用。

收入费用=调峰辅助服务交易电量x（服务卖出省省级电网企业在对应时段的代理购电价格-调峰辅助服务出清价格-输电价格1-输电价格2）

调峰辅助服务交易电量指新型市场主体参与省间调峰辅助服务交易贡献量，新型市场主体实际响应电量与中标电量为反方向时，该交易时段的贡献量计为0。

四、延长规则有效期限

建议《规则》有效期延长一年，有效期至2025年11月18日。

妥否，请批示。

国家电网有限华中分部调度控制中心

2024年11月15日

国家能源局华中监管局关于印发《华中区域电力辅助服务管理实施细则》和《华中区域电力并网运行管理实施细则》的通知

国家能源局华中监管局关于印发《华中区域电力辅助服务管理实施细则》和《华中区域电力并网运行管理实施细则》的通知

华中监能市场〔2023〕129号

国网华中分部、西南分部，河南、湖北、湖南、江西、四川、重庆六省（市）电网公司、电力调度机构、电力交易中心，各有关单位：为推动构建新型电力系统，规范电力辅助服务管理，保障华中区域电力系统安全、优质、经济运行，促进源网荷储协调发展，根据《电力并网运行管理规定》《电力辅助服务管理办法》等有关法律法规、政策文件及技术标准，华中能源监管局会同河南、湖南、四川能源监管办组织对《国家能源局华中监管局关于印发<华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则>和<华中区域发电厂并网运行管理实施细则>的通知》（华中监能市场〔2020〕153号）进行了全面修订，形成《华中区域电力辅助服务管理实施细则》和《华中区域电力并网运行管理实施细则》（下称新版华中区域“两个细则”），现予印发，请遵照执行。新版华中区域“两个细则”自印发之日起至2023年底前组织开展模拟运行，2024年1月1日起正式执行。请电力调度机构、电力交易机构加强对并网主体的宣贯培训，抓紧升级改造技术支持系统，逐月组织评估模拟运行情况，进一步加强“两个细则”执行管理，规范考核、补偿、费用结算、争议处理以及信息披露报送等流程。

各单位在执行中遇有问题，请及时报告我局。

联系电话：027-88717613

传真：027-88717610

附件：

- 1.华中区域电力辅助服务管理实施细则

- 2.华中区域电力并网运行管理实施细则

- 国家能源局

- 华中监管局

- 2023年9月18日

华中区域电力辅助服务管理实施细则（节选）

- 第一章  总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，构建新型电力系统，深化电力体制改革，持续推动能源高质量发展，保障华中区域电力系统安全、优质、经济运行及电力市场有序运营，促进源网荷储协调发展，建立用户参与的电力辅助服务分担共享新机制，进一步规范电力辅助服务管理，根据《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》《电网运行规则（试行）》《电力辅助服务管理办法》等有关法律法规，制定本细则。

第二条 电力辅助服务是指为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，除正常电能生产、输送、使用外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩空气、飞轮等新型储能，传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）提供的服务。

第三条 本细则适用于华中区域河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市电力调度机构调度管辖的接入 35kV 及以上电压等级并网主体电力辅助服务的提供、调用、考核、补偿、结算和监督管理等。接入电压等级在35kV 以下的并网主体纳入适用范围由省级电力调度机构报相应国家能源局派出机构同意或者由国家能源局派出机构在相关规则中明确。各省市电网可根据实际情况分步实施。

第四条 本细则适用于以下并网主体：

（一）发电侧并网主体：火电（燃煤、燃气、燃油、生物质电站等）、水力发电厂、抽水蓄能、风力发电场、光伏（含光热）电站、自备电厂等。

（二）新型储能：具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的独立电化学 储能电站。压缩空气、飞轮等独立新型储能电站参照执行。纳入本细则管理的独立新型储能容量不低于4MW/4MWh。以配建形式存在的新型储能项目，在完成站内计量、控制等相关系统改造并符合相关技术要求的情况下，鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体，参与电力市场。也可通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，选择转为独立储能项目。

（三）负荷侧并网主体：传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控 型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）。纳入本细则管理的直控型可调节负荷容量不低于 5MW，向上或向下调节能力不低于 5MW，持续时间不低于 1 小时。

第五条 新建并网主体应按照《电网运行规则（试行）》《电网运行准则》等要求接入电网，并完成以下工作之后开展辅助服务管理：

（一）火力发电机组按《火电发电建设工程启动试运及验 收规程》（DL/T 5437）要求完成整套启动试运行时纳入电力辅 助服务管理。

（二）水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/ 35048 ）、抽蓄机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成负荷连续运行时纳入辅助服务管理。

（三）风力发电场、光伏发电站分别按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T31997）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796）完成工程验收，第一台风电机组或逆变器并入电网时纳入电力辅助服务管理。

（四）独立新型储能按照《电化学储能电站并网运行与控制技术规范》（DL/T2246.1～2246.9）、《参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范》（DL/T2313）要求完成接入电网且具备结算条件之后纳入电力辅助服务管理。

（五）直控型可调节负荷按照《可调节负荷并网运行与控制技术规范》（DL/T 2473.1 ～2473.13 ）要求完成接入电网且具备结算条件后纳入电力辅助服务管理。

（六）其它发电机组原则上自基建调试完成交付生产运行之日纳入辅助服务管理。

（七）发电机组和独立新型储能自并网发电之日起参与辅助服务费用分摊。

第六条 已通过市场化交易的电力辅助服务品种，根据市场交易规则进行清算、结算，相关辅助服务品种不再按照本细则进行重复补偿。未通过市场机制实现补偿的电力辅助服务品种，按本细则进行补偿。

第七条 国家能源局派出机构依法对辖区内电网企业、电力调度机构、电力交易机构和并网主体执行本细则情况进行监管。电力调度机构按照调度管辖范围开展辅助服务管理工作；电力交易机构负责出具结算依据；电网企业负责辅助服务费用结算。

- 第二章  定义与分类

第八条 并网主体提供的辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。

第九条 基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行、保证电能质量，并网主体必须提供的辅助服务。包括基本一次调频、基本调峰、基本无功调节等。

（一）基本一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动反应、新能源和独立新型储能等并网主体通过快速频率响应，调整有功出力减少频率偏差所提供的服务中，一次调频实际动作积分电量不在规定动作积分电 量要求范围内的事件部分。

（二）基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额定容量范围内，为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。常规燃煤机组和在非供热期的热电联产机组的基本调峰能力为其额定容量的50%，燃气机组（以下简称燃机）基本调峰 能力为其额定容量（燃气+汽轮机）的100%，水电机组、生物质、综合利用机组以及在供热期间的热电联产机组按实际能力 提供基本调峰。为确保电网安全，抽水蓄能机组、新能源应参与系统调峰。

（三）基本无功调节是指发电机组发电工况时，在迟相功率因数（其中火电、燃机一般为 0.85-1.0，水电一般为 0.9-1.0 ，风电一般为 0.9-1.0，光伏一般为 0.9-1.0）范围内向电力系统注入无功功率，或在进相功率因数（其中火电、燃机一般为 0.97-1.0，水电一般为 0.97-1.0，风电一般为 0.95-1.0，光伏一般为 0.95-1.0）范围内从电力系统系数吸收无功功率所提供的服务。

第十条 有偿辅助服务是指并网主体在基本辅助服务之外所提供的辅助服务，包括有偿一次调频、二次调频、有偿调峰、旋转备用、有偿无功调节、自动电压控制（AVC）、黑启动、转动惯量、爬坡、稳定切机、稳定切负荷等。

（一）有偿一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时，常规机组通过调速系统的自动快速反应、新能源和独立新型储  能等并网主体通过快速频率响应，短时间内快速改变出力，减少频率偏差或满足电力系统频率安全要求的服务中，一次调频实际动作积分电量在规定动作积分电量要求范围内的事件部分。

（二）二次调频是指并网主体通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务。自动发电控制（AGC）是指并网主体在规定的出力调整范 围内，跟踪电力调度指令，按照一定调节速率实时调整发电出力，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。自动功率控制（APC）是指采用信息通信和自动控制技术，通过调度侧向分布式电源、直控型可调节负荷下达实时调节指令，实现对电网调控范围内的发电机、直控型可调节负荷等源网荷储各环节调节资源有功的目标负荷计算和自动跟踪调节，以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。

（三）有偿调峰是指在负荷低谷或调峰困难时段，发电侧并网主体超过基本调峰范围进行深度调峰、按电力调度指令要求启停机（炉）进行调峰；独立新型储能处于充电状态进行调峰；负荷侧并网主体上调用电功率，增加用电所提供的服务。在负荷高峰或顶峰困难时段，发电侧并网主体达到额定出力、按电力调度指令紧急启机进行顶峰；负荷侧并网主体下调用电功率，减少用电所提供的服务。

（四）旋转备用是指为保证电力系统可靠供电，在调度需求指令下，并网主体通过预留调节能力，并在规定的时间内响应调度指令所提供的服务。

（五）有偿无功调节是指并网主体在进相功率因数低于额定值（其中火电、燃机、水电、独立新型储能为0.97，风电、光伏为0.95 ）的情况下从电力系统吸收无功功率或迟相功率因数低于额定值（其中火电、燃机为0.85，水电、光伏、风电为0.9，独立新型储能为0.8 ）的情况下向电力系统发出无功功率，以及发电机组在调相工况运行时向电力系统发出或吸收无功功率所提供的服务。

（六）自动电压控制（AVC）是指在自动装置的作用下，发电侧并网主体、独立新型储能的无功出力和用户的无功补偿设备根据电力调度指令进行自闭环调整，使电网达到最优的无功和电压控制的过程。本细则规定的自动电压控制（AVC）服务仅指发电侧并网主体、独立新型储能在规定的无功调整范围内，自动跟踪电力调度指令，实时调整无功出力，满足电力系统电压和无功控制 要求所提供的服务。

（七）黑启动是指电力系统大面积停电后，在无外界电源支持情况下，由具备自启动能力的发电侧并网主体、独立新型储能所提供的恢复系统供电的服务。

（八）转动惯量是指在系统经受扰动时，并网主体根据自身惯量特性提供响应系统频率变化率的快速正阻尼，阻止系统频率突变所提供的服务。

（九）爬坡是指为应对可再生能源发电波动等不确定因素带来的系统净负荷短时大幅变化，具备较强负荷调节速率的并网主体根据调度指令调整出力，以维持系统功率平衡所提供的服务。

（十）稳定切机服务是指电力系统发生故障时，稳控装置正确动作后，发电侧并网主体自动与电网解列所提供的服务。

（十一）稳定切负荷服务是指电网发生故障时，安全自动装置正确动作切除部分用户负荷，用户在规定响应时间及条件下以损失负荷来确保电力系统安全稳定所提供的服务。

华中区域电力并网运行管理实施细则（节选）

- 第一章  总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰、碳中和工作，构建新型电力系统，深化电力体制改革，持续推动能源高质量发展，保障华中区域电力系统安全、优质、经济运行及电力市场有序运营，进一步促进源网荷储协调发展，维护社会公共利益和电力投资者、经营者、使用者的合法权益，根据《中华人民共和国电力法》《电力监管条例》《电力并网运行管理规定》等法律法规、政策文件及技术标准，制定本细则。

第二条 本细则适用于华中区域河南省、湖北省、湖南省、 江西省、四川省、重庆市电力调度机构调度管辖的接入 35kV 及以上电压等级并网主体并网运行的考核、结算和监督管理等。接入电压等级在35kV以下的并网主体纳入适用范围由省级电力调度机构报相应国家能源局派出机构同意或者由国家能源局派出机构在相关规则中明确。各省市可根据实际情况分步实施。

第三条 本细则适用于以下并网主体：

（一）发电侧并网主体：火电（燃煤、燃气、燃油、生物质电站等）、水力发电厂、抽水蓄能、风力发电场、光伏（含光热）电站、 自备电厂等。

（二）新型储能：具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求的电化学储能电站。压缩空气、飞轮等新型储能电站参照执行。纳入本细则管理的新型储能容量不低于 4MW/4MWh。

（三）负荷侧并网主体：传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络等能够响应电力调度指令的直控型可调节负荷（含通过聚合商、虚拟电厂等形式聚合）。

纳入本细则管理的直控型可调节负荷容量不低于 5MW， 向上或向下调节能力不低于 5MW，持续时间不低于1小时。

第四条 新建并网主体应按照《电网运行规则（试行）》《电网运行准则》（GB/T 31464）等要求接入电网，并完成以下相关工作之后开展并网运行考核管理：

（一）火力发电机组按《火电发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T 5437）要求完成整套启动试运行时纳入。

（二）水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T 35048）、抽蓄机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（ GB/T18482）要求完成负荷连续运行时纳入。

（三）风力发电场、光伏发电站分别按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T 31997）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T 50796）完成工程验收，第一台风机或逆变器并入电网时纳入。

（四）新型储能按照《电化学储能电站并网运行与控制技术规范》（DL/T 2246.1 ～2246.9）、《参与辅助调频的电厂侧储能 系统并网管理规范》（DL/T 2313 ）要求， 自第一台PCS并入电网时纳入。

（五）直控型可调节负荷按照《可调节负荷并网运行与控制技术规范》（DL/T 2473.1 ～2473.13 ）要求完成接入电网时纳入。

（六）其它并网主体原则上自基建调试完成交付生产运行之日纳入。

第五条 并网主体并网运行管理应遵循电力系统客观规律和建立社会主义市场经济体制的要求，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“统一调度、分级管理”，坚持“公开、公平、公正” 的原则。

第六条 国家能源局派出机构依法对并网主体并网运行管理及考核情况实施监管；电力调度机构按照调度管辖范围具体实施并网主体的并网运行管理工作；电力交易机构负责披露并网运行考核返还结果，出具结算依据；电网企业负责并网运行管理费用结算。

- 第二章 并网运行管理

- 第一节  运行管理

第七条 电力调度机构应按其调度管辖范围负责电力系统运行的组织、指挥、指导和协调，按照有关规定组织制定电力调度管理规程和涉及电网运行的接口技术规范，并报国家能源局派出机构备案后施行。并网主体、电网企业均应严格遵守国家有关法律法规、标准以及电力调度管理规程、电气设备运行规程，共同维护电力系统安全稳定运行。

第八条 并网主体应与电网企业根据平等互利、协商一致和确保电力系统安全运行的原则，参照国家能源局和国家市场监督管理总局印发的《并网调度协议示范文本》《电化学储能电站并网调度协议示范文本（试行）》《新能源场站并网调度协议示范文本》《购售电合同示范文本》等示范文本及时签订并网调度协议和购售电合同，并按国家能源局派出机构要求备案，无协议（合同）不得并网运行。双方达不成协议的，可向国家能源局派出机构申请调解。

第九条 发电侧并网主体涉及电网安全稳定运行的继电保护和安全自动装置、调度通信、调度自动化、励磁系统及电力系统稳定器（PSS）装置、调速系统和一次调频控制系统、二次调频、调压、新能源功率预测系统、水电厂水库调度自动化系统设备、高压侧或升压站电气设备以及涉及网源协调的有关设备和参数等，运行管理应满足国家法律法规、行业标准及电网稳定性要求，发现不满足相关要求的，每次按全厂额定容量×1小时的标准进行考核。有关运行和检修安全管理制度、操作票和工作票制度等，应符合国家、行业等有关规定和具体要求，发现不满足相关要求的，每次按全厂额定容量×1 小时的标准进行考核。

新型储能和可调节负荷的运行管理应满足国家法律法规、国家和行业标准及电网稳定性要求，发现不满足相关要求的，每次按额定容量（最大可调节容量） ×1 小时的标准进行考核。新型储能和直控型可调节负荷应确保涉网一、二次设备满足电力系统安全稳定运行及有关国家、行业标准的要求，发现不满足相关要求的，每次按额定容量（最大可调节容量） ×1 小时的标准进行考核。

关于印发《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》的通知

关于印发《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》的通知

华中监能市场〔2022〕251号

国网华中分部，湖北省电力公司，湖北电力交易中心，各市场主体：

为适应新型电力系统发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步深化湖北电力辅助服务市场建设，持续丰富辅助服务交易品种，保障电力系统安全、优质、经济运行，华中能源监管局组织制定了《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》，现予印发，请遵照执行。

国家能源局华中监管局

2022年11月4日

湖北电力调频辅助服务市场运营规则（节选）

第一章 总 则

第一条 为加快适应新型电力系统发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步深化湖北电力辅助服务市场建设，激励市场主体提升调频辅助服务供应质量，提升湖北电网安全、稳定、经济运行水平，制定本规则。

第二条 本规则依据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若千意见》（中发〔2015〕9号）及其相关配套文件《国家能源局关于印发<电力并网运行管理规定>的通知》（国能发监管规〔2021〕60号）、《国家能源局关于印发<电力辅助服务管理办法>的通知》（国能发监管规〔2021〕61号）等国家法律、法规及行业标准制定。

第三条 电力调频辅助服务是指并网主体在一次调频以外，通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务，其调节效果通过调频里程和综合调频性能指标衡量。

第四条 本规则适用于湖北电力调频辅助服务市场运营及管理。电力调频辅助服务市场正式运行期间，AGC补偿管理按本规则执行，《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》中AGC相关条款不再执行，AGC考核管理按照《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》相关条款执行。

第五条 湖北电力辅助服务市场深度调峰交易与调频交易同时开展时，市场主体不同时参加两个市场。电力调度机构根据电网运行需要组织两个市场顺序出清，保障电力系统调峰、调频需要

第六条 国家能源局华中能源监管局（以下简称“华中能源监管局”）负责湖北电力调频辅助服务市场的监督与管理，负责监管本规则的实施。

第二章 市场成员

第七条 湖北电力调频辅助服务市场成员包括市场主体、电力调度机构、电力交易机构和电网企业。市场主体包括发电企业电力用户、配售电企业和储能企业等。

第八条 市场运行初期，统调范围内以下市场主体为调频辅助服务提供者：

（一）发电企业：单机容量30万千瓦及以上的火电或火储机组、单机容量4万千瓦及以上的水电机组、容量4万千瓦及以上的风电场及光伏电站；

（二）独立储能：容量0.5万千瓦及以上，持续时间1小时以上娱的储鍃笄累怌谤鯁別堟穴哈电站；

（三）联合储能：允许具备提供调频辅助服务能力的储能系统、储能电站与上述调频单元联合作为调频辅助服务提供者，包括：风储、光储等；

（四）其它市场主体：根据市场运行情况，虚拟电厂、负荷聚合商、非统调电厂等市场主体在具备条件后，经省级电力调度机构同意可纳入调频辅助服务提供者范围；

第九条 参与提供调频辅助服务的市场主体应具备以下条件：

（一）满足开展市场化交易条件，具有独立法人资格，内部核算的市场主体经法人单位授权，可参与市场交易；

（二）签订并网调度协议及购售电合同；

（三）按照国家和行业标准具备AGC/APC功能，并能响应电力调度机构统一调度指令；

（四）有资质的检测机构出具试验报告并且性能合格。调频单元因技改、大修、参数修改、控制逻辑变更等导致调频性能发生明显变化的，经具有资质的检测机构进行试验。试验合格后第一次参与市场时，调频性能指标采用试验结果

第十条 调频辅助服务费用由以下市场主体进行分摊：

（一）发电企业：统调范围内并网运行的风电、光伏、储能电站、储能系统、火电、水电机组；具备条件的外来电，包括以“点对网”向湖北送电的电源（含三峡、葛洲坝等）、除“点对网”以外向湖北送电的市场主体；具备条件的非统调发电企业，优先纳入省级电网公司直购非统调发电企业；

（二）参与市场化交易的电力用户（含电网企业代理购电用户）等；

（三）其他需要分摊湖北电力调频辅助服务市场补偿费用的市场主体。

第十一条 电力调度机构主要职责是：

（一）按照规则管理、运营湖北电力调频辅助服务市场；

（二）建设、维护电力调频辅助服务市场技术支持系统；

（三）依据市场规则组织交易，按照交易结果调用调频单元；

（四）按规定发布市场信息；

（五）向电力交易机构提供调频辅助服务市场补偿、违约结果等市场交易结算所需信息；

（六）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见：

（七）紧急情况下中止市场交易，保障电力系统安全运行；

（八）向华中能源监管局报送市场相关信息；

（九）其他法律法规所赋予的职责，

第十二条电力交易机构主要职责是：

（一）负责市场主体注册等管理；

（二）负责交易申报，市场初期交易申报由电力调度机构负责；

- 提供电力交易结算依据及相关服务；

- 按结算关系开展相关市场主体调频辅助服务分摊费用的计算；

- 评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见：

- 按规定报送和披露有关市场信息：

- 其他法律法规所赋予的职责

湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则

湖北源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则（节选）

第一章 总则

第一条 为建立健全电力调峰辅助服务市场机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，保障湖北电力系统安全、稳定、经济运行，促进风电、光伏、水电等清洁能源消纳，制定本规则：

第二条 本规则依据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其相关配套文件《电力并网运行管理规定》（国能发监管规〔2021〕60号）、《电力辅助服务管理办法》（国能发监管规〔2021〕61号）、《国家发展改革委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕280号）《国家发展改革委办公厅国家能源局综合司关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行〔2022〕475号）等有关规定制定。

第三条 电力调峰辅助服务是指为跟踪系统负荷的峰谷变化及可再生能源出力变化，并网主体根据调度指令进行的发用电功率调整或设备启停所提供的服务。

第四条 本规则适用于湖北省内开展的电力调峰辅助服务交易，是指当省内基本调峰资源无法满足系统运行需要时，由电力调度机构提出购买需求，通过调整市场经营主体出力，满足系统运行需要的市场化交易。启动条件为省内基本调峰资源用尽需要调用有偿调峰资源时。包括深度调峰（填谷）交易、启停调峰交易、削峰交易等品种。

如果出现因阻塞产生的局部调峰困难，则无需启动全网调峰辅助服务市场，对局部参与调峰的市场主体按照“两个细则，相应条款进行补偿

第五条 推进现货市场与调峰辅助服务市场融合发展。现货市场试运行期间，未参与现货交易的市场主体按本规则参与调峰辅助服务市场。调峰辅助服务市场因故暂停或中止交易期间，按照“两个细则”执行。

第六条 国家能源局华中监管局（以下简称“华中能源监管局”）负责湖北电力调峰辅助服务市场的监督与管理，监督本规则的实施。

第二章 市场成员管理

第一节 市场成员定义

第七条 市场成员包括市场运营机构、电网企业和市场主体。市场运营机构包括电力调度机构和电力交易机构。其中，电力调度机构指湖北电力调度控制中心，电力交易机构指湖北电力交易中心。电网企业指国网湖北省电力有限公司。

第八条 市场主体指调峰服务提供方和调峰服务费用分摊方。

（一）调峰服务提供方：

1.具备条件且有调节能力的火电机组。

2.容量4兆瓦及以上，持续时间1小时及以上并签订并网调度协议的独立新型储能。

3.虚拟电厂，包括以独立方式参与市场的电力用户和以聚合方式参与市场的负荷聚合商（含具备负荷调整能力的售电公司）。独立运营的电力用户可调节负荷不小于5兆瓦、连续调节时间不低于1小时；负荷聚合商可调节电力不小于10兆瓦、连续调节时间不低于1小时。

（二）调峰服务费用分摊方：

1.发电企业：统调范围内并网运行的火电、水电、风电、光伏发电、储能等企业；非统调范围内并网运行的接入电压等级在35kV及以上（市场初期接入电压等级以110kV及以上为主）的火电、水电、风电、光伏、储能等企业；外来电，包括纳入国家计划分配的电量以及以“点对网”送电的电源等，具备条件时将跨省跨区市场化交易电量纳入。

2.参与市场化交易的电力用户（含电网企业代理购电用户）等3.其他需要分摊电力调峰辅助服务市场补偿费用的市场主体。

第二节 市场成员权利义务

第九条 电力调度机构的权利和义务：

（一）按照规则运营和管理电力调峰辅助服务市场；

（二）建设、维护电力调峰辅助服务市场交易平台；

（三）开展市场整体及电厂、储能、虚拟电厂等市场主体调峰辅助服务收益的计算；

（四）依据市场规则开展经过安全校核后的市场交易，按照交易结果进行调用；

（五）向电力交易机构提供市场交易结果、执行情况等市场交易结算所需信息；

（六）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（七）紧急情况下中止市场，保障电力系统安全运行；

（八）按规定报送市场相关信息：

（九）其他法律法规所赋予的职责

第十条 电力交易机构的权利和义务：

（一）负责市场主体的准入退出及注册管理；

（二）负责市场主体交易申报，市场初期交易申报可由电力调度机构负责；

（三）提供电力交易结算依据及相关服务；

（四）按规定报送和披露有关市场信息；

（五）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（六）其他法律法规所赋予的职责，

第十一条 电网企业的权利和义务：

（一）向电力交易机构提供参与辅助服务费用分摊的发电企业上网电量（落地电量）和电力用户（含电网企业代理购电用户）用电量等市场交易结算所需信息；

（二）开展相关市场主体辅助服务分摊费用的计算；

（三）按时完成电费结算；

（四）按规定发布有关市场信息；

（五）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（六）其他法律法规所赋予的职责，

第十二条 市场主体的权利和义务：

（一）按要求提供基础技术参数，并提供有资质单位出具的电力调峰辅助服务能力测试报告；

（二）按规则参与电力调峰辅助服务市场，按电力调度机构指令提供电力调峰辅助服务；其中以聚合方式参与市场的，由虚拟电厂将市场出清结果下发至其聚合的主体并组织执行；

（三）按规则获得电力调峰辅助服务收益，并承担电力调峰辅助服务分摊费用；

（四）根据市场出清结果签订和履行交易合同。其中以聚合方式参与市场的，由虚拟电厂签订和履行交易合同，按照公平合理的原则向其聚合的主体分配市场收益；

（五）负责向电力调度机构实时、准确传送市场相关运行数据。以聚合方式参与市场的，由虚拟电厂向电力调度机构传送其聚合资源及相关个体资源的运行信息；

（六）其他法律法规所赋予的职责

国家能源局华中监管局关于印发《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》的通知

国家能源局华中监管局关于印发《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》的通知

华中监能市场规〔2025〕35号

国网华中、西南分部，国网湖北、江西、重庆电力公司，湖北、江西、重庆电力交易中心，各有关经营主体：

为进一步推进湖北、江西、重庆电力辅助服务市场建设，依据《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）、《国家能源局关于印发<电力辅助服务管理办法>的通知》（国能发监管规〔2021〕61号）等文件精神，华中能源监管局组织对《湖北电力调频辅助服务市场运营规则》《重庆电力调频辅助服务市场运营规则》《江西电力调频辅助服务市场运营规则》进行了修订，形成了《湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则》，并经三省市电力市场管理委员会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

请电力调度机构尽快完成技术支持系统升级和规则宣贯培训，及时开展模拟试运行，经我局同意后转入结算运行，原则上不迟于2025年7月转结算运行。模拟试运行及结算运行有关情况，请及时报告。

国家能源局华中监管局

2025年3月31日

湖北、江西、重庆电力调频辅助服务市场运行规则（节选）

第一章 总 则

第一条 为加快适应新型电力系统发展，发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步深化电力辅助服务市场建设，激励经营主体提升调频辅助服务供应质量，提升电网安全、稳定、经济运行水平，制定本规则。

第二条 本规则依据《中华人民共和国能源法》《电力监管条例》（国务院令第432号）《电力市场运行基本规则》（国家发展改革委令第20号）《国家能源局关于印发<电力辅助服务管理办法>的通知》（国能发监管规〔2021〕61号）《国家发展改革委国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》（发改价格〔2024〕196号）《国家能源局关于促进新型储能并网和调度运用的通知》（国能发科技规〔2024〕26号）等国家法律、法规及行业标准制定。

第三条 电力调频辅助服务是指并网主体在一次调频以外，通过自动功率控制技术，包括自动发电控制（AGC）、自动功率控制（APC）等，跟踪电力调度机构下达的指令，按照一定调节速率实时调整发用电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务，其调节效果通过调频里程和综合调频性能系数衡量

第四条 本规则适用于湖北省、江西省、重庆市电力调频辅助服务市场运营及管理。电力调频辅助服务市场正式运行期间AGC补偿管理按本规则执行，不再执行《华中区域电力辅助服务管理实施细则》中AGC相关条款。调频辅助服务市场因故暂停或中止交易期间，AGC补偿管理按照《华中区域电力辅助服务管理实施细则》执行。

第五条 国家能源局华中能源监管局（以下简称“华中能源监管局”）负责电力调频辅助服务市场的监督与管理，负责监管本规则的实施。

第二章 市场成员管理

第六条 电力调频辅助服务市场成员包括经营主体、市场运营机构和电网企业。经营主体包括发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体（含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等）等市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构。

第七条 提供调频辅助服务的经营主体应具备以下条件：

（一）具有独立法人资格，内部核算的经营主体经法人单位授权，可参与市场交易；

（二）签订并网调度协议；

（三）按照国家和行业标准具备AGC/APC功能，并能响应省级电力调度机构统一调度指令；

（四）有资质的检测机构出具试验报告并且性能合格。调频单元因技改、大修、参数修改、控制逻辑变更等导致调频性能发生明显变化的，经具有资质的检测机构进行试验。试验合格后第一次参与市场时，调频性能系数采用试验结果

第八条 经营主体的主要职责是：

（一）按要求在电力交易机构完成注册；

（二）按要求提供基础技术参数，并提供有资质单位出具的电力调频辅助服务能力合格测试报告；

（三）负责电力设备的运行与维护，确保能够根据电网指令提供符合规定标准的调频辅助服务；

（四）按规则参与电力调频辅助服务市场，按调度指令提供调频辅助服务；

（五）参与市场结算，按规则获得电力调频辅助服务收益：缴纳电力调频辅助服务费用和违约考核费用；

（六）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋子的职责

第九条 电力交易机构主要职责是：

（一）负责经营主体注册等管理；

（二）负责交易申报，市场初期交易申报可由电力调度机构负责；

（三）提供电力交易结算依据及相关服务；

（四）按结算关系开展相关经营主体调频辅助服务分摊费用的计算；

（五）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（六）按规定报送和披露有关市场信息；

（七）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责

第十条 电力调度机构主要职责是：

（一）按照规则管理、运营电力调频辅助服务市场；

（二）建设、维护电力调频辅助服务市场技术支持系统；

（三）依据市场规则组织交易，按照交易结果调用调频单元；

（四）按规定发布市场信息；

（五）向电力交易机构提供调频辅助服务市场补偿、违约结果等市场交易结算所需信息；

（六）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（七）紧急情况下暂停市场交易，保障电力系统安全运行；

（八）按规定报送和披露有关市场信息；

（九）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责；

第十一条 电网企业的主要职责是：

（一）向电力交易机构提供参与调频辅助服务费用分摊的发电企业上网电量（落地电量）和电力用户（含电网企业代理购电用户）用电量等市场交易结算所需信息；

（二）按结算关系开展相关经营主体调频辅助服务分摊费用的计算：

（三）按时完成电费结算；

（四）按规定发布有关市场信息；

（五）其他法律、法规、规章、规范性文件所赋予的职责。

.湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）

湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）

关于公开征求湖南电力现货市场规则及第三次结算试运行工作方案意见的通知

为进一步规范湖南电力现货市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一、开放、竞争、有序的电力市场体系建设，结合《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规〔2023〕1217号）和湖南市场建设进程，湖南省能源局组织对湖南电力现货市场规则进行修编，形成了《湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）》《湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）》，编制了《湖南电力现货市场第三次结算试运行工作方案（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。请各市场主体认真研究，并于10月11日17：00前按附件格式将正式盖章版意见建议及word版本一并反馈至指定邮箱，邮件标题注明单位。

联系人：胡先生

电 话：15073309031

邮 箱：363659029@qq.com

附件：

1.湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）

2.湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）

3.湖南电力现货市场第三次结算试运行工作方案（征求意见稿）

4.意见反馈表（模板）

湖南省电力现货市场交易实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）（节选）

1. 总 述

为保障电力系统的安全稳定运行和电力可靠供应，保障湖南电力现货市场安全有序运转，依法维护电力经营主体的合法权益，保证电力市场建设工作统一、开放、竞争、有序，依据相关文件要求和湖南实际，制定本细则。

2.适用范围

本细则适用于湖南电力现货市场的电能量市场的运营

3.引用文件

本细则引用文件包括《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其配套文件、《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（〔2021〕1439号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》（发改办价格〔2022〕1047号）、《国家发展改革委国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）、《国家发展改革委国家能源局印发关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2022〕129号）、《国家发展改革委国家能源局关于印发<电力现货市场基本规则（试行）>的通知》（发改能源规〔2023〕1217号）、《国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）、《国家能源局关于印发<电力市场信息披露基本规则>的通知》（国能发监管〔2024〕9号）、《电力市场运行基本规则》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第20号）、《电网调度管理条例》（国务院令第588号）、《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第 599号）、《电网运行准则》（GB31464-2022）《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）等

4. 术语定义

（1）电能量市场：指以电能量为交易标的物的市场。

（2）系统负荷：指湖南县级及以上调度机构调度管辖范围机组发电电力与同一时间点跨省跨区联络线电力（联络线输入为正、输出为负）之和。

（3）母线负荷：指湖南省内220千伏变电站的母线下网负荷，即节点负荷。

（4）负荷预测：指根据电网运行特性，综合自然条件、经济状况与社会事件等因素，对电力调度机构所辖电网未来特定时刻或时段的负荷需求进行预测的行为。

（5）运行备用：指在电力系统运行方式安排及实时调度运行中，为了应对负荷预测误差、设备的意外停运、机组发电故障、可再生能源功率波动等所预留的可随时调用的有功容量。

（6）安全约束机组组合（Security-Constrained Unit Commitment，SCUC）：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化等为优化目标，制定分时段的机组开停机计划。

（7）安全约束经济调度（Security-Constrained Economic Dispatch，SCED）：指在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化等为优化目标，制定分时段的机组发电出力计划。

（8）运行日（D）：指实际执行日前现货市场交易计划的自然日，每15分钟为一个交易出清时段，每个运行日含有96个交易出清时段。

（9）竞价日（D-1）：指运行日的前一日。

（10）日前市场：指竞价日（D-1）进行的决定运行日（D）机组组合状态和发电计划的电能量市场。

（11）实时市场：指运行日（D日）进行的决定运行日（D日）未来15分钟最终调度资源分配状态和计划的电能量市场。

（12）市场出清：指电力市场根据市场规则通过竞争确定交易量、价。

（13）安全校核：指对检修计划、发电计划、市场出清结果和电网运行方式等内容，从电力系统运行安全角度分析的过程。分析方法包括静态安全分析、暂态稳定分析、动态稳定分析、电压稳定分析等、

（14）非现货机组：指暂未参与现货市场交易的发电机组

（15）必开机组、必停机组：指因电网安全约束、民生供热保障、政府环保等要求，部分发电机组在某些时段需要并网发电或配合停机的机组。这类机组在市场出清前进行标记，在该时段内明确设置为运行或停运状态的机组。

（16）市场力：指经营主体操纵市场价格，使之偏离市场充分竞争情况下所应达到的价格水平的能力。

（17）节点边际电价：指现货电能量交易中，在满足发电侧和输电安全等约束条件下，为满足某一电气节点增加单位负荷时导致的系统总电能供给成本的增量。

（18）火电机组最小稳定技术出力：指火电机组最大深度调峰能力对应的发电出力。

（19）批发市场用户：指直接参与批发市场的电力用户（批发用户）、售电公司等。

（20）零售市场用户：通过售电公司间接参与批发市场购电的电力用户。

（21）调度调用新型储能：指具备独立计量装置，并且按照市场出清结果或电力调度机构指令运行的新型储能，包括独立储能电站、具备条件独立运行的新能源配建储能等。

5.市场成员

市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、储能和虚拟电厂等）。市场运营机构包括湖南电力交易中心有限公司（以下简称“电力交易机构”）、国网湖南省电力有限公司电力调度控制中心（以下简称“电力调度机构”）。

参加电力现货市场交易的经营主体应是具有法人资格财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。内部核算的经营主体经法人单位授权，可参与相应市场交易。经营主体应满足参与电力现货市场交易的计量、通信等技术条件，接受政府主管部门、监管机构的监督，服从市场管理，服从电力机构的统一调度，履行法律法规规定的权力和义务。

现阶段，参与现货交易的发电侧经营主体包括大型公用燃煤机组、风电及光伏电站（不含扶贫场站）以及燃气机组：其中，度夏（冬）重点保供期，燃气机组按照政府主管部门分解的月度优先电量安排发电；非度夏（冬）重点保供期燃气机组可自主选择是否参与现货交易。参与现货交易的用户侧经营主体包括电力用户及售电公司。并网容量不小于5兆瓦/10兆瓦时的调度调用新型储能可自主选择是否参与现货交易；满足市场准入条件的虚拟电厂及分布式电源可参与现货交易

6.市场衔接机制

6.1省内中长期市场与省内现货市场的衔接

采用“中长期合约仅作为结算依据管理市场风险、现货交易采用全电量集中竞价”的交易模式。中长期交易结果不作为调度执行依据。

经营主体通过交易平台申报、竞价、调整和确认运行日（D）所有交易品种的中长期交易曲线和价格。现货市场申报前，各相关发用侧经营主体的中长期交易电量须分解为运行日（D）的分时电量结算曲线，各类中长期合约电量曲线分解方法另行制定。电力交易机构汇总并发布各经营主体的中长期交易曲线与价格，作为中长期与现货交易的结算依据。

6.2省内辅助服务市场与省内现货市场的衔接

现货市场运行期间，不再单独开展省内调峰辅助服务交易。现阶段，调频辅助服务市场与现货市场单独出清。调频辅助服务市场在日前现货市场机组组合确定后开展，调频机组中标后，需按调频市场预出清结果预留上下调节容量，剩余发电空间依据机组报价按照现货市场出清规则确定日前发电计划曲线。实时运行阶段，调频中标机组按照日内正式出清结果预留上下调节容量，剩余发电空间依据机组报价按照现货市场出清规则确定实时发电计划曲线。调度调用新型储能每月可选择参与调频辅助服务市场或现货市场，或均不参与，二者不能同时参与。

6.3省间交易与省内现货市场的衔接

根据国家指令性计划和政府间协议，以及通过省间中长期交易、省间现货交易、华中省间辅助服务交易、跨省跨区应急调度等形成的省间联络线计划，作为省内市场的边界条件，原则上不跟随经营主体的实际发用电而变化。

省内现货市场预出清后，电力调度机构根据预出清的结果以及电力平衡裕度，组织市场主体参加省间现货市场交易。省间现货市场出清后，交易结果作为省内现货市场正式出清的边界条件。省间现货市场的出清、结算按照《省间电力现货交易规则（试行）》相关规定执行。

省间现货市场出清后，电力调度机构根据出清结果及电力预平衡裕度组织市场主体参加华中辅助服务市场。华中辅助服务市场出清后，交易结果作为省内现货市场正式出清的边界条件。华中辅助服务市场的出清、结算按《华中省间电力调峰及备用辅助服务市场运营规则》执行，

华中辅助服务市场出清后，按规定开展电力应急调度，应急调度资源组织、调配、价格按照《跨省跨区电力应急调度管理办法（暂行）》、《跨区电力应急调度管理办法实施细则（暂行）》、《跨省跨区电力应急调度湖南实施细则（试行）》等文件执行。

省内发电侧经营主体作为服务卖方参与日前华中省间备用预留辅助服务市场时，其最大发电能力扣减日前华中省间备用预留辅助服务交易的中标容量作为机组出力上限参与省内日前现货市场出清；省内发电侧经营主体日前华中省间备用预留容量在日内被调用时（未被调用视为调用量为零），其最大发电能力扣减日前华中省间备用预留容量与日内备用调用容量的差值作为机组出力上限参与省内实时现货市场出清。省内发电侧经营主体作为服务卖方参与华中省间调峰辅助服务市场时，其中标容量在省内现货市场出清中预留，其最大发电能力扣减华中省间调峰辅助服务交易的中标容量作为机组出力上限参与省内现货市场出清。除以上情况外，省内发电侧经营主体参与省间中长期交易、省间现货交易、华中省间辅助服务交易、应急调度的成交及分摊结果不影响其在省内现货市场的开停机及出力上下限约束参与省间交易的发电侧经营主体在省内现货市场的结算按照《湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）》执行。

湖南省电力现货市场结算实施细则（试运行3.0版）（征求意见稿）（节选）

1. 总 述

为指导、规范、明确湖南电力市场结算相关工作开展，维护电力交易各方的合法权益和社会公众利益，确保电力市场安全、经济、绿色，依据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015]9号）及其配套文件、《发电企业与电网企业电费结算办法》（国能发监管〔2020]79号）及其配套文件、《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）、《电力现货市场基本规则（试行）》（发改能源规（2023]1217号）、《电力市场运行基本规则》（国家发改委令第20号）等，制定本细则。

2. 适用范围

本细则适用于湖南电力现货市场运行期间湖南省电力市场结算工作。

3. 术语定义

（1）电能量电费：指经营主体在现货市场和中长期交易市场中以电能量为交易标的物的电费

（2）辅助服务费用：为维护系统的安全稳定运行、保证电能质量，由经营主体提供辅助服务所得的费用。

（3）“两个细则”电费：指新版湖南“两个细则”即《湖南电力辅助服务管理实施细则》《湖南电力并网运行管理实施细则》《湖南中小型电厂并网运行管理实施细则》（湘监能市场[2024]55号）规范的辅助服务费用和并网运行考核等费用。

（4）节点电价：现货电能量交易中，在满足发电侧和输电安全等约束条件下，为满足某一电气节点增加单位负荷时导致的系统总电能供给成本的增量。

（5）统一结算点电价：用电侧采用统一结算点电价，即发电侧所有节点电价与其对应电量的加权平权值。

（6）批发市场用户：直接参与批发市场的电力用户（批发用户）、售电公司等。

（7）零售市场用户：通过售电公司间接参与批发市场购电的电力用户。

（8）电网企业代理购电用户：暂未直接从电力市场购电，由电网企业代理购电的工商业用户

（9）中长期分时净合约电量：指发电企业或市场用户在分时段内达成的所有中长期合约电量的代数和。

（10）中长期分时净合约综合价格：指发电企业或批发市场用户在分时段内达成的所有中长期合约电量电价的加权平均值。

（11）现货市场月度综合价格：指发电企业当月内日前市场与实时市场所有时段所有节点电价按对应电量加权平均值。

（12）市场运营费用：指在市场初期，为清算发用两侧计划电市场电、统筹兼顾市场竞争与监测规范市场主体行为，保障电力系统安全稳定，维护市场公平公正，设置电能量费用之外的各类费用，包括成本补偿类费用、市场平衡类费用、市场调节类费用等。

（13）成本补偿类费用：包括机组启动补偿费用、必开机组运行补偿费用以及独立储能补偿费用。其中，机组启动补偿费用是指对按照日前现货市场出清结果提供启动服务的机组，按照启动报价进行的补偿。必开机组运行补偿费用是指交易时段内若必开机组日前市场出清电力小于等于最小必开出力，且该时段日前节点电价低于其核定成本时，对该时段日前现货与中长期合约的正偏差电量进行的补偿。独立储能补偿费用是指电力调度机构因电网运行需要调整储能电站的充放电曲线，导致储能电站的电能量收益为负时对其进行的补偿

（14）市场平衡类费用：包括阻塞不平衡费用、市场发用电量不平衡费用以及市场结构类不平衡费用。其中，阻塞不平衡费用是指现货市场中，发电侧以节点电价进行电能量电费结算，用户侧以统一结算点电价进行电能量电费结算，导致的应收与应付电费的偏差费用。市场发用电量不平衡费用是指现货模式下市场发电按日前市场出清电量结算，用户侧按日前申报电量结算，发用两侧结算电量存在不平衡，导致的不平衡费用。市场结构类不平衡费用主要指由于计划与市场双轨制下，由于非市场化用户用电量与政府定价上网电量不匹配等原因，导致出现的偏差费用。

（15）市场调节类费用：包括火电中长期缺额回收赛用、火电中长期超额回收费用、新能源中长期缺额回收费用新能源中长期超额回收费用、用户侧中长期缺额回收费用，用户侧中长期超额回收费用、火电实时发电执行偏差考核费用、实时发电执行偏差考核费用。其中，火电/新能源中长期缺额/超额回收费用是指其签订的中长期合同电量低于/高于省内现货结算电量一定比例时，对低于下限要求或高于上限要求的电量进行收益回收（收益小于0时不回收）。用户侧中长期缺额/超额回收费用是指用户侧中长期合同电量低于/高于实际用电量一定比例时，对低于下限要求或高于上限要求的电量进行收益回收（收益小于0时不回收）。实时发电执行偏差考核费用是指当火电机组或新能源场站的15分钟实际发电量与实时市场出清电量的偏差量超过该时段实时市场出清电量的一定比例，且大于允许偏差电量时，对该主体实时发电执行偏差进行考核。

（16）优先发电电量：指政府规定按现行价格机制由电网企业收购的保量保价电量。

（17）市场交易电量：指通过市场化方式形成的交易电

量。

- 主要权责

4.1 发电企业

（1）按照市场规则参与市场交易，履行交易合同、结算合同及与电网企业签订的购售电合同，执行并网调度协议，享受输配电服务。

（2）在合同有效期内依据合同获取相关方履行合同的信息，在预结算单据公示后审核、确认本企业结算结果并反馈意见。

（3）按照市场规则，承担辅助服务、偏差考核、违约等相关责任。

（4）向电网企业开具增值税专用发票并收取电费

4.2批发市场用户

（1）批发市场用户（包括直接参与批发市场的电力用户、售电公司）按照市场规则参与市场交易，履行交易合同及零售合约，享受输配电服务，拥有配电网运营权的售电公司需服从电力调度管理。

（2）在交易平台上填制合同结算方式、价格等信息将合同上传至交易平台备案，在合同有效期内依据合同获取相关方履行合同的信息，在预结算单据结果公示后审核、确认本企业结算结果并反馈意见。

（3）向电网企业支付或收取电费，并获取或开具增值税专用发票

（4）按照市场规则，承担辅助服务、偏差考核、违约等相关责任

4.3零售市场用户

（1）履行与售电公司签订的零售合同，履行与电网企业签订的供用电合同，享受输配电服务。

（2）在合同有效期内依据合同获取相关方履行合同的信息，审核、确认本企业的结算结果并反馈意见。

（3）向电网企业支付电费并获取增值税专用发票（4）按照市场规则和零售合约，承担辅助服务、偏差考核、违约等相关责任。

4.4 虚拟电厂

（1）虚拟电厂按照市场规则参与市场交易，履行交易

合同。

（2）在预结算单据结果公示后审核、确认本企业结算结果并反馈意见。

（3）向电网企业支付或收取电费，并获取或开具增值税专用发票

4.5 市场运营机构

（1）交易机构负责经营主体注册、市场申报、中长期交易组织、合同管理：负责出具市场结算依据并发布交易结算信息。

（2）调度机构负责现货市场、辅助服务市场交易组织及出清；负责提供现货市场出清结果、辅助服务补偿及分摊费用、机组考核相关数据等

4.6电网企业

（1）负责按照交易机构提供的结算依据进行电费结算（2）按照合同约定或法律法规的规定，向发电企业收取增值税专用发票后完成电费支付；向电力用户收费并开具增值税专用发票；向售电公司支付或收取电费，并获取或开具增值税专用发票。

5. 结算原则

由交易机构负责出具结算依据，电网企业负责电费结算，各经营主体保持与电网企业的电费结算支付方式不变

5.1发电侧结算模式

5.1.1 对于直接参与省内现货市场的市场化机组（场站），以中长期交易合约电价作为中长期交易电能量市场结算价格；日前市场根据省内日前市场结算电量与中长期合约分解电量的偏差电量，按照日前市场每小时节点电价进行结算；实时市场根据省内实时市场结算电量与省内日前市场出清电量的偏差电量，按照实时市场每小时节点电价进行结算。不直接参与现货市场的市场化机组，按中长期合约价格及当月现货市场月度综合价格结算。

5.1.2省内市场化机组（场站）参与或由市场运营机构代理参与日前省间电力现货交易、日前华中省间调峰及备用辅助服务交易、日前跨省跨区应急调度交易时，该机组省内日前市场结算电量由该机组省内日前市场出清电量扣除日前省间电力现货售电交易中标电量、日前华中备用售出服务交易中标电量、日前华中调峰购入服务交易成交结果分配至该机组的电量、日前应急调度保省内消纳售电交易成交结果分配至该机组的电量，并叠加日前华中调峰售出服务交易中标电量后形成。

5.1.3省内市场化机组（场站）参与或由市场运营机构代理参与日内省间电力现货交易、日内华中省间调峰及备用辅助服务交易、日内跨省跨区应急调度交易时，该机组省内实时市场结算电量由该机组实际上网电量扣除日内省间电力现货售电交易中标电量、日内华中备用售出服务交易中标电量（含日内华中备用容量调用交易中标电量和日前华中备用容量预留交易日内调用电量）、日内华中调峰购入服务交易成交结果分配至该机组的电量、日内应急调度保省内消纳售电交易成交结果分配至该机组的电量，并叠加日内华中调峰售出服务交易中标电量后形成。

5.1.4省内市场化机组（场站）参与省间电力现货交易及结算，按照《省间电力现货交易规则（试行）》执行。省内市场化机组参与华中省间调峰辅助服务或华中省间备用辅助服务交易及结算，按照《华中省间电力调峰及备用辅助服务市场运营规则》规定执行。市场运营机构代理省内市场化机组参与跨省跨区应急调度交易及结算，按照《跨省跨区应急调度湖南实施细则（试行）》执行

5.1.5对于非市场化机组，实际上网电量按照政府批复的上网电价进行结算。

5.1.6参与现货市场的调度调用新型储能作为价格接受者，其充放电电量按照所在节点的节点边际价格结算，暂不参与市场运营费用分摊。调度调用新型储能充电电量费用包含上网环节线损费用及系统运行费用。

5.1.7燃气机组年度优先发电电量由政府主管部门根据实际情况分解到度夏（冬）重点保供期，在月度交易方案中明确优先电量；度夏（冬）重点保供期，燃气机组作为非市场化机组，其上网电量按照政府定价进行结算：非度夏（冬）重点保供期，选择参与现货交易的燃气机组，按照5.1.1条款进行结算。

5.1.8火电以机组为单位作为结算单元，新能源、抽蓄调度调用新型储能、水电等以场站或同一并网点机组为单位作为结算单元。

5.1.9因计量倍率、拟合规则等原因造成日清累计电量与实际月度结算电量的超差电量，纳入月度调平，按照现货市场月度综合价格计算。

虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）

关于发布《虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）》的通知

各市场主体：

为促进新型电力系统构建，推进虚拟电厂参与湖南电力市场交易，结合湖南实际，湖南电力交易中心会同国网湖南电力调控中心编制了《虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）》，经公开征求意见、湖南省电力市场管理委员会审议通过，国家能源局湖南监管办公室已批复同意，作为《湖南省电力市场中长期市场规则》、《湖南省电力辅助服务市场交易规则》的补充实施细则，现予以发布。

特此通知。

附件：《虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）》

湖南电力交易中心有限公司

2024年7月19日

虚拟电厂参与湖南电力市场交易实施细则（试行）

第一条 为促进湖南省新型电力系统构建，打造清洁低碳、安全高效的现代能源供给和消纳体系，推进虚拟电厂参与湖南电力市场交易，根据《湖南省电力中长期交易规则（2022版）》、《湖南省电力辅助服务市场交易规则（2023版）》等，结合湖南实际，制定本实施细则。

第二条本细则所称虚拟电厂包括虚拟电厂运营商及其聚合的可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车等资源（以下简称“聚合资源”）。现阶段，虚拟电厂不得跨市州聚合资源，条件成熟后另行调整虚拟电厂聚合资源应为电网调度机构调度范围之外的资源。同一资源只能被一家虚拟电厂运营商聚合。

第三条 本细则适用于虚拟电厂参与湖南省中长期电力市场辅助服务市场、电力现货市场。相关条件成熟后纳入湖南电力市场交易规则体系统一运营管理。

第四条 虚拟电厂的权利与义务

（一）按照规则参与电力市场交易，签订和履行市场交易合同，按时完成电费结算，获得相关服务费：

（二）获得公平的输电服务和电网接入服务；

（三）依法依规披露和提供信息，在指定网站公示公司资产经营状况、从业人员、场所、技术支持系统等情况和信用承诺依法及时对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报；

（四）按照规则向电力交易机构、电力调度机构提供签约聚合资源的交易电力电量需求、典型发用电曲线以及其他生产信息：获得市场交易、输配电服务和聚合资源的基础信息等相关信息，承担聚合资源信息保密义务；

（五）服从统一调度，执行相关指令和履行合同约定，提供调峰、调频、备用等辅助服务；

（六）具备满足参与市场交易要求的技术支持手段，满足新型电力负荷管理系统接入等要求；

（七）法律法规所赋予的其他权利和义务

第五条 市场准入

虚拟电厂运营商应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体。现阶段，虚拟电厂运营商应为已取得售电资质，并在电力交易平台正式注册的售电公司，或具有电力市场交易资格的电力批发用户。

虚拟电厂准入条件为：

1.按照要求签订相关协议，接入新型电力负荷管理系统，纳入常态化管理。

2.可调节容量不小于10兆瓦，连续响应时间不低于1小时

3.具备完善的技术支持系统，具备对聚合资源的调节和控制能力，具备监测、预测、接收指令分解执行等功能。

4.具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足要求，能够按要求上传量测数据。

5.满足新型电力负荷管理系统接入要求，并通过相关能力及要求测试。

6.现阶段，参与聚合的可调节负荷、分布式电源等聚合资源应为具有国网湖南省电力营销户号、已在电力交易平台注册生效直接参与电力市场交易的市场主体（不含电网企业代理购电用户）

第六条 市场注册

1.虚拟电厂运营商及其聚合资源参与电力市场化交易，应当符合准入条件，由虚拟电厂运营商在电力交易机构办理市场注册获取交易资格。

2.虚拟电厂注册程序按照《湖南省电力中长期交易规则》《湖南省电力中长期交易实施细则》执行。其中，公示时间为5个工作日。

3.虚拟电厂运营商与其聚合资源签约时间最短为6个月

4.完成注册的虚拟电厂可按照本细则及相关电力市场交易规则、方案参与次月各类电力市场交易。

5.注册所需提供的材料：

（1）《湖南省电力中长期交易实施细则》规定的售电公司注册所需材料。

（2）聚合资源信息：包括但不限于与聚合资源签订的聚合协议、用电客户编号、发电客户编号。

6.注册信息变更按照《湖南省电力中长期交易实施细则》相关条款执行。如虚拟电厂的聚合资源及关键技术参数发生变更，变更前应重新进行系统测试，通过测试的虚拟电厂应通过电力交易平台提交变更申请，必要时应重新签订入市相关承诺书、协议，履行承诺、公示等程序。变更后参与次月交易。注册信息变更期间应正常履行已签订的市场合约。

第七条 市场退出

参照《湖南省电力中长期交易实施细则》相关条款等执行

第八条 虚拟电厂参与中长期市场交易

1.代理聚合的分布式电源（含全额上网和余电上网，具有独立上网关口和户号）参与中长期电量交易，参照《湖南省电力中长期交易规则》、《湖南省电力中长期交易实施细则》新能源发电企业的相关条款执行，交易电量不得超过上月总上网电量的1.2倍（暂定）。（如上月总上网电量为0，根据聚合资源规模，历史均值等实际情况确定。）

2.虚拟电厂代理聚合资源总体参与交易，暂不参与上下调预挂牌招标交易。上网电量交易合同纳入月度交易计划。

3.虚拟电厂运营商作为售电公司代理与其有绑定关系的聚合用户参与中长期电量交易，参照《湖南省电力中长期交易规则》《湖南省电力中长期交易实施细则》售电公司的相关条款执行。

4.虚拟电厂运营商在同一时段可以作为售电公司买入电量、作为虚拟电厂卖出电量，分别生成交易合同，分别结算。买入或卖出电量不得超过其发用电能力。

第九条 虚拟电厂参与辅助服务市场交易

1.代理聚合资源参与深度调峰辅助服务市场，参照《湖南省电力辅助服务市场交易规则》执行。

2.虚拟电厂运营商通过新型电力负荷管理系统获取调峰需求信息、按要求申报相关信息、履行调峰指令

第十条 虚拟电厂参与电力现货市场交易

按照湖南省电力现货试运行有关规则、方案执行

第十一条 计量

虚拟电厂聚合资源的计量参照《湖南省电力中长期交易规则》、《湖南省电力中长期交易实施细则》、《湖南省电力辅助服务市场交易规则》执行。

第十二条 结算

1.虚拟电厂上网电量结算参照《湖南省电力中长期交易规则》、《湖南省电力中长期交易实施细则》可再生能源发电企业相关条款执行。

（1）当上网电量高于合同电量时，按合同电价优先结算合同电量，超出合同的电量按现行政策执行；当上网电量低于合同电量时，按合同电价结算实际电量。暂不参与上、下调结算。

（2）虚拟电厂运营商应事先与其代理的聚合资源签订上网电量市场交易协议并提交湖南电力交易中心。虚拟电厂运管商可收取一定代理服务费。

（3）每月25日前，虚拟电厂运营商分解当月已成交的上网合同电量、电价和代理服务费至各聚合资源，各聚合资源确认已分解合同及代理服务费，并提交湖南电力交易中心。湖南电力交易中心按月出具结算依据，由电网企业与虚拟电厂的聚合资源进行电费结算，与虚拟电厂运营商结算代理服务费。

2.虚拟电厂聚合资源的用电量结算参照《湖南省电力中长期交易规则》、《湖南省电力中长期交易实施细则》售电公司相关条款执行。

（1）湖南电力交易中心按月出具结算依据，电网企业与虚拟电厂的聚合资源进行电费结算。

（2）虚拟电厂运营商作为售电公司代理非虚拟电厂范围内的其他用户参与中长期电量交易，按售电公司一并结算。

（3）虚拟电厂聚合其他售电公司代理的用户，电量结算按《湖南省电力中长期交易规则》、《湖南省电力中长期交易实施细则》与相应代理的售电公司结算。

（4）虚拟电厂由于电力调节产生的电量偏差，暂由用户与其代理的售电公司自行协商处理，具备技术条件后，进行偏差识别并相应处理。

3.深度调峰辅助服务结算参照《湖南省电力辅助服务市场交易规则》负荷侧市场主体有关条款执行。虚拟电厂运营商应事先与其代理的聚合资源签订辅助服务费用分配协议，并将协议及分配结果提交市场运营机构，湖南电力交易中心按月出具结算依据由电网企业分别与虚拟电厂运营商、聚合资源进行结算。

第十三条 本实施细则由湖南电力交易中心有限公司编制，报国家能源局湖南监管办公室批准后实施。

第十四条本实施细则由国家能源局湖南监管办公室、湖南电力交易中心有限公司负责解释。

第十五条 本实施细则自发布之日起施行，有效期一年。如遇国家相关政策调整，按新政策调整执行，在实际运行中根据市场变化情况及时修订。

河南省发展和改革委员会 国家能源局河南监管办公室关于河南省2024年电力交易有关事项的通知

河南省发展和改革委员会 国家能源局河南监管办公室关于河南省2024年电力交易有关事项的通知

各省辖市、济源示范区、航空港区发展改革委（发改统计局），国网河南省电力公司、河南电力交易中心，省信用中心，有关市场主体：

为深入推进电力市场化改革，推动河南电力市场健康平稳发展，充分发挥市场在资源优化配置中的决定性作用和中长期交易保供电“压舱石”作用，现将2024年电力市场交易有关事项通知如下。

一、市场主体

河南省行政区域内工商业用户和符合准入条件的发、购电企业、新型主体，在交易平台注册成功后，均可参与电力直接交易。

（一）发电侧

省内燃煤发电电量原则上全部进入市场，按照《关于印发河南省优化工业电价若干措施的通知》（豫发改价管〔2023〕679号）文件有关要求，积极推动新能源电量参与中长期交易。

（二）购电侧

10千伏及以上工商业用户原则上要直接参与市场交易（直接向发电企业或售电公司购电，下同），鼓励其他工商业用户直接参与市场交易，暂无法直接参与市场交易的用户可由电网企业代理购电（简称代理购电用户，下同）。

（三）新型主体

独立储能电站参与电力市场按照《关于加快新型储能发展的实施意见》（豫政办〔2023〕25号）执行。

推动负荷集成商、用户侧可调节负荷资源、新能源汽车、虚拟电厂等新型市场主体参与电力市场。

二、交易组织

（一）交易种类

中长期交易种类主要有：电力直接交易、电网企业代理购电交易、发电侧合同转让交易、用电侧合同转让交易、回购交易等。根据新型电力系统建设要求和我省电力市场实际，探索开展市场化需求侧响应交易。

（二）交易周期

电力直接交易主要开展年度交易、季度交易、月度交易、月内交易、日交易等。其中，年度交易周期为2024年1月1日至12月31日，季度交易周期为年度内自然季度，月度交易周期为交易公告发布的次月，旬交易周期为当月中旬和下旬，日交易周期为交易公告中明确的某个特定日。

（三）交易模式

中长期交易分为常规电量交易和分时段电量交易两种模式，同步独立开展相关交易。高耗能企业交易组织维持现有模式不变。

进一步扩大分时段交易规模。现货市场长周期结算试运行后，直接参与市场交易的电力用户（简称市场化用户，下同）均应签订分时段电力中长期合同，相关要求按照现货交易规则执行。现货市场未运行期间，售电公司代理的全部分时段交易零售用户、售电公司与发电企业达成的分时段交易电量，其峰段（含尖峰、高峰，下同）总电量与谷段总电量之比均不超过0.9；现货市场运行期间按照现货交易规则执行。分时段电量交易时段及系数按省发展改革委相关政策规定执行，合同履行期间如遇时段调整，按新政策执行。

为进一步强化电力需求侧管理，探索运用市场化机制开展电力需求侧响应的需求发布、数据申报、交易出清等工作，以多种方式增强系统调节能力，具体方案另行发布。

（四）交易电量

考虑我省新能源发电量占比较高，市场化用户2024年年度中长期合同签约电量应不低于上一年度用电量的70%，通过后续月度、旬、日合同签订，保障全年中长期合同签约电量不低于上一年度用电量的90%。发电侧市场主体的年度中长期签约合同电量不低于上一年实际发电量的70%，全部中长期合同净签约量不低于上一年实际发电量的90%。

考虑新能源大发月份电量波动的影响，在年度交易中，2024年3—5月、9—11月（简称新能源大发月份，下同），售电公司、电力用户按照不高于实际用电需要的70%与燃煤发电企业开展交易。

发电企业购入电量、购电企业售出电量之和应不高于全年其已成交合同总量的20%。新能源大发月份，发电企业购入电量、购电企业售出电量应不高于该月其已成交合同总量的10%。

三、价格机制

（一）发电侧

按照国家关于煤电价格市场化改革要求，煤电交易电价通过市场化方式形成，引导企业合理报价，推动煤电价格能升能降。全面落实国家煤电两部制电价政策，推进电能量和容量市场等高效协同，加强中长期协议签订履约指导，实现煤电价格水平保持基本稳定，上下浮动范围不超过基准价的20%。鼓励市场主体自行约定日内各时段价格，优化完善分时段交易价格的市场形成机制，合理形成峰谷价差，引导用户侧主动削峰填谷。

（二）购电侧

批发市场购电侧价格由中长期合同电量电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。其中，系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、煤电机组容量电费、为保障居民农业用电价格稳定的新增损益等。上网环节线损费用继续由电网企业代理采购。

（三）零售侧

构建科学合理的批发、零售市场价格传导机制，推动批发市场形成的电价信号通过标准化零售套餐方式，合理向零售用户传导。2024年一季度，原则上委托代理服务费按不超过1分/千瓦时执行，售电公司须负责告知督促其代理零售用户通过电子营业执照的方式进行确认；2024年二季度起，未通过电子营业执照方式确认的零售套餐继续按不超过1分/千瓦时执行；通过电子营业执照方式确认的零售套餐按约定执行。交易中心要按季度在交易平台公布每家售电公司的代理服务费率（代理服务费用/代理用户电量之和）。

四、组织流程

（一）年度交易

年度交易以双边协商方式为主，市场主体自主协商全年电量、电价，分解安排至各月。其中，一季度交易结果形成正式交易合同，二、三、四季度交易结果为交易意向，需在后续季度交易中确认或调整。

年度电网企业代理购电交易采用挂牌方式组织，挂牌电量分解安排至各月，挂牌电价采用年度电力直接交易中各自然月的加权平均交易价。交易合同形成方式、季度调整等工作参照年度电力直接交易开展。

交易机构汇总年度意向协议电量、电价信息，向省发展改革委备案。鼓励市场主体在年度意向协议中设立电价随燃料成本变化合理浮动的条款，实行交易电价与煤炭价格挂钩联动，保障能源供应稳定。

（二）季度交易

季度交易主要开展年度意向协议的确认交易（简称季度确认交易，下同），每季度最后一个自然月中旬开展。

季度确认交易主要采用双边协商方式，在满足交易电价限额、机组发电能力、电量规模预测范围内，市场主体可对原有意向的电价、电量进行调整。一般由发电企业申报电量、电价等，电力大用户、售电公司确认。季度交易无法达成一致的，可参加后续月度、旬、日交易。

电网企业代理购电确认交易，采用电网企业填写季度分月电量、交易电价（与同期常规电量交易确认交易保持一致），发电侧市场主体确认的方式开展。电网企业确认交易电量不得大于原合同电量，调减电量时对原合同进行等比例调整。

（三）月度交易

月度交易以双挂双摘、集中撮合方式开展。常规电量交易标的为次月调整电量，分时段电量交易标的为次月每个时段调整电量的累加值。

电网企业代理购电月度交易采用挂牌方式组织，挂牌电价为当月月度交易（含集中撮合、双挂双摘交易，下同）的加权平均价。原则上，每季度第1个月不再开展月度交易。

（四）旬交易

旬交易以双挂双摘方式开展，交易标的分别对应本月中旬、下旬的调整电量。其中，分时段电量交易标的为本月中旬、下旬交易时段（1小时或多个时段，下同）调整电量的累加值。

电网企业参与旬交易时，其购入电量挂牌价格执行其当月月度交易的挂牌价格，售出电量挂牌价格为其交易周期内存量合同均价。

（五）日交易

日交易以双挂双摘方式开展，交易组织时间为D-2至D-7日（其中D为交割执行日，如遇节假日提前组织），市场主体在同日、同一交易标的仅能选择一种交易方向（或买入、或卖出）。常规电量交易标的为D日至月末的调整电量，分时段电量交易标的为D日交易时段内调整电量。

电网企业代理购电可根据需要参与日滚动交易，其购入电量挂牌价格执行其当月月度交易的挂牌价格，售出电量挂牌价格为交易周期内存量合同均价。

根据电力市场发展需要，推动日交易组织方式向“集合竞价+滚动撮合”转变，进一步提高交易效率，具体方案和操作说明另行发布。

五、新能源电量参与交易流程

省内风电、光伏电量优先满足居民、农业用电需求。剩余新能源电量按照政府授权中长期合约（简称授权合约，下同）纳入电力中长期交易管理，上网电价执行我省基准价，与市场化用户形成授权合约，优先其它交易电量结算。

年度交易中，文件下发5个工作日内，省电力公司将2024年度各自然月剩余新能源电量规模提交交易机构，通过交易平台向市场主体发布。交易机构按照市场化用户季度用电量占比进行均衡分解，形成市场化用户的年度授权合约电量。分时段交易电力用户的授权合约曲线暂按照全天均衡原则进行分解。

其中：市场化用户季度内各月授权合约电量=市场化用户季度用电量占比×季度内各月剩余新能源电量规模。

市场化用户季度用电量占比=该市场化用户最近三个月用电量之和÷全部市场化用户最近三个月用电总量。

2024年一季度对应的最近三个月用电量指2023年9—11月实际用电量，后续季度依次类推。年度交易中，暂按照一季度市场化用户电量占比分解形成2024年各月授权合同电量，后续季度据实调整。

季度、月度新能源电量参与交易流程按照年度交易流程开展。每季度最后一个自然月15号前，省电力公司将次季度各月剩余新能源电量的调整规模提交交易机构。每月20号前，省电力公司将次月剩余新能源电量的调整规模提交交易机构。

授权合约按照合同电量和电力用户实际用电量“两取小”的原则优先结算。零售用户对应的授权合约电量，售电公司不收取代理服务费用。

六、交易结算

（一）批发市场结算

按照“照付不议、偏差结算”原则进行电量结算，用户侧常规电量交易和分时段电量交易各时段独立结算，月结月清。发、用两侧市场主体当月各交易合同电量（含年度、季度交易分月合同，不含优先结算部分合同电量，下同）按照相应交易合同价格“照付不议”结算，当月实际电量（扣除优先结算部分电量，下同）与当月交易合同总量（当月各交易合同电量之和，不含优先结算部分合同电量，下同）的偏差电量按照相应价格结算。骨干电解铝企业按照相同原则开展电量结算。

1.用户侧偏差电量结算

用户侧市场主体当月月度实际用电量超出当月交易合同总量的超用偏差电量，按照相应价格结算购电支出；当月月度实际用电量低于当月交易合同总量的少用偏差电量，按照相应价格结算售电收入。优化完善用户侧市场主体偏差电量规则，实行分段结算，按照当月合同电量±5%和±10%设置偏差电量分段范围。

（1）超用偏差电量结算

当月交易合同总量105%以下的超用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价（含季度交易分月合同、月度交易合同，下同）结算购电支出。

当月交易合同总量105%—110%以内的超用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的108%结算购电支出。

当月交易合同总量110%以上的超用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的110%结算购电支出。

（2）少用偏差电量结算

当月交易合同总量95%以上的少用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价（含季度交易分月合同、月度交易合同，下同）结算售电收入。

当月交易合同总量90%—95%以内的少用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的92%结算售电收入。

当月交易合同总量90%以下的少用偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的90%结算售电收入。

（3）超额收益回收

售电公司代理高耗能企业参与电力直接交易，当其代理的高耗能企业月度实际用电量超过其当月高耗能交易合同电量105%时，超出交易合同电量部分产生的超额收益予以回收，回收费用按照当月发电侧上网电量在发电侧返还。

（4）偏差电量减免

因市场化供需不平衡（发电侧市场化上网电量无法满足用户侧直接参与市场化交易电力用户用电量需求）产生的当月交易合同总量105%以上的超用偏差电量，可根据日滚动交易最后一个交易日用户侧市场主体申报未成交的购入电量进行偏差责任减免，优先减免当月交易合同总量110%以上的超用偏差电量偏差责任，减免后按照当月月度交易合同加权平均价结算。除上述偏差责任减免情形外，其他偏差责任减免按照相关规定执行。

2.发电侧偏差电量结算

发电侧市场主体当月月度实际上网电量超出当月交易合同总量的超发偏差电量，按照相应价格结算售电收入；当月月度实际上网电量低于当月交易合同总量的少发偏差电量，按照相应价格结算购电支出。

（1）超发偏差电量结算

当月交易合同总量110%以下的超发偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价（含季度交易分月合同、月度交易合同，下同）结算售电收入。

当月交易合同总量110%以上的超发偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的95%结算售电收入。

（2）少发偏差电量结算

当月交易合同总量90%以上的少发偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价（含季度交易分月合同、月度交易合同，下同）结算购电支出。

当月交易合同总量90%以下的少发偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价的110%结算购电支出。

（3）偏差电量减免

因电网安全、保暖保供等原因，发电企业产生的当月交易合同总量110%以上的超发偏差电量或当月交易合同总量90%以下的少发偏差电量，按照当月月度交易合同加权平均价结算售电收入或购电支出；因市场化供需不平衡产生的当月交易合同总量90%以下的少发偏差电量，可根据日滚动交易最后一个交易日发电侧市场主体申报未成交的购入电量进行偏差责任减免，减免后按照当月月度交易合同加权平均价结算。电力调度机构于每月5日之前向交易机构提供由于电网安全、保暖保供等原因产生电量偏差的信息（包括发电企业名称、偏差电量数额及原因等），交易机构履行市场公示、政府报备程序且无异议后执行。电力保供关键时期，电煤库存持续低位、检修严重超期、机组非停时间长、减发比例高的发电企业，当月交易合同总量90%以下的少发偏差电量原则上不得进行减免。

3.偏差费用处理

发、用两侧中长期偏差电量结算价格高于或低于当月月度交易合同加权平均价产生的偏差电费收益，按月在发电侧与用户侧分开处理，分别按照当月发电侧上网电量或用户侧用电量比例进行返还，优先结算部分电量不参与返还，发电侧产生当月交易合同总量±10%以外偏差电量、用户侧产生当月交易合同总量±5%以外偏差电量的市场主体不参与返还，月结月清。返还时，优先考虑市场主体往月偏差电量减免清算产生的电费收入。电网企业代理购电与其他用户侧市场主体偏差费用分开进行分摊或返还。

发、用两侧中长期分时段交易偏差电量分别按照当月月度常规交易合同加权平均价与当月月度各时段交易合同加权平均价结算产生的发用两侧中长期不平衡费用，按照当月发电侧实际上网电量比例，按月在发电侧分摊（或返还），优先结算部分电量不参与分摊（或返还）。

发、用两侧偏差电费收益、中长期不平衡费用在市场主体月度电费账单中单项列示，与市场主体购电支出、售电收入冲抵后开具发票并由电网企业进行电费收支管理。

4.其他事项

骨干电解铝企业满足产能满产所需电量优先结算；跨区跨省交易合同按照相关规则进行优先结算。现货市场运行期间，按照现货市场相关规定执行。

（二）零售市场结算

1.零售用户电量结算

在落实零售侧价格机制的前提下，零售用户月度实际用电量按照其与售电公司约定的零售套餐进行结算。

2.售电公司收益结算

售电公司月度购售电收益按照其零售市场售电收入（按照零售交易价格计算，不含输配电费用、线损费用、系统运行费用、政府性基金及附加等）与批发市场的购电支出的差额进行计算。

3.其他事项

严格落实《售电公司管理办法》（发改体改规〔2021〕1595号）文件要求，对连续两年合同履约情况好、无失信行为或违反交易规则、未出现使用履约保函/保险等情况的售电公司，2024年中长期交易履约保函、保险等履约保障凭证缴纳按照规定标准的3折进行收取，最低5万元、最高不超过2000万元，现货市场运行后履约保函收取标准另行规定，如遇特殊情况及时报告。

（三）强化交易及结算执行

严格中长期交易电量执行，维护发用电秩序。发电侧，电力调度机构严格落实发电侧中长期交易合同电量，实行精细化调度，合理控制发电企业中长期交易合同电量执行进度。加强交易调度衔接，促进发电计划由“月前形成”向“月前为主，月内动态调整”方式转变。用户侧，加强零售用户用电计划管理，售电公司应根据代理零售用户用电量需求变化情况，及时参与批发市场交易并调整零售用户用电计划，确保电量计划用户真实确认，避免偏差风险。加强交易调度衔接，当月交易结束后根据电网运行需要对发电侧合同进行等比例调增或调减。

电网企业应严格按照国家能源局《关于进一步明确电网企业与发电企业电费结算有关要求的通知》（国能综通法改〔2022）92号）规定，完善、细化结算流程，办理电费支付业务，进一步提高发电企业电费结算的及时性、准确性和规范性。交易机构应及时向电网企业出具结算依据。电网企业按照结算依据向市场主体收付款；发生市场主体欠费时，负责向付款违约的市场主体催缴欠款，对于逾期仍未全额付款的售电公司，向交易机构提出履约保函、保险使用申请。发电企业、售电公司在正式结算单出具后，应于当月最后一周前完成相关费用的发票开具及提交或发票领取及缴纳，电网企业在收到发票或费用后进行支付或发票开具，经提醒后仍未按时提交相关费用发票或缴纳相关费用的，按照相关规定处理。售电公司在批发市场低买高卖等行为产生的价差不得转嫁给其代理的零售用户。交易机构应按月向省发展改革委、河南能监办报备中长期偏差结算、市场主体欠费等情况。

七、强化保障措施

各有关部门单位要坚决贯彻落实国家电力交易有关政策，坚决贯彻落实省委省政府关于优化工商业电价的决策部署。交易机构要精心组织，积极稳妥实施2024年电力交易各项工作，特别是做好新能源电量交易工作，确保省委省政府工作部署落实到位，确保降低工商业用电成本到位，确保电力市场秩序平稳有序，确保新能源健康发展。

（一）强化中长期合同执行。有关各方应充分尊重市场主体意愿，引导市场主体主动签约、诚信履约。调度机构要根据负荷预测、可再生能源发电等情况合理安排电网运行方式，及时优化调整，做好中长期交易合同执行。交易机构要严格落实电力市场信息披露相关制度办法，提高交易信息披露的完整性、及时性和准确性。

（二）强化零售套餐管理。交易机构会同有关部门负责制定、修订、发布零售市场零售套餐模式，定期优化完善零售套餐模式内容，经省电力市场管理委员会审议通过，报备省发展改革委、河南能监办后执行。

（三）强化市场风险防控。优化电力市场信用评价体系，对未完成履约责任、违法失信、提供虚假信息等影响电力安全和市场秩序的市场主体，列入失信名单并依法依规开展失信惩戒。加强交易平台账号及安全防护管理，不得违规使用其他市场主体账号进行交易操作，严禁使用危及交易平台及网络安全的软件工具进行交易。

（四）加强市场主体引导和培训。各地发展改革部门和市场运营机构要加强政策规则宣贯培训，强化各类主体对电力市场的正确认识和对政策规则的理解，促进电力市场高效运转。

（五）强化政策与市场衔接。执行过程中如遇新政策调整，按照最新政策执行。市场主体要严格落实最新国家政策要求，及时规范调整已签订的批发市场合同、零售市场合同相关条款，原合同相关条款与国家最新政策不一致、或影响电力用户利益的，需签订补充协议或原合同停止执行，向政府主管部门备案。

河南省发展和改革委员会

国家能源局河南监管办公室

2024年1月11日

河南省电力市场运营基本规则（试行）

关于印发《河南省电力市场运营基本规则（试行）》的通知

豫发改电力〔2022〕533号

各省辖市发展改革委，济源示范区发改统计局、郑州航空港区管委会经济发展局，国网河南省电力公司、河南电力交易中心有限公司，各电力市场主体，有关单位：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）、《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办体改〔2021〕339号）等文件精神，加快我省电力现货市场建设，规范我省电力市场运营和管理，我们组织制定了《河南省电力市场运营基本规则（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《河南省电力市场运营基本规则（试行）》

河南省发展和改革委员会

国家能源局河南监管办公室

2022年6月24日

河南省电力市场运营基本规则（试行）

第一章 总  则

第一条  【概述】为规范河南省电力市场运营和管理，构建安全高效、多元竞争的市场体系，实现电力交易公平、公正、公开，保障市场成员合法权益，促进河南省电力市场稳定、健康、有序发展，根据《中共中央  国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及其配套文件、《国家发展改革委办公厅  国家能源局综合司关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办体改〔2021〕339号）等文件和有关法律法规规定，结合河南省实际，制定《河南省电力市场运营基本规则》（以下简称“规则”）。

第二条  【适用范围】本规则适用于河南省电力现货市场运行期间的运营和管理。

第三条  【原则】本规则坚持安全第一、保障民生、简单起步、市场主导、绿色低碳的原则，体现中国特色、立足河南省情、注重积极稳妥、实现平稳运行。

第四条  【市场成员】市场成员包括市场主体、电网企业和市场运营机构三类。

（一） 市场主体包括发电企业、电力用户、售电公司（含拥有配电网运营权的售电公司）、独立辅助服务提供者等；

（二） 市场运营机构包括河南电力交易中心有限公司（以下简称电力交易机构）和河南电力调度控制中心（以下简称电力调度机构）；

（三） 电网企业在本规则中仅指国网河南省电力公司。

第五条  【职责分工】省发展改革委、河南能源监管办负责电力市场规则体系的编制、修订等工作，依法实施市场监督管理。省电力市场管理委员会配合做好电力市场规则执行的监测、监督等工作。电力调度机构、电力交易机构根据有关规定履行市场运营、市场监控和风险防控工作。

第二章 市场模式

第一节 市场架构

第六条  【市场交易分类】电力市场交易分为电力批发交易、电力零售交易。

（一）电力批发交易是指发电企业、售电公司、电力批发用户之间通过市场化方式进行的电力交易活动的总称；

（二）电力零售交易是指售电公司与电力零售用户之间开展的电力交易活动的总称。

第七条  【电力批发市场】电力批发市场采用“电能量市场+辅助服务市场+容量市场”的市场架构。

（一）电能量市场包括中长期电能量市场和现货电能量市场。其中，现货电能量市场包括日前电能量市场和实时电能量市场，简称为日前市场和实时市场；

（二）辅助服务市场包括深度调峰、调频辅助服务等市场；

（三）容量市场主要通过拍卖及二级拍卖方式开展，建立容量补偿机制，回收机组固定成本。

第八条  【电力零售市场】电力零售市场由售电公司与电力零售用户通过市场交易形成零售合同。签约的电力零售用户由售电公司代理参与电力批发市场。

第二节 交易周期及方式

第九条  【交易周期】中长期电能量市场以年、月、月内（多日）为周期开展；现货电能量市场以日和实时（15分钟）为周期开展；深度调峰、调频辅助服务等市场以日和实时为周期开展；容量市场以多年、年、季、月等为周期开展。

第十条  【中长期电能量市场交易方式】中长期电能量市场采用双边协商和集中交易方式开展，通过年度、月度及日以上交易，灵活签订和调整中长期合同。中长期电能量市场的交易标的包括保障性电量和市场交易电量。

第十一条  【现货电能量市场交易方式】现货电能量市场采用全电量申报集中优化方式开展，将中长期分解曲线作为重要依据，通过集中优化计算，形成机组开机组合、分时发电出力曲线以及分时现货电能量市场价格。

第十二条  【辅助服务市场交易方式】辅助服务市场采用集中竞价方式开展，初期与电能量市场分开运行，逐步推动与电能量市场联合出清。

第十三条  【容量市场交易方式】容量市场通过容量补偿机制方式开展，后续逐步过渡至采用拍卖及二级拍卖等方式开展。

第三节 价格形成机制

第十四条  【电能量市场价格机制】市场主体基于发电机组上网侧绝对电能量价格进行交易。

（一）中长期电能量市场通过双边协商、集中交易等方式形成中长期电能量价格；

（二）现货电能量市场采用节点电价或分区电价，通过集中优化出清计算，形成分时电价作为现货电能量价格。

第十五条  【辅助服务市场价格机制】深度调峰、调频辅助服务等市场价格通过集中竞价方式形成。

第十六条  【容量市场价格机制】容量市场通过容量补偿机制、拍卖及二级拍卖等方式形成容量价格。

第十七条  【交易限价】省电力市场管理委员会对市场申报价格和结算价格设置上限及下限提出建议，经省发展改革委同意后执行，以规避市场操纵及恶意竞争。

第三章 中长期电能量市场

第一节 交易品种及交易方式

第十八条  【交易品种】中长期电能量市场主要开展电力直接交易、合同电量转让交易、代理购电交易。

（一）电力直接交易是指符合准入条件的电力用户、售电公司与发电企业，按照自愿自主原则直接进行的购售电交易，电网企业和增量配电网企业按规定提供输配电服务；

（二）合同电量转让交易是指发电企业之间、售电公司和电力批发用户之间开展的合同电量转让交易，主要包括保障性电量转让交易和市场交易电量转让交易；

（三）代理购电交易是指对暂未直接参与市场交易的用户，由电网企业或增量配电网企业代理与发电企业开展的电力交易。

第十九条  【交易方式】中长期电能量市场交易方式主要包括双边协商和集中交易两种。其中，集中交易主要开展集中竞价交易和挂牌交易。

（一）双边协商：市场主体之间自主协商交易电量、交易曲线、交易价格、交易时段等，在规定时间内提交至电力交易平台，经市场运营机构确认后形成交易结果；

（二）集中竞价交易：市场主体通过电力交易平台申报分时段电量和价格等信息，电力交易机构按照市场规则进行统一出清，经市场运营机构确认后形成交易结果；

（三）挂牌交易：市场主体通过电力交易平台，将购售电信息对外发布要约，由符合资格要求的另一方提出接受该要约的申请，经市场运营机构确认后形成交易结果。

第二十条  【保障性电量】保障性电量由政府部门按年度下达，主要包括关停补偿、政策性奖励等电量。

第二节 交易组织

第二十一条  【交易周期】电力直接交易和合同电量转让交易以年、多月、月、月内（多日）为周期开展。

第二十二条  【交易曲线】以双边协商方式开展的直接交易，交易双方可自行约定交易曲线，也可以选取典型交易曲线。以集中竞价方式开展的直接交易，采用交易公告发布的典型交易曲线。以挂牌方式开展的直接交易，挂牌方可自定义交易曲线，也可选取典型交易曲线。

第二十三条  【交易电量约束】市场主体在交易电量约束范围内参与中长期电能量市场。

发电企业、电力批发用户交易申报电量额度需同时满足年度净合同量上下限、年度累计交易量上限约束；售电公司交易申报电量额度，除满足以上条件外，还需满足履约保函额度要求、与资产总额相应的年售电量额度要求。

第二十四条  【合同签订】中长期交易合同至少应包括交易主体、合同起止时间、交易电量、交易价格、交易曲线等要素，合同原则上以电子方式签订，与纸质合同具备同等效力。

第二十五条  【合同解除】交易各方协商一致，可以解除交易合同。合同解除时须签订解除协议，合同解除后已履行部分不再返还，尚未履行部分终止履行。

第四章 现货电能量市场

第一节 日前市场交易组织

第二十六条  【交易周期】市场运营机构在运行日前一天组织日前市场，每15分钟为一个交易出清时段，每个运行日含有96个交易出清时段。

第二十七条  【组织方式】日前市场采用全电量申报、集中优化的方式开展。根据市场主体申报运行日的电能量报价曲线等信息，电力调度机构以全网发电成本最小化为目标，集中优化计算形成机组开机组合、发电出力曲线以及分时电价。

第二十八条  【日前市场价格形成机制】发电侧采用节点电价或分区电价，用电侧采用全网统一结算电价。

第二十九条  【运行日发电调度计划】日前市场的发电侧出清结果（含机组开机组合和机组出力计划）即为运行日的发电调度计划。

第二节 实时市场交易组织

第三十条  【交易周期】电力调度机构在系统实际运行前15分钟开展实时市场交易出清。

第三十一条  【组织方式】根据最新的电网运行状态与超短期负荷预测、新能源发电预测等信息，电力调度机构采用日前市场报价信息，以全网发电成本最小化为目标，滚动优化计算形成机组实时发电计划和实时电价。

第三十二条  【实时市场价格形成机制】实时市场结算价格为事前出清价格。其中，发电侧采用节点电价或分区电价，用电侧采用全网统一结算电价。

第三十三条  【出清结果发布】电力调度机构将实时市场每15分钟出清的发电计划通过调度数据网下发至各发电机组。实时运行中每小时通过电力交易平台发布实时市场的临时结果；次日发布运行日实时市场的正式结果，作为结算依据。

第三十四条  【机组实时出力调整】在实时市场出清结束至实际运行期间内，电力调度机构可根据电网实际运行情况对机组的实时中标出力进行调整，以满足系统电力平衡和电网安全。

第五章 辅助服务市场

第三十五条  【概述】电力辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。基本辅助服务由并网主体义务提供，不进行补偿。有偿辅助服务可通过固定补偿或市场化方式提供，采用竞争方式确定承担电力辅助服务的并网主体，鼓励新型储能、用户可调节负荷、聚合商、虚拟电厂等资源参与有偿辅助服务。

第三十六条  【辅助服务费用补偿与分担机制】固定补偿按照“补偿成本、合理收益”的原则确定补偿标准；市场化补偿通过市场化竞争形成补偿价格。按照“谁提供、谁获利，谁受益、谁承担”的原则，逐步完善辅助服务分担共享机制。

第三十七条  【辅助服务市场】在现货电能量市场交易阶段，开展深度调峰、调频辅助服务的集中交易，以竞争的方式确定电力辅助服务提供者及补偿费用。

第三十八条  【深度调峰辅助服务市场】深度调峰辅助服务市场包括深度调峰交易、启停调峰交易，以集中竞价方式开展。

（一）深度调峰交易：电力调度机构在预测将出现弃风、弃光时，启动深度调峰交易；

（二）启停调峰交易：在电网深度调峰资源用尽，电力调度机构预测仍将出现弃风、弃光时，启动启停调峰交易。

第三十九条  【调频辅助服务市场】电力调度机构根据调频需求、市场申报数据、历史调频性能指标等，以辅助服务购买成本最小化为目标，计算调频市场中标结果和结算价格等。

第六章 容量市场

第四十条  【容量补偿机制】容量补偿费用按照核定的容量补偿电价按月收取，并根据机组有效容量占市场机组总有效容量比例补偿给各市场化机组。容量补偿范围为所有参与电力现货市场的市场化机组。

第四十一条  【容量市场交易】以多年、年、多月、月等为周期开展容量拍卖交易，满足未来新增容量需求。

第七章 电力零售市场

第四十二条  【零售交易】售电公司和电力零售用户通过双边协商方式开展零售交易。双方自愿自主签订合同，履行约定义务，承担相应责任和风险。

第四十三条  【零售合同管理】零售合同应明确交易各方权利义务。

（一）委托代理合同用于明确售电公司与电力零售用户的委托关系，作为售电公司绑定电力零售用户的依据；

（二）购售电合同实行电子化管理，以电力交易平台的公告为准；

（三）合同的签订、终止和变更需提交电力交易平台，经双方确认后执行。

第八章 市场计量与结算

第一节 市场计量

第四十四条  【电能量计量】电网企业和增量配电网企业负责计量数据的管理，定期抄录发电企业和电力用户电能计量装置数据，提交至电力交易机构。

第四十五条  【辅助服务计量】电力调度机构通过调度技术支持系统计量辅助服务提供和使用情况。

第二节 市场结算

第四十六条  【结算周期】电力批发市场结算周期为“日清月结”；电力零售市场结算周期为“月清月结”。

第四十七条  【结算方式】中长期电能量市场、现货电能量市场、辅助服务市场和容量市场结算方式分别如下：

（一）中长期电能量市场，根据中长期合同分解电量按合同约定价格进行结算；

（二）现货电能量市场，日前市场根据日前市场出清电量与中长期合同分解电量的偏差电量，按照日前市场价格进行结算。实时市场根据实际电量与日前市场出清电量的偏差电量，按照实时市场价格进行结算；

（三）辅助服务市场和容量市场结算按照相关规则执行。

第四十八条  【资金余缺管理】发电侧考核费用、电网企业代购损益、分摊未付款项等资金盈余或缺口，以月度为周期，按照“谁受益、谁承担”的原则，由相关市场成员按比例分摊或返还。电网企业为保障居民、农业价格稳定产生的损益，经统筹考虑代理购电形成的增收收入后，按月由全体工商业用户分摊或分享。

第四十九条  【电力批发市场结算费用】电力批发市场各市场主体的结算费用如下：

（一）发电企业电费收入包括保障性电量合同电费、市场化电费、辅助服务补偿与分摊费用和容量补偿电费等；

（二）售电公司和电力批发用户的电费支出包括市场化电费、输配电费和政府性基金及附加等；

（三）电网企业代购工商业用户的电费支出包括代理购电电费、输配电费和政府性基金及附加等。

第五十条  【电力零售市场结算费用】电力零售市场各市场主体的结算费用如下：

（一）电力零售用户的电费支出根据零售合同约定价格、用户实际用电量以及约定结算方案计算；

（二）售电公司的收入为代理用户在零售市场支付的电费总额与售电公司在批发市场支付的电费总额的差额。

第九章 信息披露

第五十一条  【信息分类】按照信息公开范围，电力现货市场信息分为公众信息、公开信息、私有信息和依申请披露信息四类。

（一）公众信息是指向社会公众披露的信息；

（二）公开信息是指向所有市场成员披露的信息；

（三）私有信息是指向特定的市场主体披露的信息；

（四）依申请披露信息是指仅在履行申请、审核程序后向申请人披露的信息。

第五十二条  【信息披露原则】信息披露是指市场成员提供、发布与电力现货市场相关信息的行为。信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、易于使用的原则，市场成员对其提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

第五十三条  【信息披露方式】电力交易机构总体负责电力市场信息披露的实施，设立信息披露平台。市场成员向电力交易机构提供信息，由电力交易机构通过信息披露平台发布信息。

第五十四条  【信息保密】任何市场成员不得违规获取或者泄露未经授权披露的信息。市场成员的工作人员未经许可不得公开发表可能影响市场成交结果的言论。

第五十五条  【信息封存】信息封存是指对关键信息的记录留存。信息封存期限为5年，特殊情形除外。

第五十六条 【信息披露监管】省发展改革委和河南能源监管办依职权对市场信息披露进行监管。

第十章 市场监督与管理

第一节 市场力行为监管

第五十七条  【市场力】市场力是指市场成员具有能够显著影响市场价格的能力。

第五十八条  【市场力检测及缓解】市场运营机构开展市场力检测，以避免具有市场力的发电机组操纵日前市场价格。通过市场力检测的报价直接参与市场出清，未通过市场力检测的报价采用市场力缓解措施处理后参与市场出清。

第五十九条  【市场力监管机制】市场力监管包括事前监管和事后监管两种机制。

第二节 市场主体信用管理

第六十条  【信用管理内容】电力交易机构协助省发展改革委和河南能源监管办对市场主体进行信用评价和管理，主要包括信用等级评价、履约担保管理、履约风险控制等。

第六十一条  【信用等级评价】每年定期开展信用等级评价，并根据结果进行等级调整。电力交易机构将市场主体的信用等级评价结果在省发展改革委和河南能源监管办进行信用备案。

第六十二条  【履约担保管理】电力交易机构统一负责履约保函的计算、收取和管理，组织市场主体按规定缴纳。

第六十三条  【履约风险控制】省发展改革委和河南能源监管办根据国家有关规定开展失信名单管理。当市场主体存在较大履约风险时，电力交易机构可对其采取暂停交易资格或追加履约保函等强制措施。

第三节 市场中止与管制

第六十四条  【市场中止情形】当电力供应面临严重供不应求、出现重大自然灾害或突发事件等原因导致电力市场发生严重异常情况时，市场运营机构应及时报请省发展改革委、河南能源监管办做出中止电力市场的决定，并向电力市场成员公布中止原因。

第六十五条  【市场中止处理措施】当市场中止时，采用如下的处理措施：

（一）日前市场中止时，电力调度机构编制下达运行日机组启停计划及日前发电调度计划。原则上以实际执行结果和实时市场价格作为日前市场出清结果；

（二）实时市场中止时，电力调度机构在当前机组开机组合的基础上，根据最新的电网运行状态，对实时发电计划进行调整。原则上以实际执行结果和上一个交易日同时段实时市场价格作为实时市场出清结果；

（三）辅助服务市场中止时，电力调度机构按需调用辅助服务，原则上以实际执行结果和上一个交易日同时段辅助服务市场价格作为出清结果；

（四）长时间中止或特殊情况，按照省发展改革委、河南能源监管办指定方式进行结算。

第六十六条  【市场恢复】异常情况解除后，市场运营机构恢复市场正常运行。

第四节 市场争议处理

第六十七条  【争议内容】本规则所指争议主要是指市场成员之间的争议，包括：

（一）注销市场资格的争议；

（二）市场成员按照规则行使权利和履行义务的争议；

（三）市场交易、计量、考核和结算的争议；

（四）其它与市场运行相关的争议。

第六十八条  【争议处理】市场成员之间发生争议时，可通过双方协商、申请调解或仲裁、诉讼等途径处理。

（一） 市场主体之间、市场主体与电网企业之间的争议，申请调解时，原则上按顺序提交书面申请至电力交易机构、省电力市场管理委员会；

（二） 市场主体与市场运营机构之间的争议，由河南能源监管办会同省发展改革委依法依规协调处理。

第十一章 附  则

第六十九条  【实施细则】根据本规则拟订配套实施细则，经省电力市场管理委员会审议通过后，报省发展改革委、河南能源监管办同意后印发实施。

第七十条  【试运行】河南省电力现货市场试运行期间以试运行方案为准。

第七十一条  【生效时间】本规则自印发之日起执行。

河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划

河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划的通知

豫政〔2021〕58号

各省辖市人民政府、济源示范区管委会，省人民政府各部门：

现将《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》印发给你们，请认真贯彻实施。

河南省人民政府

2021年12月31日

河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划（节选）

前  言

实现碳达峰、碳中和是以习近平同志为核心的党中央站在构建人类命运共同体的高度，着眼推进国家现代化建设与可持续发展，以前瞻思维、宽广视野作出的重大战略决策，是我们必须面对、必须解决好的重大战略问题。能源是人民群众美好生活的基本保障和现代经济发展的动力之源，也是碳排放的主要领域。加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是推动全省碳达峰、碳中和工作的内在要求和关键举措，对提高应对气候变化能力、支撑经济社会发展全面绿色转型具有重要意义。

“十四五”时期是我省开启全面建设社会主义现代化河南新征程、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的第一个五年，也是推进我省碳达峰、碳中和目标实现的第一个五年。本规划根据《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》编制，阐明“十四五”时期我省构建现代能源体系、推动碳达峰碳中和工作、保障我省能源安全的总体思路、主要目标和任务举措，是今后五年乃至更长时期能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。

第一章发展现状与形势

一、发展基础

“十三五”时期，面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的能源保障供应和转型发展任务，全省深入践行习近平生态文明思想和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，加快推动能源结构升级优化，着力构建统筹内外的能源供应保障体系，深入实施能源领域改革创新，助力打好三大攻坚战，以较低的能源消耗保障了全省经济健康发展和民生福祉改善，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供了有力支撑。

能源基础能力建设取得丰硕成果。青电入豫工程建成送电，形成保障我省电力供应的青电、疆电“双引擎”，省级500千伏“鼎”字形网架基本成型，城乡配电网供电能力实现倍增，电网发展达到中部地区领先水平。新增充换电站996座、公共充电桩4.1万个，布局合理的电动汽车充电网络初步形成。洛阳石化扩能提质一期工程基本建成，鄂安沧输气管道濮阳支线投产送气，全省“两纵三横”天然气长输管网更加完善，管道天然气覆盖全部省辖市及90%以上县（市）。濮阳文23储气库一期工程、南阳等6座区域LNG（液化天然气）应急储备中心、鹤壁等3个煤炭储备基地、百兆瓦电网侧分布式储能项目建成投产，南阳天池等360万千瓦抽水蓄能电站开工建设，能源储备调节能力明显增强。

能源结构升级优化迈出坚实步伐。五年累计淘汰落后煤电机组近600万千瓦，关停容量居全国第一位，实现郑州主城区煤电机组“清零”。新增热电联产集中供热能力2.5亿平方米，完成清洁取暖“双替代”改造548万户，实现我省北方地区散煤取暖基本“清零”。新增可再生能源发电装机2755万千瓦，年均增速超过45%，全省可再生能源发电装机占比超过30%。提前完成汽柴油国六标准提质升级。煤炭行业化解过剩产能6820万吨。全省一次能源消费总量中，煤炭占比降到67.6%，非化石能源占比达到11.2%。

能源助力脱贫攻坚交出亮丽答卷。充分发挥光伏扶贫脱贫带动作用，建成光伏扶贫电站267.6万千瓦，覆盖全省110个县（市、区），惠及40.4万户贫困群众，扶贫电站规模和带贫人口总数均居全国第一位。全面完成53个贫困县、6492个贫困村、858个易地扶贫搬迁安置区配电网改造任务。新一轮农网改造升级工程扎实推进，实现平原地区农村机井全部通电、全省自然村全部通动力电和中心村电网改造全覆盖，农网供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量均高于国家目标要求。

能源体制机制创新加速释放活力。省级电力交易机构完成股份制改造，实现增量配电改革试点省辖市全覆盖，试点数量居全国第一位，市场主体数量、交易电量规模居全国前列。率先提出“租地下库容、引海气入豫、建区域中心”天然气储气设施建设模式，探索实行“两部制”气价运营模式。组建省级天然气管网公司，统筹省级干线管道建设。兰考作为全国首个农村能源革命试点，探索多能互补、城乡统筹的农村能源生产消费新模式取得明显成效。能源大数据创新应用落地见效，绿色电力调度、规划监测预警、充电桩信息互联平台等投入使用。

能源技术装备水平实现全面提升。全国首个轮毂高度超过140米风机在我省率先并网发电，推动平原风电发展进入新阶段。全部煤电机组实现超低排放，60万千瓦以上机组占比达到65%，全省煤电机组平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时，优于全国平均水平6克。全省采煤机械化程度超过95%，掘进装载机械化程度超过92%。平煤神马集团“煤矸石山自燃污染控制与生态修复关键技术及应用”项目荣获国家科学技术进步二等奖，郑煤机集团高端大采高及薄煤层采煤机装备达到国际先进水平。

二、面临形势

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，是构建现代能源体系的重要阶段。

从国际看，全球应对气候变化开启新征程，欧盟、日本等120多个国家和地区提出了碳中和目标，世界主要经济体争相推动经济绿色复苏，产业绿色转型已成为重要投资领域。全球能源结构加速向低碳化转型推进，新能源技术水平和经济性大幅提升，主要发达国家积极谋划率先摆脱对化石能源的依赖，能源低碳转型推动全球能源格局重塑和供需版图深度调整，正在进入可再生能源主导的全新能源体系和发展模式。

从国内看，我国实现碳达峰、碳中和相比西方国家时间更紧、任务更重、力度更大，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，其中能源绿色低碳发展是关键。当前，我国能源低碳转型进入爬坡过坎的攻坚期，碳排放达峰和低碳化已成为能源发展的硬约束，能源结构和系统形态将面临巨大变革，化石能源消费增长空间受限，新能源大规模发展亟需能源系统加快适应和调整，绿色能源生产消费新模式亟待形成，战略性前沿性技术亟待加速突破。

从我省看，在工业、建筑业、能源、交通运输、服务业、农业、居民生活等领域中，能源行业碳排放占50%以上，是我省碳减排的关键领域。作为保障经济社会发展的基础行业，能源发展面临优化结构、保障供应、强化治理等多重目标统筹平衡的考验。一是能源低碳转型压力较大。我省产业结构偏重、能源结构偏煤问题较为突出，煤炭消费占比高出全国水平约10个百分点。国家要求我省煤炭消费减量10%左右，压减煤炭消费、降低碳排放需要供给侧、需求侧协同发力，共同克服用能成本上升、产业结构调整等困难。二是能源安全保障风险持续增大。我省能源资源以煤为主，油气、水、风、太阳能等赋存相对偏少，预计“十四五”期间60%左右的能源需从省外引入，供应保障不确定因素增多，应对极端天气、重大疫情等突发事件，以及区域性、时段性紧张局面的保供能力亟需强化。三是能源科技支撑能力薄弱。我省能源技术、装备创新能力不强，灵活高效燃煤发电和现代煤化工等技术研究亟需突破，新型储能、氢能开发利用、CCUS（碳捕集利用与封存）等前沿技术和相关产业亟待发展，“源网荷储”一体化、多能互补等新模式新业态对新技术的要求越来越迫切。四是市场决定性作用发挥仍需强化。以绿色能源为导向的价格和交易机制尚不完善，市场主体参与能源领域的活力有待进一步激发，迫切需要构建与碳达峰、碳中和要求相适应的现代能源体系。

当前，我省发展进入新的历史阶段，面临着国家构建新发展格局战略机遇、新时代推动中部地区高质量发展政策机遇、黄河流域生态保护和高质量发展历史机遇，正在加快建设经济强省、文化强省、生态强省、开放强省和国家创新高地、幸福美好家园。能源作为现代化河南建设的基础支撑，在一定时期内仍将持续增长，在碳达峰、碳中和目标牵引下，必须通过降低能耗强度、提高利用效率、加快外引清洁能源保障经济社会发展目标实现，这既对能源高质量发展提出了更高要求，也为能源发展拓展了更加广阔的空间。新一轮科技革命和产业变革深入发展，新业态新模式蓄积的发展动能持续壮大，也为促进我省能源绿色低碳转型提供了有力支撑。

在“十四五”乃至更长时期，能源发展必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持系统观念，统筹发展和安全，协同推进能源低碳转型和供给保障，加快构建现代能源体系，助力碳达峰、碳中和目标实现。

第二章 总体思路和主要目标

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，以习近平生态文明思想和“四个革命、一个合作”能源安全新战略为根本遵循，贯彻落实省第十一次党代会决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，紧紧围绕碳达峰、碳中和目标要求，锚定“两个确保”，全面实施“十大战略”，统筹发展和安全，树立“项目为王”鲜明导向，统筹抓好能源传统产业转型升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，坚持节能优先、内源优化、外引多元、创新引领，着力推进能源绿色低碳发展，着力强化节能降碳增效，着力增强能源安全保障能力，着力深化能源领域改革创新，持续推动能源高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，为中部地区绿色崛起、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章提供坚实可靠的能源保障。

二、基本原则

坚持以绿色低碳为导向。把走好生态优先、绿色发展之路作为根本要求，先立后破，一体推进减煤、稳油、增气、强新、引电，大力实施可再生能源替代，严格控制化石能源特别是煤炭消费总量，着力提高利用效能，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，大幅提高非化石能源消费比重，推进能源生产消费模式绿色低碳变革。

坚持以保障安全为基础。把能源保障、能源安全风险作为防范的首要风险，坚持系统观念，树立结果导向，统筹利用省内省外“两个市场、两种资源”，拓展能源保障途径，完善能源产供储销体系，维护能源重要基础设施安全，提高碳达峰进程中的能源供应稳定性和安全性，构筑能源安全屏障。

坚持以智慧高效为标杆。把数字化智能化作为能源高质量发展的重要手段，推进5G、人工智能、区块链、北斗、工业互联网等关键技术与能源深度融合，驱动“风光水火储”“源网荷储”横向纵向一体化，着力提升能源产业链供应链现代化水平，推动能源系统向更高形态演进。

坚持以改革创新为动力。把改革创新作为破解难题、激发活力、培育优势的关键一招，深化能源体制机制改革，通过要素配置、价格机制、排放标准等措施，充分调动市场主体的积极性，破解能源发展瓶颈约束，增强能源持续健康发展活力。

三、总体布局

按照构建现代能源体系要求，综合考虑全省资源禀赋、产业结构、交通运输、环境承载能力和区域经济发展水平等因素，优化能源资源开发利用布局，建设“一廊道、两张网、三基地”，形成区域优势互补、协调互动的能源发展格局。

沿黄绿色能源廊道。依托我省黄河流域干支流沿线及周边区域优质可再生能源资源，建设豫北黄河北岸、豫东黄河故道、豫中南引黄受水区、黄河两岸浅山丘陵区等百万千瓦级风电基地和一批千万平方米地热供暖规模化利用示范区，实施豫西、豫北等“可再生能源+储能”示范项目，有力支撑黄河流域生态保护和高质量发展。

坚强智能输电网络。加快建设外电入豫新通道，强化以郑州大都市区为中心的省级500千伏主网架，推动市域220千伏支撑电网优化升级，推进电网智能改造和调度运行，加快建设国内一流的现代城市配电网和中部领先的农村电网，形成各电压等级灵活调配、多元化负荷安全接入的坚强智能电网。

内外联通油气管网。积极拓展四大外气入豫通道，加快推进西气东输三线河南段等国家主干输气管道和“两纵四横”省内天然气干线建设，完善县域支线网络，基本形成省外引入方向多元、省内管网互联互通的天然气供应格局。推动日照—濮阳—洛阳等油品入豫通道尽快投运，谋划实施省内油品管道互联互通工程，研究提高成品油管输比例，进一步巩固提高全省油品供应保障能力。

中原能源储备基地。依托我省区位优势和现有基础，完善以地下储气库、沿海LNG储罐、省内区域中心为主体的储气调峰体系，建设中原大型煤炭储备基地和洛阳原油商业储备基地，在保障我省能源消费需求的基础上，辐射周边地区，为实现中部地区绿色崛起提供坚强能源保障。

农村能源革命示范基地。围绕推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，结合我省乡村面积大、农村人口多、农村能源资源丰富的实际，在兰考农村能源革命试点的基础上，按照因地制宜、分类实施的原则，再推进一批试点示范，打造农村能源革命示范基地，为促进新时代乡村振兴奠定坚实能源基础。

智慧能源创新基地。以提升能源系统综合效率为目标，实施能源大数据创新应用、“风光水火储”一体化、“源网荷储”一体化等示范工程，布局建设一批能源云平台、智能电站、虚拟电厂、分布式能源站、储能示范项目，推进能源全领域、全环节智慧化发展。

四、主要目标

到2025年，全省能源消费增量的50%以上由非化石能源满足，能源安全保障能力大幅提升，能源生产消费结构持续优化，能源体制机制更加完善，清洁低碳、安全高效的现代能源体系建设取得明显进展，为全省碳达峰和高质量发展奠定坚实基础。

——能源低碳转型成效显著。煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上，风电、光伏发电装机成为电力装机增量的主体，可再生能源电力消纳责任权重、非水电可再生能源电力消纳责任权重完成国家目标任务。

——能源安全保障更加有力。全省能源综合生产能力达到1.1亿吨标准煤以上，电力装机达到1.3亿千瓦，可再生能源发电装机达到5000万千瓦以上，煤炭产能稳定在1.4亿吨/年，油气长输管道总里程达到11000公里以上，能源储备和应急体系更加完善。

——能源利用效率大幅提高。节能降碳成效明显，单位GDP（生产总值）能耗下降15%以上，煤电机组供电煤耗降至297克标准煤/千瓦时。能源系统灵活性显著增强，电力需求侧响应能力达到最高用电负荷的5%。能源系统信息化、智能化水平进一步提升。

——能源服务民生持续提升。城乡能源服务均等化水平显著提高，农村电网主要技术指标达到中部地区领先水平，重点乡镇燃气管网基本实现全覆盖，能源领域营商环境持续优化，供电、供气、供暖行业用户报装时间进一步压缩，群众生产生活用能保障能力进一步增强。

“十五五”期间，经过继续努力，2030年前实现碳达峰。展望2035年，全省能源高质量发展取得决定性进展，非化石能源消费占比大幅提高，碳排放总量达峰后稳中有降，能源绿色低碳发展水平、安全可靠供给水平、数字化信息化水平、治理体系和治理能力现代化水平大幅跃升，现代能源体系基本形成。

第三章 积极推动能源绿色低碳转型

持续推进能源供给侧结构性改革，积极发展风电、光伏发电等新能源，着力提升煤炭、油气等传统能源清洁低碳开发利用水平，积极推动非化石能源替代化石能源、天然气等低碳化石能源替代煤炭等高碳化石能源，加快形成绿色低碳的能源供应格局。

一、加快非化石能源发展

积极推进太阳能高效利用。坚持节约集约用地导向，加快屋顶光伏整县（市、区）推进，鼓励利用开发区、工业园区、标准厂房、大型公共建筑屋顶发展分布式光伏发电，探索开展光伏建筑一体化示范。结合采煤沉陷区、石漠化、油井矿山废弃地治理等，建设高质量“光伏+”基地。探索光伏发电与5G、制氢、新能源汽车充电设施等新领域高效融合。推进太阳能烘干等工业化应用和热利用技术，以乡镇、学校、医院、新型农村社区为重点，建设一批太阳能供暖、供热水兼发电示范项目。到2025年，新增并网容量1000万千瓦以上。

有序推动风能资源开发利用。按照最大保护、最低影响、适度开发的原则，规划建设高质量风电项目，打造沿黄百万千瓦级高质量风电基地。在电力负荷集中、电网接入条件较好的地方，统一规划、协同开发分散式风电项目。加大已并网项目技术升级改造力度，推进新建项目智慧化、数字化。到2025年，新增并网容量1000万千瓦以上。

因地制宜开发地热能。加强地热资源调查评价，提高地热资源开发利用量，完善地热能开发利用方式。按照合理开发、有序推动、取能不取水的原则，大力发展中深层地热供暖，实施黄河滩区居民搬迁安置点及已勘查出的地热资源有利区域地热供暖示范工程。积极推动浅层地热能、土壤源、地表水源热泵供暖制冷，利用污水处理厂中水发展水源热泵。扩大地热能在住宅小区、医院、学校、公共建筑等区域供暖制冷应用，研究应用地热能发电技术，加强地下水源回灌监测管理。打造千万平方米级地热能供暖示范区，到2025年，新增地热能供暖（制冷）能力5000万平方米以上。

提升生物质能利用水平。按照因地制宜、综合利用、清洁高效的原则，建立健全资源收集、加工转化、就近利用的生产消费体系。以热定电设计建设生物质热电联产项目，支持原有纯发电项目进行热电联产改造，推动发展生物质锅炉供热，逐步完善清洁分布式供热体系。推动城镇生活垃圾能源化利用，鼓励省辖市、济源示范区布局生活垃圾焚烧发电项目或改扩建原有焚烧设施，支持相邻县（市、区）共建共享垃圾焚烧发电设施。稳步发展非粮液体生物燃料、成型燃料，提高生物质能利用效率和效益。因地制宜发展多功能木本生物质能源树种、草本植物，利用荒山荒地、沙化土地大力营造生物质能源林，合理开发木质生物质能源材料。推动生物天然气规模化开发，建设一批生物质天然气示范工程，新增生物质天然气产能3000万立方米/年以上。

着力推进氢能发展。积极开展绿氢示范应用，支持集中区域、清洁外电落点区域有效整合富余风电、光伏发电、低谷电力，开展电解水示范，支持发展微电网和共建制氢工厂。不断优化传统氢源，鼓励氯碱、合成氨、炼钢等企业利用剩余产能制氢。着力开发工业副产氢纯化装置，优化氢气提纯技术，提高副产氢回收利用率。构建氢能储运网络，在重点发展高压气态储氢和长管拖车运输基础上，逐步开展更高压力的氢气长管拖车运输和液氢运输示范，适时推进天然气输运管道掺氢和区域性氢气输运管网建设运营。加快推进加氢站建设，优先支持在氢能产业发展较快地方布局建设加氢站，鼓励建设氢电油气综合能源站，试点在现有具备条件的加油（气、电）站中增设加氢装置。推进郑州国家氢燃料电池汽车示范城市群与郑汴洛濮氢走廊融合发展，推动氢燃料电池汽车在物流园区、城市建设、垃圾转运、重点产业园区、重点企业厂区等示范应用。

积极推进水电绿色发展。坚持“生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线”的方针，在保护生态环境的前提下统筹规划、合理布局水电产业，积极发展绿色水电。着力提高水能资源利用效率，加大老旧水电站技术改造力度。鼓励和保护农村水电生产积极性，优化水资源调度，增加水电发电量。规范水电站安全生产管理，提高水电安全水平。

安全有序发展核能。按照国家部署安排，在确保安全的前提下有序发展核电，切实加强核电厂址资源保护，开展内陆核电项目前期研究。探索核能清洁供暖，重点聚焦核能小堆先进技术，在条件适宜地方适时启动核能供热小堆示范项目研究。

二、促进化石能源绿色转型

推动煤炭绿色高效发展。推进煤炭从总量性去产能向结构性优产能转变，加快绿色矿山建设，适度发展优势煤种先进产能，持续淘汰落后无效低效产能，对30万吨/年以下矿井进行分类处置，确保煤炭产能稳定在1.4亿吨/年左右。优化煤炭产品结构，持续提高煤炭入选率。促进骨干煤炭企业传统非煤产业转型升级，延伸煤基产业链，将燃料变成材料，建设一批碳基半导体、高性能纤维材料生产基地。

加快火电结构优化升级。优化煤电项目布局，原则上不再建设除民生热电外的煤电机组，在严格落实产能置换的前提下，在豫南、豫东等电力缺口较大地区有序建设大容量高效清洁支撑电源。持续优化调整存量煤电，淘汰退出落后和布局不合理煤电机组，有序关停整合30万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。按照等容量置换原则，在保障电力、热力可靠供应的前提下，积极推进城区煤电机组“退城进郊（园）”。推进煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性电源转型，加强应急备用和调峰电源能力建设。实施煤电机组标杆引领行动，深化煤电行业节能降碳改造。加强工业余热回收再利用，积极发展余热发电。

充分挖掘油气生产潜力。稳定省内常规油气资源产量，加大中原油田、河南油田区块精细勘查力度，实施“控递减”和“提高采收率”工程，保障持续稳产。积极推进非常规天然气资源开发，加大页岩气等非常规天然气资源勘探开发力度。

持续推进炼能优化。对接国家石化产业规划布局，谋划打造千万吨炼油、百万吨乙烯的洛阳高端石化产业基地，引导洛阳石化按照“少油增化”的发展方向，通过延链、补链、强链实现炼化一体化发展；调整洛阳石化现有油品产品结构，提高航空煤油产量。支持濮阳新型化工基地建设，结合现有化工产业基础，研究谋划石化接续项目。支持南阳特种石蜡生产基地建设，充分释放河南油田石蜡精细化工产品产能，提高石蜡高端产品产量，增强行业竞争力，实现河南油田可持续发展。

三、构建新型电力系统

加强电力灵活调节能力建设。加快推进在建抽水蓄能电站建设；完善支持政策，谋划新一批抽水蓄能站点。全面推进火电机组灵活性改造，引导燃煤自备电厂调峰消纳可再生能源。合理规划布局调峰燃气发电机组，推动气电与新能源发电融合发展。推动新规划建设的风电、光伏发电项目配置储能设施，提高新能源消纳存储能力。

推动电力系统适应高比例新能源并网运行。统筹高比例新能源系统发展和电力安全稳定供应，强化系统有功调节和调相机等动态无功支撑能力建设，增强电力系统清洁能源资源化配置能力，推动调度运行智能化、扁平化，提升新能源并网友好性和电力支撑能力。整合优化区域电源侧、电网侧、负荷侧资源，合理配置储能，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，建设一批“源网荷储”一体化和多能互补示范项目，探索构建“源网荷储”高度融合的新型电力系统发展模式。

持续提升需求侧管理能力。扩大电力需求响应实施范围，突破工业用户作为单一主体参与模式，加强负荷聚合商培育，深入挖掘用户侧储能、电动汽车和综合智慧能源系统等灵活性调节资源，进一步释放居民、商业和一般工业负荷的用电弹性。加快电力需求响应与电力市场建设有效衔接，研究建立用户侧参与市场化辅助服务的补偿和激励机制，引导用户错峰用电，推动需求响应从临时性、紧急性措施逐渐转变为常态化、市场化手段。结合新型基础设施建设和数字经济，建设省级电力需求响应平台，实施响应全流程管理和线上办理，深化需求响应大数据分析。

提升电网运行调度水平。推动建立多种能源联合调度体制，发展柔性直流输电，优化电网安稳控制系统配置，全面提升电网灵活控制和抗干扰能力。推进配电网改造升级，提高配电网承载力和灵活性，适应分布式电源广泛接入和多元化负荷发展需求，增强电网就近就地平衡能力。增强电网适应性，加大配电自动化改造力度，发展以消纳新能源为主的微电网、局域网、直流配电网，实现与大电网兼容互补。支持开展“源网荷储”一体化和多能互补项目建设，实现新能源就地就近开发消纳。

第四章 大力推进节能降碳增效

持续实施节能降碳增效行动，把节能降碳贯穿经济社会发展各领域、全过程，提升节能降碳管理能力，提高能源利用效率，加快形成节能低碳的能源消费新模式。

一、推动能源生产绿色化

推动化石能源绿色低碳开采。加强化石能源生产过程碳排放监控，加快应用绿色开采和智能化技术，加大余能、副产品回收利用力度，降低煤炭、油气开采过程中碳排放。加大煤层气（煤矿瓦斯）、油气田甲烷采收利用力度，加快二氧化碳驱油技术推广应用。推广化石能源开采先进技术、装备，加快推进燃油、燃气、燃煤设备等电气化改造。

推进能源加工储运提效降碳。加快炼化产业转型升级，推进绿色炼厂、智能炼厂建设，延伸炼化产业链，增加高附加值产品比重，提升资源综合利用水平。推行煤炭分质分梯级利用，推动煤炭转化向高固碳率产品发展。优化煤炭物流网络，提升铁路、水路、铁水联运等运输比例，发展多式联运等绿色运输方式，支持企业推广智慧低碳仓储和物流。

大力发展能源低碳循环经济。创新矿区循环经济发展模式，探索开展采煤沉陷区治理、煤矸石综合利用，积极推动共伴生矿产资源和尾矿综合利用，避免污染空气和地下水。利用采煤沉陷区、关停高污染矿区发展风电、光伏或农林生物质产业。探索开发已枯竭或无开采价值油气田、煤炭采空区的二氧化碳地质封存能力。探索开展废弃岩盐钻井、闭坑的金属矿山地下巷道、采空区对二氧化碳的地质收纳封存研究。

二、促进用能方式低碳化

推动重点行业绿色低碳用能。加强工业领域节能，加快绿色制造体系建设，推广节能低碳工艺、技术、装备，建立以碳排放、化石能源消费控制为约束的减排机制，推动钢铁、有色、建材、化工等行业建立绿色用能监测与评价体系，完善绿色能源消费认证标识制度，引导工业企业和园区高效开发利用分布式可再生能源。坚决遏制“两高”项目盲目发展，加快淘汰落后产能，通过改造升级挖掘节能减排潜力。推动提高建筑节能和绿色建筑标准，大力发展节能低碳建筑，推进城镇既有居住建筑和公共建筑节能改造，降低建筑运行能耗，加强建筑能耗计量、监测、统计，深入推进新建建筑规模化应用太阳能、地热能等可再生能源。构建绿色低碳交通体系，大力发展多式联运，促进大宗货物中长距离运输“公转铁”“公转水”，鼓励重卡、船舶使用LNG或氢能替代燃油。实施公共机构能效提升工程，开展照明、供热等基础设施节能升级改造。推进新型基础设施领域节能，提高数据中心、5G通信基站等能效标准，加快现代信息技术与传统市政基础设施融合，提高运行效率和节能水平。

促进生活领域用能方式绿色转型。持续推进清洁取暖，提升现有大型热电联产机组供热能力，积极发展生物质能、地热能供暖，扩大集中供热覆盖区域，增加省辖市城区和具备集中供热条件的县城城区集中供热面积。推广商用电炊具、智能家电等产品，提高餐饮服务业、居民生活等领域电气化水平。大力提倡绿色生活方式，引导居民科学合理用能。持续开展散煤治理工作，加大民用散煤清洁化治理力度，积极稳妥推进洁净型煤配送供应，到2025年，力争我省平原地区散煤基本“清零”。

加快农村生产生活电气化。推进大型农业生产机械电能替代，培育和发展电气化农机服务站点，因地制宜实施农村合作社、家庭农场、现代农业园区电气化改造，加大农用散煤替代力度，推广电气化育苗、种植、畜牧水产养殖技术等。优化电网企业办电流程，大力推广高能效用电技术。加快迭代升级农业电气化新技术、新产品，助力乡村特色农产品出村进城。推进家居生活领域电能替代，倡导使用节能高效空调、电冰箱、电厨炊等家用电器，提升电能在农村终端能源消费中的比重，引领乡村绿色用能新风尚。

三、提升节能降碳管理能力

完善能耗强度和总量双控制度。严控能耗强度，以化石能源为重点合理控制能源消费总量。建立用能预算管理体系，实施能源消费总量预算管理，探索实施区域能评制度。加强节能监察，强化节能审查事中事后监管，形成“区域能评+分类管理+能效标准”的节能管理模式。以用能权有偿使用和交易为重点，加快制度突破、机制创新、模式探索，激发市场主体活力，推动能源要素向优质企业、项目流动和集聚。建立智慧节能综合服务平台体系，有效提升节能管理水平。推行综合能源服务模式，实施能源消费集成化、智能化改造和重点用能单位节能降碳改造。

持续推进煤炭消费替代。科学控制煤炭消费总量，严格落实煤炭消费等量或减量替代要求。加强重点行业煤炭消费监测预警管控，着力压减高耗能、高排放和过剩落后产能煤炭消费总量。大力推进工业余热余压、电厂热力、清洁能源等替代煤炭消费，加快推进燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、建材行业煤炭替代，大力削减民用散煤及农业用煤。

第五章 着力增强能源安全保障能力

坚持底线思维，加快引入电力、天然气等清洁能源，持续完善能源产供储销体系，全面提高能源供应稳定性和安全性，切实保障碳达峰、碳中和推进过程中的能源安全。

一、构建多渠道全方位能源外引格局

扩大外电入豫规模。积极挖掘现有外电入豫通道送电能力，加快特高压交流电网建设，逐步消除特高压“强直弱交”安全隐患，全面释放青电、疆电入豫工程送电能力。加快推进陕电入豫工程建设，其中可再生能源电量比例不低于50%。加强与内蒙古、山西、吉林等省（区）衔接，综合考虑经济性和合理性，积极研究论证第四条外电入豫通道。

拓展外气入豫通道。对接国家“西气东输、北气南下、川气东送、海气登陆”战略布局，积极拓展东北、西北、东南、西南方向外气入豫通道，多元引入西气、俄气、川气、海气、晋气、陕气等资源，构建多方向气源、多途径引入的通道格局。进一步扩大西气东输一线、二线、榆林—济南输气管道等现有资源外引通道输气能力。全省天然气外引能力达到240亿立方米/年。

完善油品外引通道。打通海上原油入豫通道，降低省内炼化企业原油运输成本，提升企业市场综合竞争力。进一步完善以郑州为枢纽的油品骨干网络，强化互联互通，提高成品油管输比例和外引能力，保障全省成品油市场稳定供应。

提升优质煤炭外引能力。鼓励省内企业与晋陕蒙等高品质煤源地建立战略合作共赢发展机制，形成稳定的省外煤炭供应保障格局。优化调整煤炭运输结构，充分利用大能力铁路通道，积极推进铁路专用线建设，减少公路运输量特别是中长距离运输量，推动运煤专线与矿区、用户、储备基地等无缝衔接。

二、完善能源输运网络

打造新一代坚强智能电网。推动省内骨干网架优化升级，加快建设国内一流的现代城市配电网和中部领先的农村电网，形成各电压等级灵活调配、多元化负荷安全接入的坚强智能电网。持续强化省级500千伏主网架，提升豫西外送断面、豫东受电断面、豫中—豫南大通道输电能力，消除末端电网供电安全隐患。推动市域220千伏支撑电网优化升级，加快城市新区、工业园区及末端地区变电站建设，强化220千伏环网结构。加强城镇配电网建设，开展供电高可靠性示范，实施城镇老旧小区配套改造，提高城镇配电网供电能力和防洪抗灾能力。巩固提升农网改造升级成果，加强高标准农田、现代农业产业园区、农产品加工产业集聚区电网设施配套建设，全面提升乡村电气化水平；持续完善农村电网架构，缩小供电服务半径，提高户均配变容量，逐步缩小城乡供电服务差距，实现农村电网供电能力和服务水平显著提升。

完善油气输送网络。按照省级统筹、多主体参与的原则，加快推进“两纵四横”省级天然气主干管网建设，强化气源统筹调配能力。持续推动国家天然气干线配套支线、县域支线管道以及储气设施就近接入管网，补齐跨区域、跨市县调配短板，提升管网互联互通水平，实施天然气管道入镇进村工程，形成区域成网、广泛接入、运行灵活、安全可靠的天然气输配管网系统。畅通洛阳炼化基地成品油外送通道，推进省内油品管道互联互通，持续完善覆盖全省、辐射周边的成品油输送网络。

适度超前建设充电网络。加大充电基础设施建设力度，重点推进居民区、单位内部停车场、产业园区、景区及公共服务领域充电设施建设，加快干线公路沿线服务区快速充电设施布局，推进充电基础设施向农村地区延伸，支持开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站建设，构建布局合理、车桩相随的充电网络。大力推进“互联网+充电基础设施”发展，推动与省新能源汽车平台互联互通，形成“车桩互联”的智能充电网络，为无人驾驶、无感支付奠定基础，为用户提供更加便捷、高效的充电服务。

三、增强能源风险管控能力

提高电力应急处置和抗灾能力。强化电网分区运行能力，推进220千伏分区电网建设，进一步提升电网互通互济能力、上下级电网协调水平。积极推进郑州坚强局部电网建设，实施供电“生命线”工程，优化电网项目选址布局和设备选型，全链条强化防灾能力，确保严重自然灾害情况下坚强局部电网恢复重要用户供电时间不超过2小时。加强电网黑启动电源建设，加快推进南阳天池、信阳五岳、洛阳洛宁等水电调峰设施建设，新建一批小型燃气发电机组。推进重要用户自备应急电源配置，落实《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》要求，开展重要用户应急能力建设情况排查，督促重要用户配足柴油发电机、UPS（不间断电源）等自备应急电源，确保应急发电设备“应配尽配、配而能用”。加强应急发电车、应急照明装置等防汛抢险保供电应急装备配备，适当配置卫星电话或远距离应急对讲机，采购涉水能力较强车辆或为车辆加装涉水配件。提升电力安全核心信息自主可控能力，购置国产自主化的电子信息安全设备、操作系统和数据库、中间件，逐步减少对国外产品和技术的依赖，实现软硬件设施的自主可控和国产替代，降低安全风险。

强化电力系统网络安全。落实《关键信息基础设施安全保护条例》，完成关键信息基础设施认定和保护。完成各地调度主站、配电自动化主站、调控云、数据中心等防护能力提升建设，全面提升安全保障能力。建立健全网络安全应急处置预案、处置方案，提高网络安全应急处置能力。健全7×24小时网络安全在线监测机制，完善全场景态势感知平台，加强关键节点监控，提升网络安全分析管控能力。加大安全接入平台、隔离装置等自主可控产品应用力度，建立网络安全常态监督和通报机制，完善网络安全技防体系，健全全域网络安全技术监管体系。加强电化学储能电站安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，建立“企业负责、行业自律、政府监管、社会监督”管理机制，督促储能电站建设单位建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，加强设计、施工、运行、拆除等环节全过程安全管控与监督。

提升油气储备调节能力。加快构建“大型地下储气库、沿海LNG储罐、省内区域储气中心”三级储气调峰体系。建设中原储气库群，打造百亿方级储气基地，加快推进江苏滨海大型LNG储罐等项目建设，适时增加省内6座区域性LNG应急储备中心储气能力，形成与全省天然气消费水平相适应的储备能力。完善储气调峰运行机制，培育储气调峰市场。打造洛阳原油商业储备基地，新增原油储备能力80万立方米。

建设中原大型煤炭储备基地。鼓励煤炭生产、流通、消费等企业新建、改扩建储煤设施，提高储备能力。利用输煤通道在煤炭生产地、消费地、铁路水路交通枢纽等地，因地制宜推进煤炭储备基地建设，补齐煤炭绿色运输、应急储备短板，完善煤炭储备体系。

河南电力辅助服务市场交易细则 （征求意见稿）

河南电力辅助服务市场交易细则 （征求意见稿）（节选）

第一章 总则

第一条 为进一步完善和深化河南电力辅助服务分担共享新机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进河南电力系统安全稳定经济运行，提升风电、光伏等清洁能源消纳空间，提高电力调节能力，更好统筹煤电机组与新能源协调发展，加快构建我省新型电力系统，维护市场交易公平秩序，制定本细则。

第二条 本细则依据国家发展改革委、国家能源局《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》《关于建立煤电容量电价机制的通知》，以及国家能源局《电力并网运行管理规定》《电力辅助服务管理办法》等有关规定和要求，电力辅助服务按照“谁提供、谁获利；谁受益、谁承担”的原则制定。

第三条 本细则所称电力调峰辅助服务是指为维护电力系统安全稳定运行，保证电力平衡，由并网发电企业、虚拟电厂、新型储能等市场主体提供的市场化电力调峰辅助服务。电力调峰辅助服务市场包括深度调峰和应急启停交易等。本细则所称电力调频辅助服务是指并网主体通过自动发电控制（AGC），跟踪电力调度机构下发的指令，按照一定调节速率实时调整发电功率，以满足电力系统频率、联络线功率控制要求的服务。电力调峰、调频辅助服务交易以确保电力系统安全稳定优质运行和民生供电供热为前提，市场主体参与辅助服务交易要严格执行调度纪律和调度指令，不得以参与辅助服务市场交易为由影响电力安全稳定供应和供电供热需要。根据我省电力系统运行需要，逐步开展备用、爬坡等辅助服务市场交易。

第四条 本细则适用于河南省内开展的电力调峰、调频辅助服务市场交易，所有市场成员应自觉遵守。我省电力现货市场未连续运行时，不向用户侧疏导辅助服务费用。现货市场试运行期间，调峰辅助服务按现货试运行方案执行，现货市场连续运行时调峰辅助服务市场不再运行，做好辅助服务、中长期交易和现货市场有效衔接。

第五条 国家能源局河南监管办公室（以下简称河南能源监管办）依法履行河南电力辅助服务市场交易监督管理职责，监管本细则实施。

第二章 市场成员

第六条 河南电力辅助服务市场成员包括市场运营机构和市场主体。

第七条 河南电力辅助服务市场运营机构包括河南电力调度控制中心和河南电力交易中心有限公司。河南电力调度控制中心（以下简称省调）主要职责是：

（一）建立、维护市场主体关于电力调峰、调频市场的技术支持平台、拟定相关技术服务标准；

（二）依据市场规则组织交易，按照交易结果进行调用；

（三）发布、报送和披露市场交易信息；

（四）向电力交易中心提供市场出清结果；

（五）评估市场运行状态，对市场规则提出修改意见；

（六）紧急情况下终止市场行为，保证系统安全运行；

（七）向河南能源监管办提交相关市场信息、电力辅助服务调用结果和市场运行监控和风险防控措施等。

河南电力交易中心有限公司（以下简称电力交易中心）主要职责是：

（一）负责市场交易主体的注册和管理；

（二）负责提供电力交易结算依据及相关服务，发布、报送、披露有关市场信息；

（三）按照市场监管需要，向河南能源监管办提交相关市场信息和有关数据材料。

第八条 河南电力调峰辅助服务市场的市场主体包括：

（一）统调公用燃煤机组，新建煤电机组满负荷试运结束后纳入辅助服务管理范围；

（二）满足准入条件的新型储能电站；

（三）具备条件的虚拟电厂、负荷聚合商、可调负荷电力用户等；

（四）集中式风电和光伏，以及省内 10（6）千伏及以上电压等级并网的分散式风电、分布式光伏（不含扶贫项目），新能源电厂并网后即纳入辅助服务管理范围，低压分布式光伏根据类别性质和市场发展情况逐步纳入。

（五）根据跨省跨区电力输送和电力交易情况，结合河南电网运行和调峰实际，逐步将入豫外来电力纳入河南电力辅助服务市场交易，参与调峰辅助服务补偿和分摊。

第十条 虚拟电厂、负荷聚合商、可调负荷电力用户等参与调峰辅助服务市场准入条件：

（一）具备法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体

（二）建设自有监控平台，具备负荷预测、发用电计划管理、资金结算等功能；

（三）原则上可调节电力不小于 5 兆瓦、连续调节时间不低于 1 小时；

（四）具备电力、电量数据分时计量与传输条件，数据准确性与可靠性满足要求，能够将实时量测数据上传至电力调度机构且提供性能检测报告；

（五）自愿参与市场，遵守市场交易规则，服从电力调度机构的调度管理和市场管理，自觉接受监管。

第六章 虚拟电厂、可调节负荷资源参与调峰交易

第四十七条 积极推动虚拟电厂、可调节负荷资源等参与电力调峰辅助服务市场，可调负荷用户和资源可直接参与市场，也可委托相关负荷聚合商、虚拟电厂等以签订代理协议的方式参与市场，各方应签订合同明确职责和义务，约定补偿收益方式及违约责任等。

第四十八条 虚拟电厂、负荷聚合商等运营主体满足市场准入要求、自愿参与电力调峰辅助服务市场的，应向电力交易机构提交虚拟电厂、聚合商等主体注册申请，电力交易机构应建立工作制度，及时提供便捷高效服务。

第四十九条 根据当前市场需求，虚拟电厂、可调节负荷资源在低谷、腰荷等时段参与调峰辅助服务。参与交易市场主体应在竞价日 09：45 前，向电力调度机构申报次日至下一工作日 96 点分时用电电力预测曲线和相关交易信息（包括可提供调峰辅助服务的能力及时间范围）。遇法定双休日或节假日，需连续申报至双休日或节假日后的第一个工作日。竞价日 18：00 前，电力调度机构完成对负荷侧主体申报数据的校核，组织市场集中出清，发布考虑安全和平衡约束的市场出清结果。各可调负荷市场主体根据出清结果做好相关用电安排，运行日按照出清结果执行，不再参与日内调整。

第五十条 科学合理确定基线负荷和调峰贡献量。虚拟电厂、可调节负荷资源的基线负荷和调峰贡献量按照国标《GB/T 37016-2018 电力用户需求响应节约电力测量与验证技术要求》，并结合我省电力运行和可调资源历史功率数据等情况进行认定，由电力调度机构会同营销、负荷管理等部门负责核定，有关部门应建立协同工作机制和技术支持平台，做好数据信息融合贯通。基线负荷、调峰贡献量和调峰服务费用的计算方法详见附件 1。

第五十一条 市场交易初期，虚拟电厂、可调节负荷资源按照报量不报价的方式参与电力调峰市场并优先火电出清。市场中标时，暂按照我省当前燃煤火电机组调峰辅助服务市场交易第一档出清价格优先结算。根据试点开展情况，适时对结算价格进行调整和完善。随着市场深入开展，虚拟电厂、可调节负荷资源等按照规则申报交易价格和电力，按照规则执行的竞价结果进行市场出清。第五十二条 在运行日，虚拟电厂、可调节负荷资源等根据日前出清结果，自行调节用电负荷。电力调度机构根据调峰贡献量和市场出清价格计算调峰服务补偿费用和考核费用。虚拟电厂、可调节负荷资源产生的补偿费用和考核费用实行日清月结，纳入河南电力调峰辅助服务市场，由煤电机组、风电场、光伏电站按照调峰期间深度调峰补偿费用的分摊比例进行分摊。

河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划

河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划（节选）

前  言

习近平总书记在第七十五届联合国大会上宣布：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。发展可再生能源是实现“双碳”目标的关键途径，是应对气候变化、推进绿色低碳发展的重要举措。

“十四五”时期是全面推进中国式现代化河南新实践、谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章的关键时期，也是能源结构加速优化、实现可再生能源高质量发展的重要窗口期。为加快规划建设新型能源体系，深入推进能源生产和消费革命，促进我省可再生能源高质量发展，根据《“十四五”可再生能源发展规划》、《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，编制《河南省新能源和可再生能源发展“十四五”规划》。

本规划涵盖太阳能、风能、地热能、生物质能等新能源和可再生能源品种以及农村能源、氢能产业发展，明确了2021年至2025年我省新能源和可再生能源发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施，是“十四五”时期我省新能源和可再生能源发展的重要指南。
一、发展基础及面临形势

（一）发展基础

“十三五”以来，全省新能源行业围绕助力打赢脱贫攻坚战和大气污染防治攻坚战，着力提升可再生能源开发利用水平，能源结构明显优化、技术装备水平显著提升、政策体系逐步完善、民生服务加快推进，在全省资源禀赋一般的条件下，实现了可再生能源跨越式发展。

开发规模迅猛增长。截至2020年底，全省可再生能源发电装机达到3251万千瓦，占发电总装机的32%，较“十二五”末提高23.4个百分点，成为我省第二大电源及新增装机的增量主体。风电、光伏发电装机年均增速分别达到66.1%、88.0%，分列全国第7位、第11位。地热能供暖面积突破1亿平方米，较“十二五”末增长1.8倍。新增农林生物质供暖面积1000万平方米，建成兰考、长垣、新蔡三个生物天然气示范项目，年提纯生物天然气2000万立方米。

利用水平显著提升。2020年全省非化石能源利用总量超过2548万吨标准煤，占一次能源消费总量的11.2%，较“十二五”末提高6.2个百分点。其中，可再生能源电量731亿千瓦时，占全省全社会用电量的21.6%，超额完成国家下达我省目标。可再生能源利用率水平常年位居全国前列，基本实现全额消纳。

新兴业态蓬勃发展。深入实施创新驱动发展战略，着力优化政策环境，省内市场主体活力持续增强，新能源新业态不断涌现，一系列试点示范项目先后获得国家批复。兰考、虞城、永城、商水四个农村能源革命试点县初见成效，以郑州为龙头的“1+5”燃料电池汽车示范应用城市群建设持续加速推进。

产业基础逐步夯实。风电产业链逐步完善，建成安阳、信阳、濮阳、许昌等风机光伏装备制造基地。储能产业加速崛起，平高、许继等企业市场占有份额快速增长。郑州、新乡氢能产业集聚效应初显，形成了较稳固的供应链。清洁供暖成效显著，“周口地区地热清洁取暖项目”入选国家能源局中芬能源合作示范项目。

分布式利用成效显著。因地制宜大力推广分布式光伏发电，加快推进分布式交易试点建设，截止2020年底，全省分布式光伏发电装机571万千瓦，居全国第5位。累计建成光伏扶贫项目267.6万千瓦，覆盖110个县（市、区）40.6万户贫困户，扶贫电站总规模、带贫人口总数均居全国第1，实现年均增收25亿元，1万多个村集体拥有了持续20年的稳定集体收益，已成为贫困村集体经济“破零”的重要产业支撑。

- 面临形势

“十四五”是我省实现“碳达峰”的关键期，也是推动经济高质量发展和生态环境持续改善的攻坚期，能源结构将加速向低碳、零碳方向演进，可再生能源发展的外部环境和自身条件发生复杂而深刻的重大变化。

从国际看，大力发展可再生能源成为世界各国的普遍共识和一致行动。以风电、光伏发电为代表的新能源技术经济性持续提升、装机规模快速扩大，过去五年，全球新增发电装机中可再生能源约占70%，全球新增发电量中可再生能源约占60%。为提高应对气候变化自主贡献力度，已有166个国家和地区提出了可再生能源发展目标，预计2050年全球80%左右的电力来自可再生能源，进一步推动可再生能源向大规模高质量跃升发展。绿色低碳成为能源技术创新的主要方向，新材料新技术不断涌现，促进可再生能源与信息、交通、建筑等领域融合发展，推动可再生能源建设成本持续下降，全球能源绿色低碳转型进入快车道。

从国内看，近年来，全国风电、光伏发电等可再生能源装机持续保持较快增长态势，已由能源电力消费增量补充逐步转为增量主体，为优化能源结构、加速“双碳”进程发挥了重要作用。发展可再生能源已成为增强能源安全保障能力、促进能源清洁低碳转型的必然选择。但随着并网规模逐步扩大，对传统能源电力供应体系也带来一定冲击。国家提出要立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化组合；要坚持先立后破、通盘谋划，传统能源退出要建立在新能源安全可靠替代的基础上；要进一步优化布局，中东南部地区重点推动分散式风电、分布式光伏发电就地就近开发利用，为近期可再生能源发展指明了方向。

从我省看，随着绿色低碳转型战略深入实施，各地各企业项目开发热情高，项目储备数量多，可再生能源发电装机快速增长，可再生能源利用量逐年增加，平均每天可减少消耗近10万吨标准煤，有力支撑了全省能源绿色低碳转型。但随着装机规模和占比不断提高，未来发展也将面临多重挑战。一是土地及资源环境约束增强。我省是农业大省，平原地区以耕地为主，且大多为基本农田，山区水土生态较为脆弱，且多位于生态红线内，项目选址较难。二是市场消纳形势日益严峻。我省是重要的能源输入区域和电力受端，可再生能源发展依赖本地就地消纳，不具备外地市场消纳条件。自2020年首次出现弃风弃光现象以来，消纳形势日趋严峻。

综合判断，“十四五”时期，我省可再生能源发展机遇和挑战并存，机遇大于挑战。要牢牢把握新时代新能源大规模、高比例、市场化、高质量发展特征，统筹考虑新能源发展和坚守生态保护红线、粮食安全底线等相关要求，系统梳理发展边界和技术经济资源条件，在提高规模化发展、灵活调节能力和绿电、绿证、碳市场发展水平上下大功夫，持续推进我省可再生能源高质量跃升发展。

二、指导思想和主要发展目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，按照深入推进能源革命和加快规划建设新型能源体系新要求，积极响应国家促进中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展战略，锚定“两个确保”，实施“绿色低碳转型战略”，统筹抓好新能源和传统能源协同发展，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，以创新和市场为驱动，将有限的可再生能源资源及时转化为现实生产力，不断提升可再生能源在能源生产和消费中的比重，推动可再生能源高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。

（二）基本原则

坚持目标导向、协调发展。强化可再生能源电力消纳责任权重目标，统筹省内和省外两方面资源，持续扩大省内可再生能源装机规模和非电利用，积极吸纳省外可再生能源电力，统筹可再生能源与国土空间、生态环境协调发展，不断提升可再生能源在能源电力消费中的比重。

坚持系统观念，多元发展。统筹电源与电网、可再生能源与传统化石能源的关系，提升可再生能源消纳与存储能力，坚持就地就近消纳，因地制宜，灵活采用集中规模开发或分散式开发方式。坚持单品种开发与多品种互补并举，构建可再生能源多能互补、多元发展新局面。

坚持科技引领、创新发展。把科技创新作为可再生能源发展的根本动力，大力推动可再生能源技术进步、成本下降、效率提升，培育可再生能源新技术新模式新业态，巩固提升可再生能源产业链供应链现代化水平，持续提高全省可再生能源经济性和产业竞争力。

坚持市场主导，融合发展。完善市场机制，充分发挥市场配置资源决定性作用和可再生能源成本竞争优势，推动可再生能源与数字、信息等新技术融合发展，加强可再生能源与自然资源、生态、乡村振兴等规划政策协同，推进绿电、绿证、碳交易市场发展衔接，形成促进新时代可再生能源高质量发展的强大合力。

（三）发展目标

“十四五”时期，进一步扩大可再生能源应用规模，着力提高可再生能源消费占比，着力提高可再生能源服务民生和乡村振兴水平，实现全省可再生能源高质量跃升发展，为2030年前全省碳达峰奠定基础。

——可再生能源总量目标。“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%，到2025年，可再生能源消费总量达到4700万吨标煤左右。非化石能源占一次能源消费总量比重16%左右。

——可再生能源发电目标。2025年，可再生能源发电装机达到5500万千瓦以上，占全省发电总装机的40%左右；可再生能源年发电量达到1000亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%。

——可再生能源电力消纳目标。2025年，全省可再生能源电力总量消纳责任权重达到32.2%以上，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到25.9%以上，可再生能源利用率保持在合理水平。

——可再生能源非电利用目标。2025年，地热能供暖、生物质供热、生物质燃料、太阳能热利用等非电利用规模达到300万吨标准煤以上。

- 重点任务

（七）增强新能源消纳能力

1.推进灵活性调节资源建设

加强电力系统灵活性和调节能力建设，提升对高比例可再生能源的适应能力，积极开展省内抽水蓄能资源勘查，加快大型抽水蓄能电站建设及中小型抽水蓄能电站示范项目开发，大力推进火电灵活性改造，通过可再生能源交易方式替代企业自备机组发电，鼓励风电、光伏发电项目配置储能设施，提高新能源发电项目功率预测水平。加强气候资源监测和预报研究，提高风电、光伏发电功率预测精度。

2.提升电网资源配置能力

加强可再生能源富集地区电网配套工程及主网架建设，推动配电网扩容改造和智能化升级，逐步消除新能源电力消纳受限区，加快整县屋顶分布式光伏试点配套电网建设。支持在电网侧合理布局储能设施，提升配电网便捷接入能力和抗扰动能力，构建适应大规模分布式可再生能源并网和多元负荷需要的智能配电网，为可再生能源和化石能源互济调配提供资源优化配置平台。

3.充分挖掘就地消纳空间

结合新型用电领域、电力需求侧响应、综合能源服务等用能新模式新业态，加快探索虚拟电厂技术，充分利用需求侧灵活性资源。引导区域电网内共享调峰和备用电源，促进可再生能源就地就近消纳。通过市场化方式培育调峰辅助服务市场，优化电力调度运行机制，推动分布式电源、微电网与智能电网协同发展。大力推广使用电动汽车，加速交通领域电能替代进程，拓展可再生能源消纳空间。

4.推动新型储能规模化应用

加快新型储能在电源侧、电网侧与用户侧多场景应用。明确新型储能独立市场地位和价格形成机制，推动储能参与辅助服务，合理补偿调峰服务方收益，发挥储能调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能。创新储能发展商业模式，鼓励探索建设区域性共享储能电站，开展可再生能源制氢项目示范，支持利用油气矿井、岩穴、退出煤矿场区等因地制宜建设压缩空气储能项目。

河南新能源和新型并网主体涉网安全能力提升工作方案（征求意见稿）

河南新能源和新型并网主体涉网安全

能力提升工作方案（征求意见稿）

一、总体目标

贯彻落实国家能源局《关于提升新能源和新型并网主体涉网安全能力 服务新型电力系统高质量发展的通知》（以下简称《通知》）工作要求和文件宣贯座谈会精神，完成新能源和新型主体涉网安全整改，提升新能源和新型主体涉网安全能力和监视调控能力，完善新型电力系统涉网安全管理机制，促进源网荷储协同高质量发展，保障电力系统安全稳定运行。原则上2027年底前完成存量主体涉网安全整改及监视调控能力提升的总体工作目标。

二、工作范围划分

纳入涉网安全能力提升工作范围的并网主体为集中式新能源、分布式新能源、新型储能、虚拟电厂、微电网等新型并网主体,具体如下：

集中式新能源：河南统调集中式风电场、光伏电站（含配建储能装置）。

分布式新能源：10kV及以上电压等级并网、由地、县（配）调调管的分布式光伏、分散式风电；380/220V电压等级并网的非自然人户用、工商业分布式光伏。380/220V电压等级并网的自然人户用分布式光伏适时纳入工作范围。

新型储能：河南电力调度机构调度的新型独立储能电站，包括电化学储能、压缩空气储能等。

虚拟电厂：运用数字化、智能化等先进技术，聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，作为新型经营主体协同参与系统运行和市场交易的电力运行组织模式，包括第三方聚合平台等。

微电网：以新能源为主要电源、具备一定智能调节和自平衡能力、与大电网联网运行的小型发配用电系统，包括具备相应特征的源网荷储一体化项目等。

涉网设备包括不限于自动电压控制(AVC)，自动发电控制(AGC)，静止无功补偿器(SVC)，静止无功发生器(SVG)，调相机等无功补偿装置，有功及无功控制系统与保护装置，相量测量装置(PMU )，网络安全、通信、自动化等与涉网安全相关的设备。

涉网试验包括不限于电能质量测试、有功功率控制能力测试、无功/电压控制能力测试、无功补偿装置并网性能测试、惯量响应和一次调频测试、场站建模与模型验证、故障穿越能力仿真验证、电压频率适应能力验证以及保证电力系统安全的其他测试。

三、重点任务

（一）加强涉网参数管理。电力调度机构加强对并网主体涉网参数的统一管理，梳理已并网存量主体涉网参数资料情况，通知并督促缺少涉网参数的并网主体及时补充提交完整。并网主体涉网安全相关设备的控制逻辑和参数、涉网保护定值等不得擅自调整，关键技术参数的升级或改造相关方案应经充分论证并提交电力调度机构审核同意后实施。新增主体在申请并网时，按照电力调度机构要求提交涉网参数资料，各项参数应准确完整,并经相应电力调度机构审核通过。

（二）严格开展并网验收。并网主体应确保一、二次设备及各类系统满足《电力系统安全稳定导则》（GB 38755）、《电力系统网源协调技术导则》（GB/T 40594）以及风电、光伏、储能相关的国家标准及行业标准等规定要求，保证涉网性能及继电保护、安全稳定控制装置、通信设备等二次系统配置符合要求，避免“带病入网”。并网前，新能源和新型并网主体应组织开展并网验收，核查确认涉网设备的配置、参数、性能、信息采集调控能力等并网条件，并网主体提供设备涉网性能型式试验报告，报告应由具备CNAS/CMA资质（中国合格评定国家认可委员会认可或中国计量认证）或同等资质能力的第三方机构出具。电力调度机构参与并网验收，严格审核型式试验报告，及时出具验收审核意见，未经验收或验收不合格的不得并网。

（三）合规签订并网调度协议。电力调度机构根据并网主体分类差异化编制并网调度协议模板及协议所需资料清单。并网主体提出申请后，在电网公司组织下完成协议签订，调度机构完成归档，已并网主体未签订并网调度协议的需完成补签。电力调度机构在与虚拟电厂签订并网调度协议时，可根据聚合可调节资源所在电网物理电气分区的不同，将聚合可调节资源划分为一个或多个虚拟电厂单元。虚拟电厂内部接入的电源，要按照并网电源要求进行涉网安全管理，虚拟电厂整体执行运行管理要求，不涉及涉网参数和性能管理。

（四）提升监视调控能力。并网主体应符合国家和电力行业标准规定，满足电网实时调控和电力市场运行等技术要求。分布式新能源应满足运行数据实时采集、并离网控制及发电功率柔性调节要求，实时上传运行信息包括但不限于有功功率、无功功率、电压、电流等遥测量和主要设备位置、重要保护信号等遥信量，以及并网调度协议要求的其他信息。信息上传应满足分钟级采集要求，相关运行信息和调度控制功能应接入调度系统，通信方式、通信协议应满足电力调度机构要求。电力调度机构提升对分布式新能源的监视调控能力。在可观可测方面，实现运行数据分钟级采集（5分钟以内），调度端数据延时缩短至3分钟以内。提高分布式新能源功率预测能力，初期实现覆盖全县域的分布式新能源总体出力预测，远期实现以220千伏变电站为颗粒度的分布式新能源聚合建模预测。在可调可控方面，近期实现全容量分钟级刚性调节控制能力，远期实现全容量的柔性调节控制。在系统建设方面，进一步完善现有协同集控体系，深化断面潮流控制、过载过压防控等功能应用。

（五）强化建模及参数实测管理。电力调度机构基于并网主体实测建模，对新能源场站等并网主体接入电网开展机电暂态仿真、电磁暂态仿真或机电-电磁混合仿真校核。并网主体根据电力系统稳定计算分析要求，开展电磁暂态和机电暂态建模及参数实测，并网前应向电力调度机构提供并网发电设备相应型号的电磁暂态和机电暂态模型。未纳入涉网安全管理范围的新能源和新型并网主体，可由设备厂家代为提供。

（六）落实涉网参数复测要求。电力调度机构要完善并网主体涉网参数全周期、精细化管理机制，确保电力系统稳定计算分析结论科学准确。并网主体的AGC、AVC、SVG、一次调频等涉网参数应定期开展复测，复测周期不应超过5年，检测应由具备CNAS/CMA资质或同等资质能力的第三方机构开展，试验方案、试验结果和试验报告应经电力调度机构审核确认。

（七）建立涉网性能核查机制。电力调度机构按要求组织开展涉网性能技术监督，对各类并网主体的涉网参数、二次系统、监控系统等方面进行核查评估，确保满足国家或行业相应标准和电力系统安全稳定运行需求，对于核查不合格的，及时提出整改要求。核查结果及拟采取的处理措施及时报送河南能源监管办及河南省发展改革委。并网主体涉网安全相关设备控制逻辑或参数发生变化后，应在规定时间内开展涉网性能复核测试，确保满足涉网性能要求。

（八）强化网络安全和通信管理。并网主体要严格执行网络安全相关法律法规、国家标准及行业标准要求，优化电力监控系统网络安全防护体系，强化供应链安全管控，禁止擅自设置或预留任何外部控制接口。采用云平台等互联网技术进行监测的新能源和新型并网主体，应当按照法规、标准，安装网络安全监测、隔离装置等网络安全设施，并向调度机构备案。虚拟电厂的技术支撑系统（或平台）的涉控功能的网络安全防护应当严格落实《电力监控系统安全防护规定》要求。接入电力通信网的新能源和新型并网主体通信设备的运行条件应符合电力通信网运行要求，通信设备应纳入电力通信网管系统统一管理，并严格执行通信调度运行检修管理要求。上送至电力调度机构的信息应完整、齐全、准确，通讯链路应可靠稳定。

（九）加强并网主体专业培训。电力调度机构根据各类并网主体的特点，研究确定培训内容要点、培训组织形式、参加培训人员。通过线下和线上相结合、集中与分散相结合、宣讲与考试相结合等方式，宣贯网源协调、电力平衡、电力系统稳定等专业内容，检验学习成果，确保并网主体相关人员树立涉网安全意识，掌握必要的专业知识。

五、工作推进要求

对于目前并网的存量项目，稳妥有序推进涉网安全能力治理提升。

存量集中式新能源场站，2025年底前完成自查并编写自查报告，2026年6月底前提交改造提升计划，报送调度机构审核，2026年底前完成整改。

存量10kV及以上电压等级分布式新能源2027年底前完成涉网安全能力治理提升工作。

存量380/220V电压等级非自然人户用、工商业分布式光伏原则上2027年底前完成涉网安全能力治理提升工作。

存量项目整改后应与增量项目具有相同的涉网安全能力，满足国家和行业最新标准要求。未按期完成涉网性能改造的新能源和新型并网主体，电网企业按相关规定予以考核或做出相应处理。各地电力安全监管部门要严格落实属地电力安全监管责任，督促指导辖区内电力调度机构和新型并网主体做好新能源涉网安全管理和能力提升工作。各级电力调度机构应密切跟踪新能源和新型并网主体涉网性能改造情况，按季度分别向属地电力安全监管部门、河南能源监管办和河南省发展改革委汇报进展情况。

附件：相关执行标准

江西省新型储能发展规划（2024-2030年）

江西省新型储能发展规划（2024-2030年）

新型储能是除抽水蓄能外，以输出电力为主要形式并对外提供服务的储能技术，包括但不限于电化学储能、压缩空气储能、重力储能、飞轮储能、依托可再生能源制氢（氨）的储能（以下简称“氢（氨）储能”）等。发展新型储能对提高电力供应保障能力、促进全省能源绿色转型、构建新型电力系统具有重要意义。为促进“十四五”“十五五”时期我省新型储能健康有序发展，按照《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”电力发展规划》 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》和《江西省“十四五”电力发展规划》等文件精神，结合我省实际制定本规划。

一、发展基础与形势

（一）发展基础

近年来，伴随新能源大规模发展，电力系统灵活性需求不断提升，带动新型储能行业逐步由研发示范阶段向商业化初期过渡，并在技术装备、商业模式、政策环境、标准体系等方面迈出实质性步伐。截至2023年11月底，我国新型储能装机规模超过2500万千瓦。

“十四五”以来，我省始终贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，不断优化能源产业结构，积极推进新型储能示范应用落地、规范构建全过程管理体系、逐步完善相关配套政策，全面推动新型储能产业健康有序发展。截至2023年底，我省已投产新型储能30座，规模47.5万千瓦。

一是多元示范应用相继落地。华中区域首个“火电+储能”调频项目落地新昌电厂，成为新型储能与传统火电融合发展的先行示范； 一批源网荷储一体化示范项目正在抓紧建设；用户侧新型储能项目也在加快推广应用。

二是管理体系逐步建立。我省出台了《关于做好新型储能项目全过程管理工作的通知》，规范新型储能项目全过程管理，推动新型储能规模化应用。

三是配套政策不断完善。制定并发布了《江西省电力辅助服务市场运营规则（试行）》《江西电力调频辅助服务市场运营规则》,支持新型储能发展的市场机制逐步完善。

（二）发展机遇

新型电力系统构建衍生储能需求。随着新型电力系统加快构建，我省新能源占比不断提高，其间歇性、随机性、波动性特点对电网调节、系统平衡和安全保障提出了更高要求。新型储能作为构建新型电力系统的重要技术和基础装备，能够满足电力供应保障和大规模新能源消纳需求，提高电网安全稳定运行水平，促进我省电力行业高质量发展。

配建政策不断完善注入强劲动力。国家层面制定印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《新型储能项目管理规范（暂行）》等政策文件，在技术发展、市场定位、运行管理等方面强化了政策引导，为新型储能发展提供了有力支撑。

（三）面临挑战

一是技术成熟度有待进一步提升。“十四五”时期是新型储能技术快速发展的重要窗口期，需要加快关键技术创新突破步伐。但现阶段，各类新型储能技术仍需进一步提升运行寿命、放电时长、能量密度、转换效率等关键环节水平。其中，锂离子电池需提高电池循环寿命，压缩空气储能需提升压缩机、膨胀机等关键主机设备标准化设计制造水平，液流电池需进一步提升单机规模和效率，钠离子储能、飞轮储能、重力储能等技术路线需进一步加快关键技术研发攻关和示范应用进程。

二是商业模式和市场机制尚不成熟。当前，新型储能商业模式较为单一，电力市场体系建设尚不健全，不充分不协调不平衡问题较为突出。稳定、可持续的投资回收机制尚未建立，新型储能设施的建设投资成本难以得到有效疏导。

三是电力调度模式亟需升级。传统电力调度方式主要是以常规电源为主力的计划调度机制，难以适应新能源大规模并网条件下源网荷储“多向互动”的灵活变化，技术手段、调度机制等需要升级。

二、总体要求和发展目标

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕碳达峰、碳中和目标和加快构建新型电力系统要求，以政策环境完善为有力保障，以技术创新应用为内生动力，以市场机制建设为重要依托，稳妥有序推动我省新型储能高质量发展。

（二）基本原则

规划引领，有序发展。强化规划引领作用，加强与全省能源、电力等规划有机衔接。结合电力系统需求，科学制定新型储能发展目标和布局原则，研究探索集中式储能与分散式储能分层分区配置的合理模式，引导新型储能多元有序发展，促进新型储能科学合理布局。

创新驱动，示范先行。积极推动技术创新、模式创新、机制创新，驱动新型储能实现跨越式发展。鼓励探索具有不同技术路线、多元应用场景、多样化商业模式的储能项目先行试点示范，带动全省新型储能实现规模化发展。

深化改革，市场主导。持续深化电力体制改革和加快电力市场建设，充分发挥市场在资源优化配置中的决定性作用。确立新型储能市场主体地位，不断建立健全新型储能参与各类电力市场的政策机制，为新型储能发展创造良好政策环境。

强化管理，安全发展。建立健全新型储能全过程管理体系，压实新型储能项目全寿命周期各环节安全生产企业主体责任和属地监管责任，贯彻落实新型储能技术标准、安全规范、评估体系等，不断完善独立储能、共享（租赁）储能等新型储能新业态的调度运行机制，推动新型储能安全可靠发展。

（三）发展目标

预计到2025年，我省新能源规模将达到3220万千瓦，2030年、2035年仍将保持高速增长，电力系统调节难度增加，调峰缺口进一步加大。在抽水蓄能建设周期较长的情况下，我省需要建设一批满足电网灵活调节需求、助力新型电力系统构建的新型储能项目。

到2025年，重点依托“新能源+储能”发展模式，力争实现 各设区市新型储能投产规模不少于新增新能源装机的15%。新型储能技术创新水平逐步提升，管理体系基本完善。共享储能容量租赁交易等商业模式基本成熟，适应新型储能发展的市场机制不断健全。

到2030年，新型储能在源、网、荷各侧开展规模化布局应用，力争实现各设区市新型储能投产规模不少于新增新能源装机的20%。新型储能技术创新水平显著提升，管理体系、商业模式、市场机制成熟健全。

展望到2035年，锂离子电池、液流电池、钠离子电池、压缩空气储能、飞轮储能、重力储能、氢（氨）储能等多种新型储能技术并行发展，力争实现全省新型储能投产600万千瓦以上。源网荷储协调能力大幅提升，适应新能源大规模发展的平衡控制和调度体系成熟完备，新型储能成为保障电力可靠供应、提升电网调节能力的主力军之一。

三、主要任务

（一）统筹优化新型储能布局，促进源网荷储协调发展

1.加大力度推进电源侧新型储能发展

优先推动新能源项目配建新型储能。积极引导新能源电站以市场化方式配置新型储能，新建新能源项目配建储能容量不低于新能源装机规模的10%,储能时长不少于2小时。结合我省电力系统调峰需求，适时调整“新能源+储能”配建政策。通过竞争优选的新能源项目，其承诺的配建储能项目自动纳入规划。

全面推进常规电源与新型储能融合发展。支持煤电、水电等存量常规电源根据需求合理配建新型储能设施，提高系统整体运行灵活性和经济性。鼓励探索利用退役火电机组既有厂址和输变电设施，基于新能源开发条件和电网输送能力，建设风光火储一体化项目，推进多能互补发展。

专栏1 江西省电源侧新型储能规划项目

集中式配建储能：在宜春袁州、上饶鄱阳、南昌进贤、赣州宁都等 新能源项目汇集区域鼓励配建储能集中建设。

2.因地制宜统筹电网侧新型储能布局

充分发挥新型储能电网调节作用。在负荷密集接入、大容量直流馈入、大规模新能源汇集、调峰调频困难、电压支撑能力不足的关键电网节点合理布局新型储能，提升电力系统抵御突发事件和故障后恢复能力；在负荷中心、临时性负荷增加区域等输变电资源紧张地区合理布局新型储能，延缓或替代输变电设施升级改造，降低电网基础设施综合建设成本。

有序推动电网侧新型储能发展。依据国家电价政策，充分考虑我省输配电价疏导能力，结合我省实际需求，统筹布局、适度建设一批电网侧新型储能。参照抽水蓄能政策探索电网侧新型储能项目业主确定机制，有序推动项目实施。

专栏2 江西省电网侧新型储能规划项目

电网侧新型储能：支持纳入国家试点示范的新型储能项目发挥电网侧储能灵活调节能力。重点研究特高压直流落点和省内枢纽变电站等重要区域，聚焦大规模新能源汇集区域、调峰困难地区和电力负荷中心，因地制宜建设安全可靠、长时稳定的电网侧新型储能项目。

3.灵活多样支持用户侧新型储能建设

鼓励用户按需配置新型储能。鼓励工业、通信、金融、互联网等用电量大、电能质量要求高的电力用户配置新型储能设施。通过探索智慧能源、虚拟电厂等商业模式，降低用户用电成本，提高电力供应质量。

支持分布式供能系统配置新型储能。围绕大数据中心、5G 基站、工业园区等终端用户，支持依托分布式新能源、增量配电网、微电网等配置新型储能，提高分布式供能系统供电可靠性和经济性。

（二）推动新型储能多元发展，全面提升系统调节能力

1.有序推进新型储能多元技术应用

积极推动具有高安全性、高灵活性、高经济性的新型储能技术发展，推进多时间尺度新型储能技术规模化应用、多种类型储能协同运行。鼓励不同技术路线下储能装备、系统集成、规划设计、调度运行、安全防护等关键技术研究，促进新型储能技术进步和产业化发展。

2.积极推动新型储能多元形式发展

积极鼓励地方和企业在工业负荷大、新能源资源条件好的地区，开展园区级源网荷储一体化项目试点示范建设，按照“成熟一批、推动一批”的模式有序推进项目评估、立项、建设工作。结合新型基础设施建设，积极推动新型储能与智慧城市、乡村振兴、智慧交通等领域的跨界融合，支持依托新型储能发展虚拟电厂、智慧能源等新模式，不断拓展新型储能应用模式和应用场景。

3.积极探索新型储能多元主体建设

探索开展共享储能等商业创新模式应用示范，打造开放共享的新型储能生态。积极引导新能源电站以自建、租赁或购买等形式配置储能，发挥新型储能“一站多用”的共享作用。鼓励有实力的发电企业、独立储能运营商、电网企业等相关主体联合投资建设集中式新型储能项目，建立协调运营和利益共享机制。

专栏3 江西省新型储能示范项目

重点技术示范：

——稳妥推进长寿命、低成本及高安全的电化学储能建设，推动全钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池等产业化应用。

——适度探索压缩空气储能、重力储能等大容量、中长时间尺度储能技术规模化应用。支持建设铅山县压缩空气储能示范项目（30万千瓦/120万千瓦时）。鼓励在具备相应条件的地区依托废弃矿井规划建设重力储能示范项目。

——拓展氢（氨）储能等多元技术路线，开展氢（氨）储能等示范项目建设。

——探索复合型储能技术示范应用。支持建设分宜县混合新型储能示范项目（5.5万千瓦/10.9万千瓦时）。

（三）建立健全市场机制，促进新型储能健康有序发展

1.加快完善电力市场体系

建立健全涵盖中长期交易市场、现货市场、辅助服务市场的新型储能交易体系。支持新型储能参与电力市场，鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。研究新型储能参与电力市场的准入规划和交易机制，探索制定独立储能认定标准、配套政策，为新型储能营造更广阔的生存空间。完善“按效果付费”的电力辅助服务补偿机制，探索制定调峰辅助服务补偿标准，适时扩充项目纳入的辅助服务品类。

2.研究落实新型储能价格机制

研究落实电网侧储能容量电价机制，科学评估新型储能输变电设施投资替代效益，探索将电网替代性储能设施成本收益纳入输配电价回收。研究新型储能容量租赁模式，探索构建新型储能容量交易平台。逐步完善分时电价政策，为用户侧储能发展创造更大空间。鼓励用户采用储能技术减少接入电力系统的增容投资，发挥储能在减少配电网基础设施投资的积极作用。

（四）完善新型储能管理体系，保障储能安全稳妥发展

1.积极推动新型储能标准体系建设

严格落实国家、行业新型储能有关标准体系，鼓励并支持企业、社会团体和教育、科研机构等单位参与基础装备、规划设计、勘测施工、并网运行、测试验收、隐患排查、系统检验、应急管理等新型储能全产业链相关国家标准、行业标准制修订工作，在勘测施工和并网运行中增加到货抽检环节。健全新型储能监测和认证体系，探索建立新型储能检测认证机构，开展新型储能核部件到货抽检、并网检测和运行考核检测，保障新型储能系统应用质量与安全。

2.健全储能备案并网流程

各县级以上电力行业管理部门要按照《江西省企业投资项目核准和备案管理办法》和《江西省能源局关于做好新型储能项目全过程管理工作的通知》要求，进一步压实新型储能行业管理职责，严格落实项目安全性评估和属地备案管理程序。需单独接入电网的新型储能项目，在完成项目论证工作的同时其送出通道应同步完成电网规划论证。电网企业应明确新型储能项目（含独立储能等）并网调试和验收流程，及时出具并网接入意见，负责建设接网工程，鼓励对用户侧储能提供“一站式”服务。

3.优化新型储能项目调度运用

电网企业应建立科学调度机制，完善调度流程，提升新型储能利用率，充分发挥储能作为灵活性资源的功能和效益。制定完善各类型新型储能调度运行规程和调用标准，明确调度关系归属、功能定位、运行方式等。项目主体应加强储能设施系统运行维护，并配备必要的通信信息系统，确保调度指令有效执行。

四、保障措施

（一）强化组织领导

建立健全新型储能综合监管和多部门协调机制，坚持统筹规划、统筹管理、统筹推进。加强重大问题沟通协商，明确各方责任分工，形成电力行业管理部门统筹、多部门参与的组织领导格局，推动落实新型储能相关政策和配套机制。

（二）加强规划管理

加强规划动态评估及跟踪监测，结合发展需求变化情况实时调整规划目标及主要任务，必要时按程序滚动修编。各设区市电力行业管理部门要研究编制市级新型储能发展规划，分解落实省级规划发展目标，进一步明确新型储能项目连续充电时长、技术路线、接入站点和电压等级等信息，做好与国民经济、国土空间、生态环境保护、安全生产等同级规划的衔接。市县两级电力行业管理部门要切实抓好项目审批、建设、运营，加强资金、土地等协调保障力度，推动项目有序实施。电网企业要积极探索新型储能的应用场景，参与电网侧新型储能选址论证。

（三）加大政策支持

结合省内发展实际，研究调整新能源配储标准及政策，进一步研究细化独立储能电站管理程序，加强共享储能容量交易机制研究，积极开展试点示范项目政策研究，推动新型储能规模化、高质量发展。

（四）压实发展责任

新型储能项目单位是新型储能规划的实施主体。项目主体应按照国家要求，规范执行新型储能项目勘测设计、建设施工、运行维护等各环节标准，严格落实新型储能项目全方位管理要求。电网企业应公平无歧视为纳入规划的新型储能项目提供接入服务。

（五）加强风险防范

新型储能项目建设单位要严格落实企业安全生产主体责任，建立并完善电力安全生产保证体系和监督体系，建立全过程安全生产管理制度，实行全员安全生产责任制，做好安全设施“三同时”，确保各项工作安全有序推进。市县两级电力行业管理部门要贯彻落实“三管三必须”的总体要求，强化电源侧和电网侧储能的属地安全监管。地方政府要进一步厘清各部门和市场参与主体的安全职责与界面，多维度加强储能项目全过程监督，形成监管合力，确保新型储能规划实施过程中的建设和生产安全。

大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）

江西省人民政府关于印发大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）的通知

赣府发〔2019〕10号

各市、县（区）人民政府，省政府各部门：

现将《大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）》印发给你们，请结合实际认真贯彻实施。

2019年7月11日

大南昌都市圈发展规划（2019-2025年）（节选）

前   言

大南昌都市圈包括南昌市、九江市和抚州市临川区、东乡区，宜春市的丰城市、樟树市、高安市和靖安县、奉新县，上饶市的鄱阳县、余干县、万年县，含国家级新区赣江新区（图1）。2018年，国土面积4.5万平方公里，年末总人口1790万人，地区生产总值（GDP）10506亿元。

依据《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》《全国主体功能区规划》《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》《全国国土规划纲要（2016-2030年）》《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》和江西省相关规划，按照党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以及省委十四届六次、七次、八次全会精神，制定本规划。本规划是指导大南昌都市圈发展的纲领性文件，是编制相关专项规划、布局重大项目的重要依据。规划期为2019-2025年，展望到2035年。

第六章  协同推进基础设施一体化现代化

统筹提升交通、信息、能源基础设施连通性贯通性，促进廊道共享共用，构建都市圈一体化现代化的综合交通网、智慧信息网、能源电力网，协同提升水利和防洪减灾能力。打造中部地区重要的国家综合交通枢纽、区域信息通信枢纽，夯实能源保障，构建布局合理、功能完善、协调联动、安全高效的现代化基础设施网络，强化对都市圈国土空间开发和高质量发展的支撑能力。

三、优化完善能源基础设施

深入推进能源结构转型，重点推进都市圈火电结构转型和布局优化，积极开发可再生能源，切实提升省际联网通道受电能力，着力构建互联互通的天然气管网体系，完善能源体系建设协调机制。统筹集中式与分布式能源供应，平衡外部能源供给与内部能源生产，协调能源供给能力与调峰能力，强化都市圈一体化发展的能源支撑。

（一）优化都市圈能源结构和电源布局。

深化能源供给侧结构性改革，推进能源结构低碳化转型，控制煤电投产规模，提升既有大容量、高参数、低排放电站产能利用率，优化发电配额指标分配。推进常规污染物近零排放改造，加快关闭安全生产条件差、资源枯竭型的能源企业。加强火电企业与蒙华铁路衔接，加快煤炭产业转型升级步伐。推动电力基础设施强化“补短板”，建设一批水电、火电、抽水蓄能等能源项目，进一步提高发电效率和技术水平。在重要负荷中心地区推动建设支撑性电源项目，提高电力系统抗灾抗险能力。尽快查明非常规天然气资源开发潜力，加快省内页岩气开采步伐，加大省外天然气资源利用力度，统筹利用川气东送、西气东输以及东南沿海液化天然气西送等气源。

（二）推进“坚强智能电网+泛在电力物联网”融合。

建设都市圈坚强智能电网。推进特高压工程。深入实施配电网网架提升、设备质量提升、智能技术提升等专项工程，打造可靠性高、互动友好、经济高效的一流现代化大都市圈城市配电网。全面实施乡村电气化提升工程，强化农村供电网络，持续提高农村用电保障能力。全面推进电力调峰能力建设。统筹考虑将穿越城市核心功能区的高压电力走廊整体向城市外围搬迁，预留能源走廊通道。

建设都市圈泛在电力物联网示范区。统筹部署智能感知终端，优先建设综合功能、互联互通的智能电表等成熟终端，研究配电终端接入泛在物联网的新模式，实现10千伏线路配电终端深度覆盖，充分挖掘配电物联网价值。优化电力骨干通信网架结构，建成路由丰富、网架坚强、高效服务的新一代电力通信网，满足泛在物联网资源共享、业务开放的发展需求。打造智慧能源综合服务平台，通过电力需求管理打造虚拟电厂，培育发展“变电站+数据中心站+储能站”三站合一等新兴业务，打造都市圈能源互联网生态圈。

（三）推动能源利用方式变革。

建立能源体系建设协调机制，提升全省“供”与“用”的能力水平，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，满足高质量、跨越式发展需求。建立综合能源供应体系，因地制宜投资建设新能源利用以及天然气冷热电三联供等各类分布式能源设施，构建智慧微网，强力推进可再生能源清洁供暖和工业供热，建立可再生能源与传统能源协同互补、梯级利用的综合能源供应体系。推动都市圈城市燃气管网与全省天然气管网全面对接。在都市圈内统筹建设区域性供气储气设施。有序建设一批风电、光伏发电、生物质发电等电源设施。统筹布局新能源汽车充电站桩，在都市圈高速公路、普通国省道服务区和办公驻地、居民区，推进部署充电设施，提升都市圈新能源汽车出行比例。

关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）

关于公开征求《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）》意见的公告

为充分发挥峰谷分时电价政策引导作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，鼓励用户削峰填谷，保障电力安全稳定供应，我委会同相关部门研究起草了《关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）》。现予以公告，向社会公众和企业公开征求意见。

公开征求意见时间为2025年4月25日至2025年5月25日。欢迎有关单位和社会各界人士提出宝贵意见。有关意见建议请通过电子邮件方式反馈至jxfgwjgc@126.com，并请注明单位、姓名及联系方式。

感谢您的参与和支持。

附件：江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）

2025年4月25日

来源：江西省发展和改革委员会

江西省发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知（征求意见稿）

各设区市发展改革委，国网江西省电力有限公司，江西电力交易中心有限公司，增量配电网企业：

为更好保障电力系统安全稳定经济运行，引导用户削峰填谷，促进新能源、储能产业高质量发展，根据我省用电负荷变化、新能源出力等情况，进一步完善分时电价机制。现就有关事项通知如下：

- 优化峰谷时段设置

根据不同季节电力供需形势和负荷特性，按季节对峰平谷时段进行调整。调整后的时段为：

1月和12月：高峰（含尖峰）时段09：00-12：00、18：00-21：00，其中尖峰时段为18：00-20：00；低谷时段00：00-06：00；其余时段为平段。

2月：高峰时段16：00-22：00；低谷时段0：00-06：00；其余时段为平段。

7-9月：高峰（含尖峰）时段17：00-23：00，其中尖峰时段为7月、8月的21：00-23：00，取消9月尖峰电价；低谷（含深谷）时段01：00-05：00、11：30-14：30，其中深谷时段为12：00-14：00；其余时段为平段。

3-6月和10-11月：高峰时段16：00-22：00；低谷（含深谷）时段01：00-05：00、11：30-14：30，其中深谷时段为12：00-14：00；其余时段为平段。

在3-11月常态化设置午间深谷时段的基础上，继续执行重大节假日深谷电价政策：春节、“五一”国际劳动节、国庆节（具体时间以国家公布为准）12：00-14：00为深谷时段。

- 调整峰谷浮动比例和基数工

商业用电用户平段电价由市场化交易上网电价（代理购电平均上网电价，下同）、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加构成，全年高峰、平段、低谷浮动比例统一调整为1.6：1：0.4，深谷浮动比例由原较平段电价下浮60%扩大到70%，尖峰浮动比例保持较平段电价上浮80%不变。上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加不参与浮动。

- 优化执行范围全面落实

国家发展改革委分时电价政策要求，衔接电力市场建设需要，对原暂缓执行的一般工商业用户恢复执行分时电价。调整后，除电气化铁路牵引、城市轨道交通、自来水生产、享受免税政策的残疾人开办的福利工厂、监狱生产企业用电外，在现货连续结算试运行前，工商业用电结算按此通知规定的峰谷时段及浮动比例执行。现货连续结算试运行后，参与现货交易的用户原则上不再执行工商业分时电价政策。

- 其他事项

- 本通知下发前已签订2025年中长期合同的，江西电力交易中心应适时组织相关经营主体，及时调整合同或签订补充协议，对于市场交易合同未申报用电曲线或未形成分时价格的，应尽快完善市场交易规则。经营主体签订中长期交易合同时，应申报用电曲线、反映各时段价格，浮动比例原则上不低于本通知规定。

- 鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。

- 电网企业要加快开展计量采集装置和电费结算系统的调整工作，提前将政策告知用户。分时电价执行情况情况要单独归集、单独反映，工商业用电执行分时电价产生的损益纳入系统运行费用，按月向全体工商业用户分摊或分享。现货连续结算试运行后，代理购电用户执行分时电价产生的损益，由代理购电用户分摊或分享。

- 各设区市发展改革委和电网公司要精心组织、周密安排，广泛宣传和解读分时电价在服务新型电力系统建设、促进能源绿色低碳发展、保障电力系统安全高效运行等方面的重要作用，及时回应社会关切，确保政策平稳执行。严禁以完善分时电价机制为名变相实施优惠电价。本通知自2025年 月 日起执行。执行过程中遇到情况和问题，请及时报告省发展改革委。现行政策与本通知不符的，以本通知规定为准。国家有新政策的，按国家政策执行。

南方区域电力市场运行规则（试行）

南方区域电力市场运行规则（试行）（节选）

第一章 总 则

第一条[目的依据]为规范电力市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益、推进统一开放、竞争有序的南方区域多层次电力市场体系建设，依据《电力现货市场基本规则（试行）》《电力中长期交易基本规则》等文件规定，结合南方区域电力市场实施方案，制定本规则。

第二条[适用范围]本规则适用于区域现货环境下南方区域电力市场（以下简称“区域市场”）电能量交易活动的运行管理。以本规则为基础，组织制定区域层面和省（区）内相关配套实施细则，构成南方区域多层次统一电力市场规则体系。

第三条[市场守则]电力市场成员应当严格遵守国家有关法律法规、电力市场规则和市场管理制度，自觉自律，不得操纵市场、损害社会公共利益和其他经营主体的合法权益。

任何单位和个人不得非法干预电力市场正常运行。

第四条[市场开放]区域市场加强与区域内省（区）电市场的耦合和衔接，有序推进跨区域电力交易开放合作，积极融入全国统一电力市场体系。

区域市场面向港澳地区和周边国家开放，加强与跨境电力贸易的有序衔接。并入南方电网的境外电厂或与南方电网有联络的境外主体，按国家有关规定和市场规则参与区域市场交易：

第五条[运行原则]电力市场运营和管理以“四个革命、一个合作”能源安全新战略为指导，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，遵循以下基本原则：

- 坚持促进电力系统安全、优质、经济运行；

- 坚持落实西电东送和促进清洁能源消纳；

- 坚持依法依规、公平公正、稳定透明。

第二章 市场概述

第六条[功能定位]区域市场开展的电力批发交易包括中长期和现货电能量交易，面向符合条件的发电企业、售电公司、电力用户以及储能企业、负荷聚合商（含虚拟电厂）等新兴经营主体开放，在提升电力系统调节能力，促进可再生能源消纳，保障电力安全可靠供应的前提下，通过市场化竞争实现电力资源在区域范围内优化配置。

参与区域市场的售电公司，以省（区）为单位开展售电业务，与符合条件的零售用户建立零售业务关系。

第七条[市场架构]区域市场跨省与省（区）内中长期电能量交易“两级市场、有序衔接”，跨省与省（区）现货电能量交易“联合出清、协同运作”，形成多层次统一电力市场体系。

第八条[中长期电能量交易]中长期电能量交易指发电企业、售电公司、电力用户等经营主体，通过双边协商、集中交易等方式，开展的多年、年、季、月、月内、周（多日）等日以上电力批发交易活动。中长期电能量交易包括跨省中长期交易和省（区）内中长期交易。其中，跨省中长期交易包括跨省优先发电计划（以下简称“跨省优先计划”）合同交易和跨省中长期市场化交易；省（区）内中长期交易包括省内中长期市场化交易（含电网企业代理购电交易）、省内优先发电计划合同交易等。

根据国家指令性计划、地方政府间送电协议等安排的跨省优先计划、省内优先计划，视为双边协商交易电量，签订购售电合同，相应合同纳入中长期电能量交易合同范畴，其执行和结算均须遵守本规则。

第九条[现货电能量交易[现货电能量交易指在系统运行日前一天至实时运行之间集中开展的电能量交易活动。初期，现货电能量交易包括日前电能量交易和实时电能量交易，视电力可靠供应、电网安全运行和市场发展需要，研究开展日内电能量交易

第十条[跨大区送受电衔接]现阶段，南方区域外来电原则上参与区域市场中长期电能量交易，送受电曲线作为区域市场现货电能量交易边界条件。

第三章 市场成员

第一节 市场成员

第十一条[市场成员分类]市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。

经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等）。

电网企业主要包括南方电网公司及超高压输电公司、各省级电网公司，以及地方供电企业、增量配电网企业。

市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构。其中，电力交易机构包括广州电力交易中心和有关省（区）电力交易机构；电力调度机构包括南方电网电力调度控制中心（以下简称“南网总调”）和有关省级电力调度控制中心（以下简称“中调”）。

第十二条[经济责任]参加省（区）/区域市场的成员，应分别遵守所参加市场的市场规则，按照所参加市场的规则和交易结果承担相应经济责任。

第二节 权利和义务

第十三条[发电企业权利义务]发电企业的权利和义务：（一）按规则参与电力市场化交易，签订和履行各类交易合同，按时完成电费结算；

（二）获得公平的输电服务和电网接入服务；

（三）签订并执行并网调度协议，服从电力调度机构的统一调度；

（四）按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息；

（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；

（六）法律法规规定的其他权利和义务。

第十四条[电力用户权利义务]电力用户的权利和义务：

（一）按规则参与电力市场化交易，签订和履行购售电合同、输配电服务合同，提供市场化交易所必须的电力电量需求、典型负荷曲线及相关生产信息；

（二）获得公平的输配电服务和电网接入服务，按时支付购电费、输配电费、政府性基金及附加等；

（三）依法依规披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息；

（四）服从电力调度机构的统一调度，在系统特殊运行状况下（如事故、严重供不应求等）按电力调度机构要求安排用电：

（五）遵守政府电力管理部门有关电力需求侧管理规定，执行有序用电管理，配合开展错避峰：

（六）依法依规履行清洁能源消纳责任；

（七）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；（八）法律法规规定的其他权利和义务。

第十五条[售电公司权利义务]售电公司的权利和义务：

（一）按规则参与电力市场化交易，签订和履行市场化交易合同，按时完成电费结算；

（二）依法依规披露和提供信息，在政府指定网站上公示公司资产、经营状况等情况和信用承诺，依法对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报；

（三）按规则向电力交易机构、电力调度机构提供签约零售用户的交易电力电量需求、典型负荷曲线及其他生产信息，获得市场化交易、输配电服务和签约经营主体的基础信息等相关信息，承担用户信息保密义务；

（四）依法依规履行清洁能源消纳责任；

（五）具备满足参与市场化交易要求的技术支持手段；

（六）拥有配电网运营权的售电公司承担配电区域内电费收取和结算业务；

（七）法律法规规定的其他权利和义务。

第十六条[电网企业权利义务]电网企业的权利和义务：

（一）保障电网及输配电设施的安全稳定运行；

（二）根据现货市场价格信号反映的阻塞情况，加强电网建设；

（三）为经营主体提供公平的输配电服务和电网接入服务提供报装、计量、抄表、收费等各类供电服务；

（四）建设、运行、维护和管理电网配套技术支持系统，服从电力调度机构的统一调度；

（五）按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供信息，向电力交易机构提供支撑市场化交易和市场服务所需的关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据交耳；

（六）收取输配电费，代收代付电费和政府性基金及附加等：按时完成电费结算；

（七）保障居民（含执行居民电价的学校、社会福利机构、社区服务中心等公益性事业用户）、农业用电供应，执行现行目录销售电价政策；单独预测居民、农业用户的用电量总体规模及典型用电曲线；

（八）向符合规定的工商业用户提供代理购电服务；

（九）根据国家指令性计划和所在省（区）政府间框架协议，落实省间优先计划；

（十）依法依规履行清洁能源消纳责任；

（十一）法律法规规定的其他权利和义务，

第十七条[电力交易机构权利和义务]电力交易机构的权利和义务：

（一）提供各类经营主体的注册服务；

（二）按规则组织中长期电能量交易，并负责交易合同的汇总管理，负责现货交易申报和信息发布；

（三）提供电力交易结算依据及相关服务，按规定收取交易服务费；

（四）按规则建设、运营和维护电力交易平台（系统）；

（五）按照国家信息安全与保密、电力市场信息披露和报送等有关规定披露和发布信息，承担保密义务；提供信息发布平台，为经营主体信息发布提供便利，获得市场成员提供的支撑现货市场交易以及服务需求的数据等；制定信息披露标准格式，及时开放数据接口；

（六）监测和分析市场运行情况，记录经营主体违反交易规则、扰乱市场秩序等违规行为，向能源监管机构、省（区）有关主管部门及时报告并配合相关调查，依法依规实施市场干预，防控市场风险；

（七）按职责配合国家能源局及其派出机构和政府电力管理部门对市场规则进行分析评估，提出修改建议；

（八）法律法规规定的其他权利和义务。

广州电力交易中心统筹协调跨省中长期交易与省（区）内中长期交易协同规范运行，负责跨省市场交易业务。省（区）电力交易机构负责省内市场交易业务。支持电力交易机构建立统一的市场管理制度以及电力市场相关技术规范、服务和评价标准，提升市场运营效率。

第十八条[电力调度机构权利和义务]电力调度机构的权利和义务：

（一）按照“统一调度、分级管理”的原则，根据调度规程实施电力调度，保障电网安全稳定运行；

（二）按规则组织现货电能量交易、电力辅助服务交易、负责安全校核；

（三）合理安排电网运行方式，保障电力交易结果的执行，保障电力市场正常运行；

（四）按规则建设、运营和维护现货电能量交易、电力辅助服务交易调度相关技术支持系统；

北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年版）

北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年版）

第一章 总则

第 1 条 为落实国家能源战略，服务全国统一电力市场体系建设，规范跨区跨省电力中长期市场运营，保障市场成员合法权益，发挥北京电力交易中心平台作用，根据《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）及其配套文件、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改〔2022〕118号）、《电力市场运行基本规则》（国家发展和改革委员会令第 20 号）、《电力市场信息披露基本规则》（国能发监管〔2024〕9 号）等文件和有关法律、法规，制定本细则。

第 2 条 本细则所称跨区跨省电力中长期交易（简称“跨区跨省交易”），指符合条件的经营主体，利用跨区跨省输电通道，通过市场化方式，在北京电力交易中心交易平台（简称“交易平台”）上，开展的多年、年度、月度、月内等电力批发交易。

第 3 条 本细则制定原则1.坚持安全第一。确保电力可靠供应、电力系统安全稳定运行，坚持电力电量统一平衡。2.坚持落实国家规划。夯实跨区跨省送电格局，落实跨区跨省优先发电规模计划（简称“优先发电计划”），协同推进电力互济，确保跨区跨省输电通道合理、高效利用。3.坚持市场主导。发挥市场大范围优化配置电力资源的作用，提升市场效率、效益，确保市场公开、公平、公正，促进市场健康、有序、可持续发展。4.坚持清洁低碳。促进清洁能源消纳，服务新型电力系统构建、碳达峰碳中和目标实现。

第 4 条 本细则所称交易合同，指电力交易机构出具的电子交易确认单，包括要约（双边协商及挂牌交易）、输电价格、交易结果等。

第二章 市场成员

第一节 概述

第 5 条 市场成员包括发电企业、电力用户、售电公司、电网企业、市场运营机构。

第 6 条 本细则所称市场运营机构，指电力交易机构及电力调度机构，包括北京电力交易中心、各省（自治区、直辖市）电力交易中心（简称“省级交易机构”）、国家电力调度控制中心（简称“国调”）、区域电力调度控制中心（简称“网调”）及省级电力调度控制中心（简称“省调”）。

- 第二节 权利与义务

- 第 7 条 发电企业的权利和义务

- 按照本细则参与跨区跨省交易，签订和履行交易合同，按时完成电费结算。

- 获得公平的输电服务和电网接入服务。

- 签订并执行并网调度协议、购售电合同。

- 根据电力交易机构、电力调度机构管理职责范围，服从统一管理。

- 按电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息。

- 具备满足参与跨区跨省交易要求的技术支持手段。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

- 第 8 条 电力用户权利和义务

- 按照本细则参与跨区跨省交易，签订和履行交易合同，提供交易所必须的电力电量需求、典型负荷曲线以及相关生产信息。

- 获得公平的输配电服务和电网接入服务，按时支付购电费、输配电费、政府性基金及附加等。

- 依法依规披露和提供信息，获得市场化交易和输配电服务等相关信息。

- 服从电力调度机构的统一调度管理，在系统特殊运行状况下（如事故、严重供不应求等）按照电力调度机构要求安排用电。

- 遵守政府主管部门有关电力需求侧管理规定，执行有序用电管理，配合开展错避峰。

- 依法依规履行清洁能源消纳责任。

- 具备满足参与跨区跨省交易要求的技术支持手段。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

第 9 条 售电公司的权利和义务

- 按照本细则参与跨区跨省交易，签订和履行交易合同，按时完成电费结算。

- 依法依规披露和提供信息，在政府指定网站上公示公司资产、经营状况等情况和信用承诺，依法对公司重大事项进行公告，并定期公布公司年报。

- 向电力交易机构、电力调度机构提供签约零售用户的交易电力电量需求、典型负荷曲线以及其他生产信息，获得市场化交易、输配电服务和签约经营主体的基础信息等相关信息，承担用户信息保密义务。

- 除前款规定的权利义务外，拥有配电网运营权的售电公司，在配电区域内：（1）遵守电网调度管理条例，服从电力调度机构的统一调度管理；（2）遵守并执行政府主管部门有关电力需求侧管理规定；（3）承担供电服务用户的电费收取和结算业务；（4）承担安全责任，保障电力供应安全可靠，履行保底供电服务和普遍服务，供电质量符合国家及行业标准；（5）按照国家、行业及地方标准，负责配电网的投资、建设、运营、维护、检修和事故处理；（6）无歧视提供配电服务，不得干预供电服务用户自主选择售电公司。

- 依法依规履行清洁能源消纳责任。

- 具备满足参与跨区跨省交易要求的技术支持手段。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

第 10 条 电网企业的权利和义务

- 保障经营范围内电网及输配电设施的安全稳定运行。

- 为经营主体提供公平的输配电服务和电网接入服务，提供报装、计量、采集抄表、电费结算等服务。

- 建设、运营、维护和管理电网配套技术支持系统，服从电力调度机构的统一调度管理。

- 收取输配电费，向经营主体出具电费结算账单，代收代付电费和政府性基金及附加等。

- 依据优先发电计划，作为购方签订和履行跨区跨省交易合同。

- 结合电力市场建设进展和发用电计划放开程度，电网企业可代理优先购电用户和暂未直接从电力市场购电的工商业用户参与跨区跨省交易，签订和履行交易合同，承担相应保底供电责任。

- 按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供信息。向电力交易机构提供支撑市场运营和市场服务所需的相关数据。

- 依法依规履行清洁能源消纳责任。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

第 11 条 北京电力交易中心的权利和义务

- 起草、修订本细则，提交北京电力交易中心市场管理委员会（简称“市场管理委员会”）研究讨论、审议表决。配合国家发展改革委、国家能源局对本细则进行分析评估。

- 提供经营主体注册、注销等服务。

- 按照本细则开展跨区跨省交易，负责交易合同的汇总管理。

- 提供跨区跨省交易结算依据及相关服务。

- 建设、运营和维护交易平台等技术支持系统，与有关市场成员系统对接。

- 按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和报送信息，为市场成员提供信息披露平台，获得市场成员提供的支撑市场运营及服务需求的数据等。

- 监控和分析市场运行情况，依法依规干预市场，预防市场风险，并于事后向国家发展改革委、国家能源局及其派出机构及时报备。

- 对经营主体违反本细则、扰乱市场秩序等违规行为进行报告并配合调查。按照政府主管部门授权开展经营主体信用评价。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

第 12 条 省级交易机构的权利和义务

- 配合北京电力交易中心履行跨区跨省市场运营职能，提供支撑跨区跨省交易、信息披露、出具结算依据等的相关数据。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

第 13 条 电力调度机构的权利和义务

- 配合北京电力交易中心履行跨区跨省市场运营职能。

- 按调度管辖范围开展安全校核，形成校核意见。

- 按调度规程实施电力调度，负责系统实时平衡，保障电网安全稳定运行。

- 建设、运营和维护支撑跨区跨省市场运营的调度技术支持系统。

- .向北京电力交易中心提供安全约束边界、影响限额的停电检修及关键通道可用输电容量等信息，并在交易平台发布。

- 合理安排电网运行方式，保障跨区跨省交易结果执行，保障跨区跨省市场正常运行。

- 依法依规干预市场，配合做好中止跨区跨省交易的有关工作，采取保证电力系统安全运行的措施，事后向国家发展改革委、国家能源局及其派出机构及时报备。

- 按照电力企业信息披露和报送等有关规定披露和提供电网运行的相关信息，提供支撑市场运营及市场服务所需的相关数据，按照国家网络安全有关规定实现与电力交易机构的数据交互。

- 法律法规规定的其他权利和义务。

电力市场规则体系（V15.0）

山西省能源局国家能源局 山西监管办公室 关于印发电力市场规则体系（V15.0）的通知

晋能源规〔2024〕7号

国网山西省电力公司，山西地方电力有限公司，山西电力交易中心有限公司，各经营主体：

《电力市场规则体系（V15.0）》已经山西省电力市场管理委员会审议并表决通过。现予以印发。自2025年1月1日起施行，请遵照执行。

山西省能源局

国家能源局山西监管办公室

2024年12月25日

（此件主动公开）

电力市场规则体系（V15.0）（节选）

1.电力市场规则体系V15.0修订说明

2.电力市场准入与退出管理实施细则

3.电力市场计量管理实施细则

4.电力市场信用管理实施细则

5.电力零售市场实施细则

6.电力现货市场实施细则

7.山西电力中长期交易实施细则

8.山西电力中长期交易实施细则—绿色电力交易专章

9.山西电力二次调频辅助服务市场交易实施细则

10.电力市场电费结算实施细则

11.省间电力市场购电交易实施细则

12.电力现货市场第三方运行监测评估实施细则

（五）原规则：8.4 虚拟电厂信息变更

“负荷类”虚拟电厂聚合资源变更期限不得少于6 个月，开展变更前应重新进行系统测试，通过测试的虚拟电厂应在通过交易平台提交变更申请，每月10日前汇总变更生效的虚拟电厂更新准入目录，报备省能源局，参与次月交易。虚拟电厂变更是指与负荷资源零售合同的变更，其他变更的情况按照相关规则执行。

修改为：

“负荷类”虚拟电厂聚合资源变更期限不得少于3个月。虚拟电厂应通过交易平台提交变更申请，文件中应明确承诺变更后各时段调节容量、最大、最小用电负荷，以及调节速率等参数（不应低于技术指标要求）。预计变更（增加或减少，保证虚拟电厂调节容量不低于20MW）的调节容量不超出最近一次测试认定的额定调节容量的30%时，暂不对其进行系统测试，将申请文件中承诺的变更后各时段调节容量、最大、最小用电负荷视作“额定调节容量、最大、最小用电负荷”参与市场交易，并开展各类量价约束考核。若累计免测试调节容量变更值超出最近一次测试认定调节容量的30%时，应重新进行系统测试，以测试认定的“额定调节容量、最大、最小用电负荷”参与市场交易，并开展各类量价约束考核。

每月10日前汇总变更生效的虚拟电厂更新准入目录，报备省能源局，参与次月交易。虚拟电厂变更是指与负荷资源零售合同的变更，其他变更的情况参照《售电公司管理办法》执行。

修订原因：完善虚拟电厂准入条件，优化虚拟电厂测试准入要求，明确容量变更要求。

（八）原规则：9.5虚拟电厂停牌复牌

每月 15 日前，次月不满足运行条件的虚拟电厂，可向交易中心自愿提出暂停申请，经电网企业、交易中心核验后，由交易中心报省能源局同意后，公布暂停名单，自次月暂停虚拟电厂交易资格，给予3 个月整改期限，到期未整改取消虚拟电厂主体资格。被暂停的虚拟电厂自次月起以售电公司主体身份参与各类交易。整改完成的虚拟电厂主体重新履行注册变更程序后，可恢复虚拟电厂资格。若连续三个月五个交易时段申报调节容量均小于测试认定调节容量的50%且小于10MW，则对该经营主体启动强制退出程序，按相关程序转为批发市场用户。

新增内容：虚拟电厂不满足现货市场运行条件时，应于次月中长期月度交易前向市场运营机构申请暂停“报量报价”参与现货市场交易，暂停期间按照普通售电公司相关规则参与交易。暂停时间需按整月申报，全年暂停时长不得超过3个月。

修改为：虚拟电厂入市后，若满足以下情况之一，则对该经营主体启动强制退出程序，按相关程序转为批发市场用户。

（1）各单个小时时段申报调节容量连续三个月均小于测试认定调节容量的50%且小于10MW（或未申报参与现货市场）；

（2）连续三个月在申报参与交易的各不低于2小时的调节时段内，日前现货市场出清结果的最大用电负荷与最小用电负荷之差大于10MW，但对应最大、最小用电负荷的每15分钟实际调节计量电量之差低于10MW×0.25h的天数占比超过70%。

（九）原规则：6.2.4虚拟电厂

新增内容：进行虚拟电厂调节能力测试时，以虚拟电厂运营商下辖用户为单位分别进行调节能力测试，总加结果即为虚拟电厂运营商整体调节能力。在后续交易中根据用户实际生产周期等客观因素灵活调整整体调节能力，做到调节能力动态界定。

修订原因：根据用户实际生产周期灵活调整整体调节能力，做到调节能力动态界定。

- 二、《电力零售市场管理实施细则》

（七）原规则：12.3.2 与“负荷类”虚拟电厂衔接

“负荷类”虚拟电厂与聚合资源按照“分时价格+红利分享”方式约定零售套餐。其中，分时价格暂按照单一分时固定价格套餐约定。虚拟电厂运营商与绑定零售用户在零售市场分时套餐价格的上限价与7.4.4套餐价格约束保持一致，下限价为0。根据市场运行实际，适时调整零售市场价格区间。

修改为：“负荷类”虚拟电厂与聚合资源按照“分时价格+红利分享”方式约定零售套餐。其中，分时价格暂按照“分时段的价格值+价差值”约定，具体的价格值计算方式及价差值上下限与普通零售用户保持一致，根据市场运行实际，适时调整零售市场价格区间。

删除“虚拟电厂运营商与绑定零售用户在零售市场分时套餐价格的上限价与7.4.4套餐价格约束保持一致，下限价为0。根据市场运行实际，适时调整零售市场价格区间”。

- 四、《电力市场电费结算实施细则》

- （十一）原规则：9.3.8并网虚拟电厂计划电量偏差回收费用

新增内容：“负荷类”虚拟电厂单组调节时段起始15分钟、结束前15分钟内，实际功率与计划出清功率的偏差不进行考核。

修改原因：积极引导虚拟电厂参与市场建设。

关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知

关于推动虚拟电厂试验示范工作高质量发展的通知

鲁发改运行〔2025〕279号

各市发展改革委（能源局），国网山东省电力公司、华能山东发电公司、华电山东公司、国家能源集团山东公司、大唐山东发电公司、华润（菏泽）公司、山东核电有限公司，山东能源集团，山东电力交易中心，有关发电企业：

- 为贯彻落实《电力需求侧管理办法（2023年版）》（发改运行规〔2023〕1283号）、《关于开展虚拟电厂试验示范的通知》（鲁发改运行〔2024〕391号）及山东电力市场规则等文件精神，探索促进虚拟电厂高质量发展的激励机制、运行机制和市场机制，引导推动虚拟电厂规范化、常态化、规模化、市场化发展，现就进一步做好虚拟电厂试验示范工作有关事项通知如下。

- 明确试验示范成效认定标准  虚拟电厂试验示范项目应当在达到申报试验示范调节能力、接入相关平台和系统、参与现货交易的基础上，达到储能容量、调节能力、响应速度等方面先进性要求。国网山东省电力公司应当按照《虚拟电厂试验示范项目建设成效评价细则》规定，开展虚拟电厂运行能力核定、运营管理和相关服务工作。

- 给予符合条件的试验示范项目政策支持  对符合《虚拟电厂试验示范项目建设成效评价细则》相关要求，且定期检验合格，能够按规定参与需求侧响应的试验示范项目，给予一定政策支持。鼓励虚拟电厂按照市场规则参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等。发电储能类虚拟电厂，允许通过配建储能方式，在分布式光伏接入受限地区新装、聚合分布式光伏和储能资源。全电量负荷类虚拟电厂，根据调节能力适当放宽中长期偏差收益回收比例，其中，调节能力占聚合容量10%及以下，比例上限上浮5个百分点、下限下浮10个百分点；调节能力占聚合容量10%-20%，比例上限上浮10个百分点、下限下浮15个百分点；调节能力占聚合容量20%以上，比例上限上浮15个百分点、下限下浮20个百分点，提升填谷等灵活可调节服务能力，促进电力系统安全运行、电力有序供应和新能源消纳。

- 加快虚拟电厂服务机构建设  国网山东省电力公司要依托省级电力负荷管理中心，制定省级虚拟电厂服务机构建设方案，强化组织保障、人员保障、技术保障，加快虚拟电厂运营服务平台建设，实现虚拟电厂服务机构常态化运转。各市电力运行主管部门要按照国家和省有关要求，参照省级虚拟电厂服务机构运行模式，指导本地电网企业加快市级虚拟电厂服务机构建设工作。虚拟电厂服务机构要统筹协调做好全省虚拟电厂资源建档、数据分析等工作。

- 引导虚拟电厂试验示范项目与需求侧响应制度相衔接 虚拟电厂试验示范项目应当积极探索“常态自调+需时调控”的调节机制，作为需求侧主体参与相应电能量市场、辅助服务市场、容量市场等，按市场规则获取经济收益。要采用多种形式，向聚合用户提供用能优化、能源托管和能源数据分析等综合用能服务，明确与终端用户收益分配方式，确保价格信号及时传导至终端用户。

五、强化政策宣传引导  各市电力运行主管部门、国网山东省电力公司、电力交易机构要切实发挥虚拟电厂服务机构作用，做好虚拟电厂宣传推介工作，宣贯相关支持政策及典型案例，引导更多市场主体参与虚拟电厂建设，进一步提升虚拟电厂调节能力，实现全省虚拟电厂规范化、常态化、规模化、市场化运营管理。

山东省发展和改革委员会

山东省能源局国家能源局山东监管办公室

2025年4月15日

山东电力市场规则（试行）

关于印发《山东电力市场规则（试行）》的通知

鲁监能市场规〔2024〕24号

国网山东省电力公司，华能山东发电公司、华电集团山东分公司、国家能源集团山东公司、大唐山东发电公司、国家电投山东分公司、华润电力华北大区、山东核电有限公司，山东电力交易中心，各有关经营主体：

为加快构建统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的山东电力市场体系，在总结山东电力市场有关情况基础上，山东能源监管办会同省发展改革委、省能源局组织市场运营机构、电网企业和有关经营主体对原《山东电力现货市场交易规则（试行）》《山东电力中长期市场交易规则（试行）》《山东电力零售市场交易规则（试行）》进行了修订，形成了《山东电力市场规则（试行）》（以下简称《规则》），现予以印发，并提出以下要求，请一并贯彻执行。

一、《规则》自2024年5月1日起执行。其中，调频辅助服务市场交易及出清模式、新型经营主体报量报价参与市场、市场力监测等相关条款待技术支持系统功能完善后执行，正式执行时间原则上不晚于2024年7月1日。过渡期间调频辅助服务市场交易组织及调频辅助服务费用结算暂按原市场规则执行，调频辅助服务费用包含调频服务费用和调频机会成本费用。

二、《规则》中机组空载费用相关条款暂不执行。未参与电能量市场交易的三余（余热、余压、余气）发电、垃圾发电、农林生物质发电、10千伏以下电压等级并网的分散式风电和分布式光伏、扶贫发电项目等暂不参与启动费用、特殊机组补偿费用、优发优购曲线匹配偏差费用分摊，待条件具备后，根据国家和省有关政策实施。

三、市场运营机构要加强《规则》宣贯培训，根据《规则》规范开展交易组织、交易执行、交易结算、调度运行等工作，认真做好信息披露，强化市场运营监控和风险防范。模拟运行及过渡衔接期间，要每周组织评估市场运行情况，持续优化业务流程、完善系统功能。

四、电网企业要做好计量抄表等工作，根据《规则》按时提供计量数据，确保交易结算质量，及时足额进行电费结算。科学测算代理购电用户用电量及负荷曲线，按照国家和山东省有关规定规范开展代理购电业务。

五、各经营主体、电力用户应系统学习《规则》，做好风险研判，依法依规参与电力市场交易，主动维护良好交易秩序，促进市场健康平稳运行。

《规则》正式实施后，原山东电力市场交易规则和相关市场参数、文件通知等与本《规则》不一致的，按本《规则》执行。执行过程中遇有重大问题及时向山东能源监管办、省发展改革委、省能源局报告并提出工作建议。

联系电话：0531-67800757、67807898

电子邮箱：scjgc@cnea.gov.cn

附件：《山东电力市场规则（试行）》.pdf

国家能源局山东监管办公室 山东省发展和改革委员会

山东省能源局

2024年4月18日

山东电力市场规则（试行）（节选）

第一章 总则

第1.1条 为规范山东电力市场运营和管理，依法维护经营主体的合法权益，推进统一开放、竞争有序的电力市场体系建设，发挥市场在电力资源配置中的决定性作用，根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）、《国家发展改革委 国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改【2022〕118号）、《国家发展改革委国家能源局关于印发<电力现货市场基本规则（试行）>的通知》（发改能源规〔2023〕1217号）、《国家能源局关于印发<电力市场信息披露基本规则>的通知》（国能发监管〔202419号）和有关法律、法规规定，制定本规则。

第1.2条 本规则适用于在山东开展的电力中长期市场：现货市场、零售市场等电能量市场，以及与山东电力现货市场相衔接的电力辅助服务市场等。

第1.3条 本规则所称电力市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。经营主体包括各类型发电企业、电力用户（含电网企业代理购电用户）、售电公司和新型经营主体（含分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等）；市场运营机构包括电力调度机构和电力交易机构。

第1.4条 本规则所称电力现货市场是指符合准入条件的经营主体开展日前、日内和实时电能量交易的市场。电力现货市场通过竞争形成体现电力时空价值的市场出清价格，并配套开展调频、爬坡、备用等辅助服务交易。

第1.5条 本规则所称电力中长期市场是指符合准入条件的经营主体开展多年、年、多月、月、周和日以上电能量交易的市场。电力中长期市场通过双边协商、集中交易等市场化方式形成价格或者按照国家和省有关规定确定价格，

第1.6条 本规则所称零售市场是指售电公司与零售用在山东电力交易平台上开展电能量交易的市场。

第1.7条 电力市场建设与运营应坚持安全可靠、绿色低碳、经济高效、稳步协同、公开透明原则。

第1.8条 电力市场成员应严格遵守市场规则，自觉自律，不得行使市场力、操纵市场价格、损害其他市场主体的合法权益。

任何单位和个人不得非法干预市场正常运行，

第1.9条 电力市场信息披露工作应当按照国家有关规定执行。信息披露主体对其提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

第1.10条 国家能源局山东监管办公室（以下简称山东能源监管办）会同山东省发展和改革委员会（以下简称省发展改革委）、山东省能源局（以下简称省能源局）等根据职能依法履行山东电力市场监管职责。

第三节 市场注册

第2.3.17条 新型经营主体注册：

（一）注册申请

1.储能。包括独立新型储能和抽水蓄能。

（1）独立新型储能。独立新型储能在山东电力交易平台申请注册，注册信息主要包括企业基本信息、储能设施信息、联系信息以及营业执照、并网调度协议、授权委托书等材料。

（2）抽水蓄能。抽水蓄能在山东电力交易平台申请注册，注册信息主要包括企业基本信息、发电机组信息、联系信息以及营业执照、电力业务许可证（发电类）、发电项目核准或者备案文件、授权委托书等材料。

2.虚拟电厂。现阶段，虚拟电厂运营商参与电能量或辅助服务市场，应满足国家售电公司注册相关要求，并在山东电力交易平台进行注册。

虚拟电厂运营商可通过聚合分布式光伏、分散式风电、储能、电动汽车（充电桩）、蓄冷蓄热空调、电热水器、高载能工业负荷、居民农业侧可调节负荷等可调节资源聚合为一个整体，实现资源的聚合、协调、优化，独立参与市场交匆。

虚拟电厂运营商聚合资源应单独注册，根据聚合资源类型及聚合方式组合形成机组（交易单元），分为发电储能类资源（#1机）、负荷类资源（#2机），虚拟电厂应注册信息主要包括但不限于：

（1）虚拟电厂名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名和证件号码、联系信息、工商营业执照、法定代表人身份证件、调节资源信息、技术性能测试参数、调节能力证明并网调度协议。

（2）聚合资源应具有省内独立电力营销户号，聚合资源所提供户号需与电力营销户号一一对应，发电户号、用电户号需分别填写。机组应与其聚合资源具备有效的绑定关系资源绑定关系不得低于1个月。电网企业代理购电用户注册信息可由电网企业推送，

（3）虚拟电厂机组（交易单元）应明确机组（交易单元）类型，同步提交聚合资源信息，调节资源信息按照机组类型分类提供。未与聚合资源签订零售合同的虚拟电厂还需提供与该资源的聚合协议等。

（4）发电储能类需提供资源名称、发用电单元信息、资源类型、发用电户号、发用电户名、计量点号、结算户名电压等级等。

（5）负荷类需提供资源名称、用电单元信息、资源类型、用电户号、用电户名、计量点号、结算户名、电压等级等。

- 调节能力验证。虚拟电厂运营商通过电力交易平台提出机组（交易单元）调节能力验证申请，电力调度机构电网企业对该机组进行聚合资源、聚合方式、被聚合资源调节能力以及虚拟电厂机组调节能力认定，并向电力交易机构提供实际调节能力证明，

（二）电力交易机构收到新型经营主体提交的注册申请后，原则上在5个工作日内完成完整性核验，对注册信息及资料不全或不符合规范的，新型经营主体可进行补充完善后再次提交。

（三）电力交易机构将通过完整性核验的新型经营主体，在交易平台公示5个工作日。公示无异议后，新型经营主体与电力交易机构签订入市协议，注册生效。电力交易机构及时将入市清单推送电网企业与电力调度机构。

第 2.3.18 条 虚拟电厂机组按照聚合资源类型分为发电储能类机组（#1机）、负荷类机组（#2机）。负荷类机组（#2机）聚合直接参与市场交易的用户，参与电能量交易时，其签约的售电公司和虚拟电厂运营商应属于同一法人，负荷类资源根据聚合方式、聚合资源能力等分为全电量负荷类机组（#2F机）、调节量负荷类机组（#2R机）。

（一）发电储能类机组（#1机）聚合分布式光伏、分散式风电等发电类机组或分布式储能等未纳入调度管理的储能类资源，其爬坡能力不低于 0.2兆瓦1分钟。

（二）全电量负荷类机组（#2F机）聚合直接参与市场交易的用户（含用户侧储能）全部电量。被聚合用户全部电量按照与虚拟电厂运营商签订的电力零售合同（电能量+调节收益）结算。

（三）调节量负荷类机组（#2R机）聚合可调节用户（含用户侧储能）调节电量。所聚合用户可为直接参与市场交易的用户、电网企业代理购电用户。所聚合用户与虚拟电厂运营商签订调节收益分成协议。聚合直接参与市场交易的用户时，可在用户与虚拟电厂运营商签订的电力零售合同中体现调节收益分成协议；聚合电网代理购电用户时，用户与虚拟电厂运营商单独签订调节收益分成协议。

第 2.3.19 条 虚拟电厂机组根据聚合资源类型及聚合方式确定机组类型，可同时具有发电储能类机组（#1机）、全电量负荷类机组（#2F机）、调节量负荷类机组（#2R机）

第 2.3.20条 根据虚拟电厂机组聚合资源调节能力、信息交互情况分为直控型、短时响应型与长时响应型，应满足参与相应市场的技术条件。

（一）直控型机组指具备与调度系统实时信息交互功能（信息交互时间为秒级），可跟踪实时市场计划曲线并实时响应调度指令，调节时间为秒级的虚拟电厂机组。

（二）短时响应型机组指具备与调度系统和新型电力负荷管理系统信息交互功能，可6小时及以内接收并响应调度指令的虚拟电厂机组。

（三）长时响应型机组指具备与调度系统和新型电力负荷管理系统信息交互功能，具备6小时以上、16小时及以内接受并响应调度指令的能力。

第2.3.21条 已完成市场注册的经营主体，当市场注册信息发生变更时，应在变更之日起5个工作日内向电力交易机构申请注册信息变更申请。电力交易机构完成信息变更材料完整性核验，公示无异议后，电力交易机构向社会重新发布相关经营主体注册信息。

第 2.3.22 条 发电企业、新型经营主体信息变更涉及运行参数信息的，由电力调度机构会同电网企业校验通过后生效，并将相关信息推送至电力交易机构。

第 2.3.23 条 电力用户发生并户、销户、过户、更名或者用电类别、电压等级等信息发生变化时，由电网企业推送至电力交易机构同步变更生效。业务手续办理期间，电网企业需向电力交易机构提供分段计量数据。电力交易机构完成注册信息变更后，对其进行交易结算，提供结算依据。

第 2.3.24 条 虚拟电厂运营商基本信息变更时，相应售电公司的注册信息同步变更。虚拟电厂机组聚合资源发生变化时，应以机组为单位在电力交易平台提出申请，并提交信息变更确认材料及支撑材料，电力调度机构会同电网企业进行聚合资源、调节能力等信息变更认定，向电力交易机构提供调节能力变更证明。电力交易机构审核无误后予以确认。次月1日起,虚拟电厂机组按照变更后调节能力参与市场交易。

第 2.3.25 条 因故需要退出市场的经营主体，应及时向电力交易机构提出市场退出申请。经营主体申请退出需要提交的材料主要包括：退出申请表、已签订的交易合同履行或处理完毕的相关证明材料等。电力交易机构收到经营主体退市申请后，5个工作日内完成核验。对于退市材料不符合要求的，应予以一次性告知；通过核验的，通过电力交易平台向社会公示 10工作日。公示无异议后，方可注销其市场注册信息并退出市场。

第2.3.26条 经营主体按有关规定被强制退出市场的：

电力交易机构注销其市场注册。第 2.3.27 条 电力交易机构及时将相关经营主体注册，变更、停牌和注销情况，推送电网企业和电力调度机构所称停牌指因违反交易规则及市场管理规定等情形,需限时整改的经营主体，整改期间对该经营主体的交易资格和交易权限进行全部或部分暂停

第三章 市场构成与价格

第一节 市场构成与衔接

第3.1.1条 电力批发市场为发电企业和电力批发用户或售电公司之间进行电力交易的市场，主要包括通过市场化方式开展的中长期电能量交易、现货电能量交易、辅助服务交易等。

第3.1.2条 电力零售市场为在批发市场的基础上，由电力零售商（售电公司、虚拟电厂运营商、负荷聚合商等）和电力用户自主开展交易的市场。

第3.1.3条 电力中长期市场现阶段主要开展电能量交易，根据市场发展需要开展输电权、容量等交易。

第 3.1.4 条 探索建立容量市场，保障长期电力供应安全,现阶段，建立发电侧市场化容量补偿机制，用于激励各类电源投资建设、保障系统发电容量充裕度、调节能力和运行安全。

广东电力市场运行规则

国家能源局南方监管局广东省能源局关于印发《广东电力市场运行规则》的通知

南方监能市场〔2025〕13号

广东电网公司、深圳供电局，各有关发电企业、售电公司、电力用户，广东电力交易中心、广东省电力调度中心：

为规范南方（以广东起步）电力现货市场的运营和管理，维护电力市场秩序，依据《电力市场运行基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》等规定，我们组织制定了《广东电力市场运行规则》。现印发给你们，请遵照执行。

国家能源局南方监管局

广东省能源局

2025年1月23日

广东电力市场运行规则（节选）

第一章 总则

第一条为规范广东电力市场行为，依法保护市场成员的合法权益，保证电力市场的统一、开放、竞争、有序，根据《电力市场运行基本规则》《电力中长期交易基本规则》《电力现货市场基本规则（试行）》《电力市场信息披露基本规则》《电力市场注册基本规则》等规定，结合《南方（以广东起步）电力现货市场建设实施方案（试行）》有关安排，制定本规则。

第二条本规则适用于南方（以广东起步）电力现货市场（以下简称“广东电力市场”）运行管理。

以本规则为基础，制定相关配套实施细则。本规则及相关配套实施细则共同构成广东电力市场运行规则体系

第三条广东电力市场运行遵循的主要原则：

（一）坚持电力系统安全、优质、经济运行；

（二）坚持促进电力供应保障；

（三）坚持促进清洁能源发展；

（四）坚持依法依规和公开、公平、公正；

（五）坚持市场高效和风险可控。

第四条电力市场成员应当自觉维护中国特色社会主义市场经济秩序，严格遵守国家有关法律法规、电力市场各类基本规则和市场管理制度，自觉自律，不得操纵市场、损害社会公共利益和其他市场成员的合法权益。

任何单位和个人不得非法干预市场正常运行。

第五条国家能源局南方监管局、广东省能源局（以下分别简称“南方能源监管局”和“省能源局”）根据职能依法履行电力市场监管职责，对经营主体交易行为、电网企业公平开放信息披露等情况实施监管，对市场运营机构执行市场规则的情况实施监管。

第二章 市场概述

第六条电力市场交易分为电力批发交易和电力零售交易电力批发交易是指发电企业、售电公司、电力用户和新型经营主体（含新型储能企业、虚拟电厂、智能微电网等）通过市场化方式进行电力交易活动的总称。

电力零售交易是指售电公司与零售用户之间开展的电力交易活动的总称。

第七条现阶段，广东电力市场主要开展电能量市场交易以及电力辅助服务交易。根据电力市场运行和发展需要，可配套建立容量补偿（容量市场）、输电权交易等市场化机制。

第八条售电公司与电力用户可自主选择《广东电力零售市场管理办法》中明确的交易方式，在电力交易平台进行零售合同签订，电力交易平台将自动进行零售关键信息登记，建立零售关系（上述简称为“零售签约登记”）。电力零售交易应当建立与批发交易价格传导机制。

第九条现阶段，虚拟电厂与电力用户等可调节资源自主在电力交易平台签订需求响应等电力服务合同，系统将自动进行关键信息登记，建立代理关系。条件成熟时，虚拟电厂可参与电能量市场。

第十条电能量交易按照交易周期分为中长期交易和现货交易。

在保证安全、高效、环保的基础上，按社会福利最大化原则建立现货电能量交易机制，发现价格，引导用户合理用电促进发电机组和可调节资源最大限度提供调节能力。

第十一条广东电力市场基于差价合约开展中长期电能量交易，基于全电量集中优化开展现货电能量交易。中长期差价合约曲线外偏差电量采用现货电能量交易出清价格结算

第十二条现阶段，外来电作为现货电能量交易边界条件支持省外电源与省内用户（售电公司）进行直接交易，具备条件时协同开展省间与省内中长期电能量交易。支持省外电源参与广东现货电能量交易，逐步实现与南方区域电力现货市场的融合发展。

第十三条 广东省内发电机组分为市场机组和非市场机组。直接接入广东电网、按照“点对网”方式送电的发电机组参照执行

广东电能量市场交易中，市场机组包括获得直接交易资格或未获得直接交易资格但接受市场价格的发电机组，获得直接交易资格的机组可同时拥有市场交易电量和电网代购电量，未获得直接交易资格但接受市场价格的机组仅拥有电网代购电量；非市场机组执行政府核定上网电价。

根据电力现货市场发展情况，逐步将省级及以上调度或装机容量在一定规模以上的非市场机组发电偏差采用现货市场价格结算。

第十四条按照市场价格购电的电力用户称为市场用户分为市场购电用户和电网代购用户

市场购电用户是指直接从电力市场购电（直接向发电企业或售电公司购电，下同）的市场用户，分为电力大用户和一般用户。电力大用户可以直接参与批发市场交易，也可以只参与零售市场交易。一般用户只参与零售市场交易。本规则中，直接参与批发市场交易的电力大用户称为批发用户；参与零售市场交易的电力大用户和一般用户称为零售用户。

电网代购用户是指暂未直接从电力市场购电、由电网企业代理购电的市场用户。

第十五条 市场购电用户对应的全部工商业电量需通过批发或者零售交易购买，不得同时参加批发和零售交易。

市场购电的电力大用户，可在合同期满的下一个月，按照准入规则选择参加批发或者零售交易。

第三章 市场成员

第十六条市场成员包括经营主体、电网企业和市场运营机构。

经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电公司、电力用户和新型经营主体（含新型储能企业、虚拟电厂、智能微电网等）。

电网企业主要包括广东电网有限责任公司、深圳供电局有限公司以及增量配电网企业。

市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构

第十七条电力市场实行注册制度。电力交易机构根据国家有关规定建立市场注册制度。参与电力市场交易的经营主体应符合国家和广东省有关市场准入的规定，并在电力交易机构完成市场注册。申请注册的经营主体应当是具有法人资格、财务独立核算、信用良好、能够独立承担民事责任的经济实体；内部核算的经营主体经法人单位授权，可参与相应电力市场交易。

第十八条已经选择电力市场交易的发电企业和电力用户原则上不得自行退出市场；符合国家和广东省规定情形的，可办理退市手续。售电公司退出按照国家和广东省有关售电公司准入与退出管理规定执行。

退出市场的经营主体应缴清市场化费用、交易手续费及欠费，处理完毕尚未交割的成交电量，妥善处理其全部合同义务无正当理由退出市场的经营主体及其法定代表人三年内均不得申请市场准入。

第十九条电网代购用户可在每季度最后15日前选择下一季度起直接参与市场交易，在电力交易机构办理注册手续并完成零售签约登记后成为市场购电用户；市场购电用户在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的，执行国家和广东省有关代理购电价格政策

第二十条电力交易机构主要负责电力交易平台的建设运行和管理，组织中长期电能量交易，提供结算依据和服务；负责经营主体注册和管理，汇总电力交易合同，披露和发布市场信息；监测和分析市场运行情况等。

电力调度机构会同电力交易机构组织现货电能量交易和辅助服务交易。电力调度机构负责按照调管范围依法行使生产指挥权，对电网运行进行组织、指挥、指导和协调，负责电力电量平衡、发电生产组织、电力系统安全运行、电网运行操作和事故处理，合理安排系统运行方式，依法依规落实电力市场交易结果，及时向市场通报影响电力系统安全的信息，保障电网安全、稳定和优质、经济运行。

第二十一条 经营主体按照规则参与电力市场交易，签订和履行交易合同，按规定完成交易结算，公平获得输配电服务和电网接入服务以及电力市场交易和输配电服务等相关信自

并网运行的经营主体应当执行有关电网运行管理的规程、规定，服从统一调度，加强设备维护，按照并网调度协议采取必要的安全措施，维护电力系统的安全稳定运行。

第二十二条 电网企业负责保障电网及输配电设施的安全稳定运行，提供公平的输配电服务和电网接入服务，收取输配电费用，按规定开展代理购电，代收代付电费和政府性基金及附加等。

- 第四章中长期电能量交易

第二十三条 中长期电能量交易形成多年、年、季、月、周、多日等周期的电能量合约。

第二十四条 现阶段，中长期电能量市场交易主体包括发电企业、售电公司、电网企业（仅开展代理购电时）和批发用户。其中售电公司须与电力用户建立电力零售关系，并在电力交易机构登记后方可参与交易。

第二十五条 市场合约由经营主体通过双边协商交易和集中交易两种方式确定中长期交易合同曲线或曲线形成方式并约定分时电量、分时价格、结算参考点等关键要素。其中集中交易包括集中竞价交易、滚动撮合交易和挂牌交易三种形

集中竞价交易指设置交易报价提交截止时间，电力交易平台汇总经营主体提交的交易申报信息，按市场规则进行统一的市场出清，发布市场出清结果，

滚动撮合交易是指在规定的交易起止时间内，经营主体可以随时提交购电或售电信息，电力交易平台按时间优先、价格优先的原则进行滚动撮合成交，

挂牌交易指经营主体通过电力交易平台，将需求电量或可供电量的数量和价格等信息对外发布要约，由符合资格要求的另一方提出接受该要约的申请，

第二十六条 双边交易价格按照双方合同约定执行。集中竞价交易采用边际出清或者高低匹配等价格形成机制；滚动撮合交易采用滚动报价、撮合成交的价格形成机制；挂牌交易采用一方挂牌、摘牌成交的价格形成机制。

第二十七条 电网代购市场电量合约指电网企业为满足代理购电用户需求，从市场机组购买并接受市场价格的电量合约。

第二十八条 中长期电能量合约（含电网代购市场电量合约）可在符合条件的经营主体之间按照市场化方式进行转让。

第二十九条 中长期电能量交易可以由经营主体间开展场外协商交易，自行签订交易合同并按规定提交电力交易机构登记备案；也可以由电力交易机构组织经营主体开展场内集中交易。

第三十条 参与中长期电能量交易的经营主体应当以满足实际电能生产和消费需要为目的，不得超出发电能力售电，原则上根据用电需求购电。

中长期电能量合约经电力市场运营机构校核后生效。

第三十一条 对中长期电能量交易设置一定的约束条件，主要包括：价格约束、月度净合约量约束、月度累计交易量约束和可申报电量约束，经营主体应在满足上述约束的前提下开展交易。

广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案

广东省能源局 国家能源局南方监管局关于印发《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》的通知

各地级以上市发展改革局（委）、广州市工业和信息化局、惠州市能源和重点项目局，广东电网公司、深圳供电局有限公司，广东电力交易中心、广东省电力调度中心，各电力市场成员：

为贯彻落实国家和省关于深化电力市场化改革的部署要求，建立健全虚拟电厂参与电力市场交易机制，加快推动虚拟电厂参与电力市场交易，助力新型电力系统和新型能源体系建设，按照《电力需求侧管理办法（2023年版）》《电力负荷管理办法（2023年版）》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》《电力市场运行基本规则》《电力市场注册基本规则》《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》等有关要求，我们研究制定了《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

广东省能源局            国家能源局南方监管局

2024年11月4日

广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案

为贯彻落实国家和省关于深化电力市场化改革的部署要求，建立健全虚拟电厂参与电力市场交易机制，加快推动虚拟电厂参与电力市场交易，按照《电力需求侧管理办法（2023年版）》《电力负荷管理办法（2023年版）》《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》《电力市场运行基本规则》《电力市场注册基本规则》《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》等有关要求，结合我省实际，制定本方案

一、虚拟电厂参与市场交易方式

虚拟电厂，是指依托负荷聚合商、售电公司等机构，通过新一代信息通信、系统集成等技术，实现需求侧资源的聚合、协调优化，形成规模化调节能力，作为独立经营主体参与市场交易，根据资源禀赋条件，虚拟电厂可分为负荷类虚拟电厂、发电类虚拟电厂。其中，负荷类虚拟电厂包括日前响应型虚拟电厂、小时响应型虚拟电厂、直控型虚拟电厂

（一）注册要求。

我省虚拟电厂参与市场交易,应在广东电力交易中心办理市场注册，虚拟电厂运营商及其聚合资源应为在电力交易平台正式注册的经营主体。

- 虚拟电厂运营商注册

（1）虚拟电厂运营商市场注册条件和流程参照《售电公司管理办法》，具体按照广东电力市场注册管理工作制度和虚拟电厂运营管理规定执行。《广东省虚拟电厂运营管理实施细则》另行制定。

（2）虚拟电厂运营商注册时应明确其虚拟电厂类型，同一运营商可同时申请负荷类虚拟电厂、发电类虚拟电厂

（3）虚拟电厂交易单元经电力负荷管理中心组织的能力测试认定并满足准入条件后，方可取得交易资格

2.负荷类虚拟电厂资源注册。

负荷型虚拟电厂聚合具备调节能力的用户（含用户侧储能）的全部电量，用户计量关口内的分布式电源、用户侧储能、电动汽车、充换电设施、楼宇空调、工商业可调节负荷等资源与电力用户作为整体，以电力用户身份办理市场注册，注册信息包括但不限于统一社会信用代码、用电户号。

3.发电类虚拟电厂资源注册。

发电类虚拟电厂聚合具备独立上网关口的分布式光伏、分散式风电和分布式独立储能等接入380V/220V电压等级的资源，以发电项目为交易单元办理市场注册，注册信息包括但不限于统一社会信用代码、购电户号

（二）虚拟电厂资源代理方式。

1.虚拟电厂运营商注册后，根据电能量、需求响应、辅助服务等不同交易品种的要求，通过电力交易平台与具有需求侧资源的电力用户、分布式发电企业分别签订资源代理合同，约定包括但不仅限于可调控设备、调节方式、响应预通知时间、安全责任、经济责任、电能量交易价格、需求响应或辅助服务交易收益分成、考核分摊等相关事项。

2.同一类合同存续期内，同一电力用户、分布式发电企业只能与一家虚拟电厂运营商确立聚合关系。

3.虚拟电厂默认需参与需求响应交易。选择以虚拟电厂聚合方式参与非电能量市场交易品种（包括需求响应、辅助服务等）的电力用户，与虚拟电厂运营商的聚合关系可与该用户的电能量零售代理关系不一致。其中，电力用户参与辅助服务的聚合关系应与电力用户的需求响应代理关系保持一致。

4.选择以虚拟电厂聚合方式参与电能量交易、或包括电能量交易在内的多种交易品种的电力用户，其与虚拟电厂运营商的聚合关系必须与该用户的电能量零售代理关系保持一致。

（三）电能量市场交易机制。

1.虚拟电厂运营商准入条件，

（1）负荷类虚拟电厂资源、发电类虚拟电厂资源所在现货市场出清节点（220千伏及以上电压等级母线）为单位聚合为交易单元，单个交易单元的调节能力不小于1兆瓦、连续响应时间不低于1小时。

（2）建立相关技术支持系统，满足网络安全条件，接入新型电力负荷管理系统，具备可靠监测、预测、接收指令分解执行等信息交互功能。负荷类虚拟电厂中，小时响应型虚拟电厂需具备2小时以内接收并响应新型电力负荷管理系统指令，对聚合资源进行调控的能力；直控型虚拟电厂和发电类虚拟电厂需具备跟踪实时市场计划曲线，实时响应调度指令，根据指令自动对聚合资源进行秒级调控的能力。

（3）负荷类虚拟电厂需与电力负荷管理中心签订负荷管理协议，通过电力负荷管理中心组织的能力测试认定。

（4）发电类虚拟电厂、负荷类直控型虚拟电厂需以虚拟电厂运营商为主体与相关地市级电力调度机构签订并网调度协议。（5）与电网企业签订结算合同。

（6）发电类虚拟电厂运营商的相关运行人员按有关规定考取调度受令资格。

2.负荷类虚拟电厂聚合资源准入条件，

（1）与电网企业签订供用电服务合同

（2）与所在地市电力负荷管理中心签订负荷管理协议：

（3）与虚拟电厂运营商签订零售代理合同。

（4）接入新型电力负荷管理系统，具备电力、电量数据分时计量与传输条件，具备实时监测条件，数据准确性与可靠性满足要求。

（5）直控型虚拟电厂的聚合资源需具有虚拟电厂运营商装设的负荷管理装置，具备执行虚拟电厂运营商下发指令、接受虚拟电厂运营商直接调控用户用电负荷的能力。

3.发电类虚拟电厂聚合资源准入条件。

（1）依法取得备案文件。

（2）与电网企业签订购售电合同

（3）接入调度系统、新型电力负荷管理系统，具备电力、电量数据分时计量与传输条件，具备实时监测条件，数据准确性与可靠性满足要求。

（4）具备执行虚拟电厂运营商下发指令、接受虚拟电厂运营商直接调控电源发电出力的能力。

4.中长期电能量交易

（1）虚拟电厂可参与年度、月度、多日（周）等周期的双边协商、挂牌、集中竞争和绿电交易，具体以相关细则及交易安排为准。

（2）负荷类虚拟电厂作为用电侧主体参与交易，其交易方向、交易电量约束、中长期交易偏差考核、用电需求申报偏差考核等参照售电公司相关规定执行。

（3）发电类虚拟电厂作为发电侧主体参与交易，其交易方向、交易电量约束、中长期交易偏差考核等参照新能源机组相关规定执行。

5.现货电砘オ闬赛響餚厮宴呇貨量交易

（1）虚拟电厂按所在节点报量报价，全电量参与现货电能量交易出清。其中，负荷类虚拟电厂需申报24小时的分时用电量、价格信息和用电需求上下限，其中具备调节能力时段的用电需求上下限之差需符合准入核定的调节能力；发电类虚拟电厂需申报96点短期/超短期功率预测曲线、量价信息。

（2）现货市场出清采用安全约束机组组合、安全约束经济调度方法，以社会福利最大化为目标，优化形成负荷类虚拟电厂96点中标用电计划曲线及分时节点电价、发电类虚拟电厂96点中标发电计划曲线及分时节点电价。日前响应型、小时响应型虚拟电厂仅参与日前市场优化出清，直控型虚拟电厂、发电类虚拟电厂需同时参与日前、实时市场优化出清。

（3）虚拟电厂运营商按照虚拟电厂中标计划曲线，分解下发计划曲线至相关聚合资源，并管理其执行。对由于发电类虚拟电厂运营商自身报价、计划分解等原因影响分布式新能源电量收购的，对应电量不计入全额保障收购范围，不纳入新能源弃电量统计。

（4）负荷类、发电类虚拟电厂现货偏差电量均按照所在节点的现货电价结算

（5）为保障系统安全稳定运行和电力电量平衡，在发电侧电网侧措施用尽的情况下，电力调度机构必要时可按照灵活避峰需求响应规则，在该时段的可调节能力内对直控型虚拟电厂的计划曲线实施主动安全调控。

（6）负荷类虐拟电厂具体市场交易方式以后续出台的用户侧报量报价参与现货市场相关实施细则及交易安排为准；发电类虚拟电厂参照新能源发电主体参与市场交易相关规则及交易安排为准。

（四）需求响应交易机制。

1.虚拟电厂运营商准入条件

（1）负荷类虚拟电厂资源所在地市为单位聚合为交易单元,单个交易单元调节能力不小于5兆瓦、连续响应时间不低于1小时。

（2）建立相关技术支持系统，满足网络安全条件，接入新型电力负荷管理系统，具备可靠监测、预测、接收指令分解执行等功能。

（3）与电力负荷管理中心签订负荷管理协议，通过电力负荷管理中心组织的能力测试认定，

（4）与电网企业签订结算合同

2.负荷类虚拟电厂聚合资源准入条件。

（1）与电网企业签订供用电服务合同

（2）与电力负荷管理中心签订负荷管理协议。

（3）与虚拟电厂运营商签订零售代理合同

（4）接入新型电力负荷管理系统，具备电力、电量数据分时计量与传输条件，具备实时监测条件，数据准确性与可靠性满足要求。

（5）小时响应型虚拟电厂、直控型虚拟电厂的聚合资源需具有虚拟电厂运营商装设的负荷管理装置，具备执行虚拟电厂运营商下发指令、接受虚拟电厂运营商直接调控用户用电负荷的能力

3.需求响应交易。

（1）虚拟电厂运营商代理聚合负荷类虚拟电厂资源，形成负荷类虚拟电厂参与市场化需求响应。建立虚拟电厂常态化参与灵活避峰、填谷需求响应交易机制，支持全省、地区等多场景的交易和调用。具体以广东省市场化需求响应交易实施细则及交易安排为准，（2）虚拟电厂以其所有聚合资源的用户关口总加计算基线负荷并作为提供需求响应的依据，其申报调节量不高于基线负荷值。

（3）虚拟电厂运营商通过新型电力负荷管理系统获取并执行需求响应调节指令，按照需求响应出清价格和系统统计认定的有效响应容量获得需求响应收益。

（4）在全省未启动日前邀约需求响应期间，负荷类虚拟电厂运营商可自主选择参与地区需求响应、现货电能量市场或辅助服务市场。

（5）在全省启动日前邀约需求响应期问，负荷类虚拟电厂需优先参与需求响应，在现货电能量市场中按照报量不报价作为结算依据的方式参与交易；聚合资源按照需求响应中标结果参与电力平衡调节。

（6）对于日内临时有负荷管理需求的场景，小时响应型虚拟电厂、直控型虚拟电厂应依据电力负荷管理协议约定，由负荷管理中心组织参与灵活避峰需求响应；在灵活避峰需求响应执行到位后，若仍不能覆盖当前电力缺口，电力调度机构实时层面可组织直控型虚拟电厂剩余调节能力参与电力平衡调节

（7）研究探索直控型虚拟电厂竞争性配置交易和相关补偿机制。

（五）辅助服务交易机制

直控型虚拟电厂按照南方区域和广东省电力辅助服务交易规则相关规定，参与各类辅助服务市场交易、结算和费用分摊其中,相关辅助服务指令和执行结果等信息通过调度机构相关技术系统下发和采集。

二、建设虚拟电厂管理系统

省电力负荷管理中心、市场运营机构依托新型电力负荷管理系统，拓展虚拟电厂管理功能，组织建设我省虚拟电厂管理技术支撑系统，全面接入我省各类虚拟电厂，并实现与广东电力交易系统的互联互通。各相关方应加强信息系统的协同配合和网络安全管理，广东电力交易中心要开发完善市场注册、申报、结算、信息披露等功能；广东省电力调度中心要开发完善现货系统出清等功能；广东省电力负荷管理中心要加强与广东电力交易中心、广东省电力调度中心开展数据交互，共同支撑虚拟电厂参与市场交易的高效实施。

三、职责分工

（一）政府主管部门及能源监管机构。

省能源局、国家能源局南方监管局建立健全虚拟电厂参与电力市场机制，依职责组织制定本实施方案及市场交易细则，组织虚拟电厂参与电力市场交易相关工作。国家能源局南方监管局省能源局根据职能依法依规履行监管职责。

（二）市场运营机构。

市场运营机构依据本实施方案，会同广东省电力负荷管理中心配合制定虚拟电厂参与电力市场交易细则。

广东电力交易中心负责虚拟电厂的市场注册管理，组织虚拟电厂参与中长期电能量交易，会同电力调度机构组织虚拟电厂参与现货电能量交易和辅助服务交易，会同广东省电力负荷管理中心组织虚拟电厂参与需求响应交易；负责向虚拟电厂提供市场交易的结算依据和服务；按职责负责相关技术系统功能的开发建设和运维。

广东省电力调度中心负责组织虚拟电厂参与现货电能量交易、辅助服务交易、安全校核，会同电力交易机构组织虚拟电厂参与中长期电能量交易，按职责负责相关技术系统功能的开发建设和运维。

（三）电力负荷管理中心

广东省电力负荷管理中心负责依据本实施方案，组织制定并发布相关运营管理实施细则，会同电力市场运营机构配合制定相关交易细则，负责统筹负荷管理的具体实施和虚拟电厂的专业管理；组织市级电力负荷管理中心开展虚拟电厂资质审核、系统接入、能力校核与认定，出具结算基线、执行效果评价依据和考核评价依据，统一为虚拟电厂参与各类市场交易提供支撑服务，按职责负责相关技术系统功能的开发建设和运维，做好虚拟电厂调用、计划下发和监测回传等业务支撑。

（四）电网企业。

负责做好站线变户关系管理，配合市场运营机构开展虚拟电厂参与现货市场交易的安全校核；向虚拟电厂提供公平的计量服务，向虚拟电厂代收代付市场交易电费，向虚拟电厂聚合资源收取输配电费、代收代付市场交易电费、政府性基金及附加。

四、组织实施

在省深化电力体制改革部门间联席会议的统筹部署下，省能源局、国家能源局南方监管局充分发挥部门联合工作机制，组织市场运营机构、省电力负荷管理中心、电网企业和市场主体研究：加快制定相关虐拟电厂配套市场交易细则，完善虚拟电厂运行管理机制，积极做好政策宣贯解读培训，注重防范市场运行风险确保电力市场平稳有序运行、电力供应安全可靠。鼓励各地政府主管部门结合车网互动等新技术、新业态出台政策培育发展虚拟电厂，增强本地区电力调节能力。